## Příloha č. 5 ZD
Příloha č. 5 zadávacího dokumentace
-
Specifikace předmětu plnění
Bezdrátový simulátor novorozence a pacientský monitor
Celotělový simulátor s bezdrátovým ovládáním realisticky představuje donošeného novorozence. Tento simulátor slouží k nácviku reálných klinických stavů pro stabilizaci novorozence na porodním sále, resuscitaci, zajištění dýchacích cest a reálnou ventilaci a péči na jednotce intenzivní péče o novorozence včetně možnosti využití reálných dýchacích přístrojů. Simulátor umožňuje získání potřebné zručnosti a dovednosti při řešení komplikovaných nebo život ohrožujících situací při poskytování péče o donošené novorozence. Systém je tvořen vzájemně propojenými a kompatibilními částmi včetně vnitřních senzorů, ovládací jednotky se sofwarem a možností napojení na reálný pacienstský monitor. Simulátor je schopen aktivního pohybu končetin a simulace komplexních patologií k nácviku zákroků jako u reálného pacienta včetně nácviku transportu pacienta. Pro simulační výuku má celotělový model donošeného novorozence realistické rozměry dutiny ústní a dýchacích cest s možností endotracheální intubace a napojení na standardní ventilační zařízení, díky vybavení vnitřními senzory a ovládací jednotkou umožňuje simulaci reálných situací, nácvik transportu pacienta a KPR včetně záznamu a vyhodnocení kvality prováděných výkonů, nácvik zavedení cévních vstupů a drénů. Systém zahrnuje pacientský monitor kompatibilní se simulátorem.
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
Označení (model, seriové číslo, výrobce apod.): |  | [...doplní dodavatel...]
Technické parametry celotělového simulátoru nedonošeného novorozence s bezdrátovým ovládáním
Obecné požadavky | Celotělová figurína donošeného novorozence. Možnost simulací resuscitace, stabilizace, transportu a intenzivní péče u donošeného novorozence. Realistické zobrazení dýchacích cest pro nácvik jejich zajištění, reálná mechanická ventilace s reálnou odezvou, propojení s monitorem pro odezvu na KPR v reálném čase pro optimalizaci nácviku KPR, vybavení pro nácvik kanylace cév a zavedení drénů, realistický pacientský monitor k nácviku interpretace dat v reálném čase, tablet nebo notebook pro přípravu a realizaci simulační výuky. | [...doplní dodavatel...]
Funkce figuríny (minimální požadavky) | Obecné vlastnosti: Celotělová, realisticky vypadající figurína, světlá barva kůže, realistický pohyb v kloubech, programovatelné pohyby očních víček a úst, flexe a extenze paží a nohou, programovatelné svalové napětí, hmatatelné pulzy na končetinách a fontanele, realistická pupeční šňůra a pupek. Bezdrátová figurína plně funkční během transportu, s tichým provozem, ovladatelná na vzdálenost min. 25 m. Věk 38 - 42 GT. | [...doplní dodavatel...]
| Neurologické vlastnosti: synchronizace dýchání a pláče. Možnost nastavení velké fontanely - normální, vkleslá, vyklenutá, možnost simulace křečí a svalového napětí - nomrální, snížený, ochablý. | [...doplní dodavatel...]
| Dýchací cesty Realistická a anatomicky přesná dutina ústní, jazyk a dýchací cesty, realistické a volitelné zvuky z horních dýchacích cest synchronizované s dýcháním. Horní dýchací cesty uzpůsobené pro nazální a endotracheální reálnou intubaci a sondování jícnu/ žaludku. Možnost nastavení obstrukce dýchacích cest způsobené hyperextenzí a flexí krku a detekce hloubky intubace. | [...doplní dodavatel...]
| Dýchání Automatické „spontánní“ dýchání a volitelné normální a abnormální zvuky plic, realistická elasticita plic, viditelné zvedání hrudníku podle nastavení ventilační podpory. Programovatelný jednostranný zdvih a pokles hrudníku, synchronizace plicních zvuků s dechovou frekvencí, programovatelné retrakce mezižebří a nepravidelného dýchání. Podpora mechanické ventilace (A/C, SIMV, CPAP, PCV, PSV, NIPPV), podpora PEEP (až 20 cmH20) s možností reálné monitorace EtCO2. Možnost dynamického ovládání dýchacích cest a plic, variabilní poddajnosti plic a odporu průdušek na obou stranách, dechového úsilí, jednostranného zdvihu hrudníku při intubaci pravé průdušnice s odezvou na ventilaci v reálném čase. Místa ve středové linii na obou stranách hrudníku pro možnost dekomprese simulovaného pneumothoraxu jehlou a pro zavedení hrudního drénu, s realistickou kůží pro řezání a šití, krvácení a drenáž tekutin. | [...doplní dodavatel...]
| Oběhová soustava Možnost nastavení centrální cyanózy, žloutenky, bledosti a zarudlosti kůže s různými intenzitami, možnost testu kapilárního návratu na končetinách, hmatné pulzy brachiální a femorální s programovatelnou závislostí na krevním tlaku, možnost monitorování krevního tlaku pomocí reálné NIBP manžety se slyšitelnými Korotkoffovy zvuky, preduktální a postduktální monitorování SpO2 pomocí reálných zařízení. Monitorace EKG pomocí reálných zařízení s možností nastavení více poruch rytmu, normální a abnormální zvuky na srdci s možností nastavení srdečního rytmu, nastavení krevního tlaku, odezva na masáži srdce v reálném čase s možností tréninku podle hlasového simulátoru, možnost virtuální defibrilace. | [...doplní dodavatel...]
| Cévní přístup Cévní vstupy pro nácvik kanylace periferní žíly na obou rukách + dorsu nohou, na pokožce hlavy a pro kanylaci pupečních cév a intraoseální vstup na holeni, včetně odběru vzorků a možnosti podání bolusu a infuze. | [...doplní dodavatel...]
| Gastrointestinální systém Vybavení pro simulaci brániční kýly, programovatelná břišní distenze, normální a abnormální zvuky střev, možnost katetrizace močových cest s návratem tekutiny. | [...doplní dodavatel...]
Ostatní příslušenství | Vybavení pro opakované použití při kanylaci cév (pupeční šňůra min 1 ks, vyměnitelná celá paže nebo část horní končetiny ke kanylaci min. 1 ks + intraoseální vstup min. 1 ks), pupek po odstranění pupeční šňůry min. 1 ks. | [...doplní dodavatel...]
Ovládání | Ovládací/řídící jednotka Dotykový tablet nebo notebook včetně nabíječky na baterii s předinstalovaným plně kompatibilním ovládacím software, defibrilační adaptér, výukový software včetně scénářů, návod v češtině. Ovládání simulátoru přes tablet/software Podpora provozu v reálném čase a pomocí předem připravených scénářů, zobrazení pacientského monitoru, monitor a trenér kvality KPR, model hypoxie, možnost sledování postupu poskytované péče s časovými záznamy, knihovna simulačních scénářů s editorem pracovních záznamů a možnost vytvoření dalších scénářů a dotazníků. Bezdrátové ovládání simulátoru minimálně na vzdálenost 25 metrů pomocí systému založeného na jiném principu než wifi přenos. | [...doplní dodavatel...]
Pacientský monitor | Pacientský monitor k monitorování vitálních funkcí, který simuluje funkce reálného pacientského monitoru k nácviku interpretace dat v reálném čase plně kompatibilní se simulátorem. | [...doplní dodavatel...]
Požadované služby při dodání | Instalace, otestování a odzkoušení simulátoru, uvedení do provozu, provedení instruktáže a zaškolení. Zaškolení k obsluze simulátoru, pacientského monitoru, k použití připravených a k tvorbě nových scénářů. Návod k obsluze v českém jazyce. | [...doplní dodavatel...]
Rozměry a váha simulátoru | Váha simulátoru max. 3,7 kg Délka simulátoru max. 54 cm | [...doplní dodavatel...]
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).