## Výzva CHEMIK
Příloha č. 1 Výzvy č. 57/2025 Dynamického nákupního systému P23V00000322 - UK 1.LF - Dodávky chemikálií a kitů - Popis předmětu plnění a Cenová nabídka
Technická specifikace
Číslo smlouvy 2023K-0025
Účastník zadávacího postupu uvede jednotkovou nabídkovou cenu bez DPH v Kč s tolika desetinnými místy za desetinnou čárkou tak, aby počet desetinných míst se vždy shodoval s počty desetinných míst uváděných v účastníkově (dodavatelově) účetním programu, a to zejména fakturačním programu, resp. ceny uvedené v nabídce do konce lhůty pro podání nabídek se musí shodovat i vč. počtu desetinných míst s cenami uvedenými vybraným dodavatelem na faktuře, kterou vyúčtuje cenu zboží po jeho dodání zadavateli!
Účastník ve sloupci "F " Nabídnuté plnění účastníkem" může využít vlastní přílohy a prokázat plnění dalšími listy v nabídce.
| Minimální technické specifikace, pokud není uvedeno jinak | [15 empty] | Pro fakturaci - Nemá vliv na hodnocení
Číslo položky | Položka - Popis položky - předmětu plnění | Technická specifikace - popis plnění | Rozsah balení (uveďte min. a max. balení) | Číslo CAS nebo MDL, když existuje | Nabídnuté plnění účastníkem - webový link na produkt | Katalogové číslo nabízeného zboží (DOPLNÍ ÚČASTNÍK) | Kompatibilita | Počet měrných jednotek | Měrná jednotka | Cena za jednotku bez DPH v Kč - závazná jednotková cena bez DPH (DOPLNÍ ÚČASTNÍK) | Sazba DPH v % (DOPLNÍ ÚČASTNÍK) | Cena DPH za měrnou jednotku v Kč | Cena za jednotku s DPH v Kč | Celková cena bez DPH v Kč (pro účely hodnocení) | Celková cena DPH v Kč | Celková cena s DPH v Kč | Jen pro účely fakturace - Nabídnuté balení, způsob balení (např. bal., 1 karton ) DOPLNÍ ÚČASTNÍK | Jen pro účely fakturace - Počet měrných jednotek v nabídnutém balení (např. 100 ks/bal.) DOPLNÍ ÚČASTNÍK | Jen pro účely fakturace - Jednotková cena v Kč bez DPH za 1 balení. Tato cena nemá vliv na výslednou hodnocenou nabídkovou cenu a pořadí účastníků. | Nákladové středisko (číslo ústavu/kliniky) | Typ akce (provoz, dar apod.) | Akce | Zdroj financování /OP, NPO, provoz, granty | Varianta č. 1 - akceptace závazných obchodních podmínek (objednávka) - tj. dodání do 6 týdnů, záruka-expirace min. 3 měsíce (čl. VI. níže) ANO/NE | Varianta č. 2 - Kupní smlouva - obch. podmínky si stanovte sami ANO/NE | Okruh dodavatelů (kdo může dodat) | Doba dodání (při variantě 2, od nabytí účinnosti smlouvy) | Záruka (při variantě 2) | Místo dodání | Řešitel | Správce rozpočtu
1 | kit pro multiplexní stanovení lidských proteinových biomarkerů BAFF/BLys, LIF, sFAS/TNFRSF6 | kit pro multiplexní stanovení lidských proteinových biomarkerů BAFF/BLys, LIF, sFAS/TNFRSF6 založený na xMAP technologii a kompatibilní se systémem xMAP INTELLIFLEX DR-SE*.Všechny kity musí obsahovat:1. Vialky s magnetickými xMAP kuličkami pro analyty BAFF/BLys, LIF, sFAS/TNFRSF6. 2. lyofilizovaný směsný standard pro všechny analyty v kitu. 3. 2 kontroly kvality s definovanými očekávanými koncentracemi analytů. 4. serum matrix – lyofilizát skutečného lidského séra pro potlačení matricových efektů. 5. Konjugát streptavidin-PE dodávaný jako roztok pro přímé použití bez nutnosti ředění. 6. Koktejl detekčních biotinylovaných protilátek dodávaný jako roztok pro přímé použití bez nutnosti ředění | 1 kit (kit je na jednu 96jamkovou desku) |  |  |  | xMAP INTELLIFLEX DR-SE* | 1 | 1 ks | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 140 Ústav biochemie a experiment. onkologie | 156 - MŠMT NPO | 235001-5 Šedo LX22NPO5102 | EXCELES LX22NPO5102 | ANO | NE | Merck | 6 týdnů | 3 měsíce | Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK, U Nemocnice 5, Praha 2, Praha | Šedo Aleksi prof. MUDr. DrSc. (1192926830) | Matějková Kristýna Mgr. DiS. (1162335256)
2 | kit pro multiplexní stanovení lidských proteinových biomarkerů IFNγ, IL-13, IL-22, IL-4, IL-6, M-CSF, PDGF-AA, TNF-beta/Lymphotoxin-a, VEGF-A. | kit pro multiplexní stanovení lidských proteinových biomarkerů IFNγ, IL-13, IL-22, IL-4, IL-6, M-CSF, PDGF-AA, TNF-beta/Lymphotoxin-a, VEGF-A založený na xMAP technologii a kompatibilní se systémem xMAP INTELLIFLEX DR-SE.Všechny kity musí obsahovat:1. Vialky s magnetickými xMAP kuličkami pro analyty IFNγ, IL-13, IL-22, IL-4, IL-6, M-CSF, PDGF-AA, TNF-beta/Lymphotoxin-a, VEGF-A. 2. lyofilizovaný směsný standard pro všechny analyty v kitu. 3. 2 kontroly kvality s definovanými očekávanými koncentracemi analytů. 4. serum matrix – lyofilizát skutečného lidského séra pro potlačení matricových efektů. 5. Konjugát streptavidin-PE dodávaný jako roztok pro přímé použití bez nutnosti ředění. 6. Koktejl detekčních biotinylovaných protilátek dodávaný jako roztok pro přímé použití bez nutnosti ředění | 1 kit (kit je na jednu 96jamkovou desku) |  |  |  | xMAP INTELLIFLEX DR-SE* | 1 | 1 ks | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 140 Ústav biochemie a experiment. onkologie | 156 - MŠMT NPO | 235001-5 Šedo LX22NPO5102 | EXCELES LX22NPO5102 | ANO | NE | Merck | 6 týdnů | 3 měsíce | Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK, U Nemocnice 5, Praha 2, Praha | Šedo Aleksi prof. MUDr. DrSc. (1192926830) | Matějková Kristýna Mgr. DiS. (1162335256)
3 | kit pro multiplexní stanovení lidských proteinových biomarkerů Angiopoietin-2, BMP-9, EGF, Endoglin, Endothelin-1, FGF-1 (acidic FGF), FGF-2 (basic FGF), Follistatin, G-CSF, HB-EGF, HGF, IL-8, Leptin, PLGF, VEGF-A, VEGF-C, VEGF-D | kit pro multiplexní stanovení lidských proteinových biomarkerů Angiopoietin-2, BMP-9, EGF, Endoglin, Endothelin-1, FGF-1 (acidic FGF), FGF-2 (basic FGF), Follistatin, G-CSF, HB-EGF, HGF, IL-8, Leptin, PLGF, VEGF-A, VEGF-C, VEGF-D založené na xMAP technologii a kompatibilní se systémem xMAP INTELLIFLEX DR-SE.Všechny kity musí obsahovat:1. Vialky s magnetickými xMAP kuličkami pro analyty Angiopoietin-2, BMP-9, EGF, Endoglin, Endothelin-1, FGF-1 (acidic FGF), FGF-2 (basic FGF), Follistatin, G-CSF, HB-EGF, HGF, IL-8, Leptin, PLGF, VEGF-A, VEGF-C, VEGF-D. 2. Jednu vialku s lyofilizovaným směsným standardem pro všechny analyty v kitu. 3. 2 kontroly kvality s definovanými očekávanými koncentracemi analytů. 4. vialku se serum matrix – lyofilizátem skutečného lidského séra pro potlačení matricových efektů. 5. Konjugát streptavidin-PE dodávaný jako roztok pro přímé použití bez nutnosti ředění. 6. Vialku s koktejlem detekčních biotinylovaných protilátek dodávaný jako roztok pro přímé použití bez nutnosti ředění | 1 kit (kit je na jednu 96jamkovou desku) |  |  |  | xMAP INTELLIFLEX DR-SE* | 1 | 1 ks | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 140 Ústav biochemie a experiment. onkologie | 156 - MŠMT NPO | 235001-5 Šedo LX22NPO5102 | EXCELES LX22NPO5102 | ANO | NE | Merck | 6 týdnů | 3 měsíce | Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK, U Nemocnice 5, Praha 2, Praha | Šedo Aleksi prof. MUDr. DrSc. (1192926830) | Matějková Kristýna Mgr. DiS. (1162335256)
Celkem | [13 empty] | 0 | 0 | 0
Výsledná nabídková cena v Kč včetně všech nákladů (např. dopravné, balné, náklady na pojištění, inflační vlivy, clo, sleva z ceny apod).