## LMCH 13-2025
Specifikace zboží
V souladu s poznámkou -- vyžadován výrobce: _____, kód____ u vybraných položek musí být požadované zboží pořízeno od konkrétního výrobce vzhledem k nutnosti zpětné kompatibility s již provedenými experimenty. Použití obdobného produktu od jiného výrobce není vzhledem k biologické variabilitě předmětného zboží možné a znemožnilo by přenositelnost údajů mezi experimenty a jejich souhrnnou analýzu.
V případě, že zboží je dodáváno v jiném balení než požadovaném, provede dodavatel ocenění tak, aby bylo oceněno požadované množství jednotek (ks, kg, l, ml apod.).
Dodavatel vyplní všechny žlutě podbarvené buňky v tabulce níže, a to pouze pro část, do které podává nabídku. Jednotková cena bude dodavatelem vepsána max. na 2 desetinná místa.
část 01
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Chlorid sodný p.a., CAS: 7647-14-5 | 1 kg | 1 |  | 0
2 | Dihydrogenfosforečnan draselný, CAS číslo: 7778-77-0 čistota min. 98%, Ph.Eur., BP | 500 g | 1 |  | 0
3 | Ethanol 96% p.a., Obsah 95,4 -96,8 % obj., volné kyseliny max. 0,004%, netěkavé látky max. 0,002%, d420 0,8042 - 0.8098 g/cm3, musí být zachována koncentrace a čistota | balení = 6 × 1 l | 2 |  | 0
4 | Hematoxylin dle Weigerta - roztok A, RT, první složka dvousložkového barvícího roztoku "Weigertův železitý Hematoxylin" pro vizualizaci buněčných jader (acidorezistentní barvení). Roztok A se míchá v poměru 1:1 s roztokem B. Při pokojové teplotě zůstává stabilní minimálně po dobu 5 dní. | 500 ml | 2 |  | 0
5 | Hematoxylin dle Weigerta - roztok B, RTU, druhá složka dvousložkového barvícího roztoku "Weigertův železitý Hematoxylin" pro vizualizaci buněčných jader (acidorezistentní barvení). Roztok B se míchá v poměru 1:1 s roztokem A. Při pokojové teplotě zůstává stabilní minimálně po dobu 5 dní. | 500 ml | 2 |  | 0
6 | Hydrogenuhličitan sodný, CAS číslo: 144-55-8. Čistota min. 99.5%, pro buněčnou biologii a biochemii | 500 g | 1 |  | 0
7 | Isopentan (2-methylbutan), min 99 %, pro syntézu, CAS 78-78-4 | balení = 1 litr | 2 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 01 | 0
část 02
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | RiboCop rRNA Depletion Kit for Human/Mouse/Rat (HMR) V2, 96 preps -- vyžadován výrobce: Lexogen, kód: 144.96 | kit 96 testů | 1 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 02 | 0
část 03
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Bluing Reagent vodný roztok pufrovaného uhličitanu lithného určený pro laboratorní použití k úpravě odstínu hematoxylinových kontrastních barviv na modrou barvu na přístroji BenchMark IHC/ISH (kompatibilita). | 25 ml | 10 |  | 0
2 | Hematoxylin II - modifikovaný Mayerův hematoxylin určený pro laboratorní použití při barvení buněčných jader na sklíčkách obsahujících buňky ze zmrazené tkáně nebo tkáně fixované formalínem, zalité parafínem na přístroji BenchMark IHC/ISH. Toto činidlo slouží jako kontrastní barvivo pro imunohistochemii a hybridizaci in situ. | 25 ml | 10 |  | 0
3 | KAPA RNA HyperPrep Kit 96 rxn -- vyžadován výrobce: kapa, kód: 8098107702 | kit 96 testů | 1 |  | 0
4 | KAPA Unique Dual-Indexed Adapter Kit (15 μM) - 1 x 96rxn -- vyžadován výrobce: kapa, kód: 8861919702 | kit 96 testů | 1 |  | 0
5 | Roztok pufru na bázi Tris určený ke zředění pro laboratorní použití k oplachu sklíček mezi kroky barvení a k poskytnutí stabilního vodného prostředí pro použití v imunohistochemii, imunocytochemii a hybridizaci in situ na přístroji BenchMark IHC/ISH. Objem 2 l a ředí se 10x. Roztok je kompatibilní s přístrojem BenchMark ULTRA PLUS. | 2 l | 10 |  | 0
6 | Předředěný roztok určený pro laboratorní použití jako krok předúpravy při zpracování vzorků tkáně fixované formalínem, zalité parafínem a cytologických vzorků pro imunohistochemii, hybridizaci in situ a imunocytochemické aplikace na přístrojích BenchMark ULTRA PLUS. Kompatibilní s přístrojem BenchMark ULTRA PLUS. | 2 l | 11 |  | 0
7 | Předředěný roztok s funkcí krycího sklíčka určený k laboratornímu použití jako bariéra mezi vodnými reagenciemi a vzduchem (brání vypařování) a poskytuje tak stabilní vodné prostředí pro imunohistochemii, imunocytochemii nebo hybridizační reakce in situ prováděné na přístrojích BenchMark ULTRA PLUS. Roztok je kompatibilní s přístrojem BenchMark ULTRA PLUS. | 2 l | 20 |  | 0
8 | Detekční souprava DAB k detekování myšího IgG, myšího IgM a králičích primárních protilátek. Souprava pro identifikaci cílů metodou imunohistochemie v řezech tkáně fixované formalínem, zalité parafínem anebo zmrazené tkáně, které jsou obarvené na přístroji BenchMark IHC/ISH. 250 testů. Detekční souprava je kompatibilní s přístroji BenchMark IHC/ISH. | ks | 10 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 03 | 0
část 04
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Hotové kultivační plotny s krevním agarem s příměsí 7% ovčí krve, průměr 90 mm. Váha agaru 17 g ± 5%. Vhodné pro kultivaci běžně rostoucích bakteriálních kmenů a viditelnost hemolýzy. Stabilita cca 8 týdnů, skladování v ledničkové teplotě a temnu. -- vyžadován výrobce: OXOID, kód: PB5008A | balení = 10 ks | 20 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 04 | 0
část 05
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | DNA marker (ladder), 100-500 coloured, 300ul/120 vzorků | ks | 5 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 05 | 0
část 06
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Fetální bovinní sérum (FBS), sterilní, původ séra – Jižní Amerika -- vyžadován výrobce: Biowest, kód: S1810-500 | 500 ml | 1 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 06 | 0
část 07
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Dako Bluing Buffer -- vyžadován výrobce: Agilent Dako, kód: CS70230-2 | 1 l | 1 |  | 0
2 | FLEX MonoMo aHu Podopl cl D2-40 RTU Link -- vyžadován výrobce: Agilent, kód: IR07261-2 | ks | 5 |  | 0
3 | IR62661-2 FLEX Mono Mo a Hu Ki-67 Ag, cl MIB-1,RTU -- vyžadován výrobce: Agilent, kód: IR62661-2 | ks | 10 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 07 | 0
část 08
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | 7mL FOXP3 (236A/E7) BOND RTU Primary -- vyžadován výrobce: Leica, kód: PA0263 | ks | 1 |  | 0
2 | 7ml CD21 Bond RTU Primary -- vyžadován výrobce: Leica, kód: PA0171 | ks | 2 |  | 0
3 | CD20 (L26) Bond RTU Primary -- vyžadován výrobce: Leica, kód: PA0359 | 30 ml | 1 |  | 0
4 | CD3 (LN10) Bond RTU Primary -- vyžadován výrobce: Leica, kód: PA0122 | 30 ml | 2 |  | 0
5 | CD34 Bond RTU Primary -- vyžadován výrobce: Leica, kód: PA0354 | 30 ml | 2 |  | 0
6 | CD8 Bond RTU Primary -- vyžadován výrobce: Leica, kód: PA0183 | 7 ml | 2 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 08 | 0
část 09
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Biotin anti-mouse/human PNAd Antibody, Clone MECA-79 -- vyžadován výrobce: BioLegend, kód: 120804 | 500 μg | 1 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 09 | 0