Příloha č. 2 Technická specifikace

Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | FAF UK – dodávka rotační vakuové odparky |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 03 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |

| Název poptávaného zboží |  |
| --- | --- |
| Rotační vakuová odparka |  |
| Popis poptávaného zboží – Základní vlastnosti – Minimální požadavky | Dodavatel splňuje / nesplňuje Dopsat ANO / NE |
| - Ruční nebo motorový zdvih odpařovací baňky - vertikální provedení skleněné sady - XL chladič - poplastované sklo - Zobrazení rychlosti otáček a teploty lázně na displeji - Teplotní rozsah lázně: 20 - 210 °C - přesné nastavení rychlosti otáčení a teploty lázně na displeji - rychlý přístup během aktivního procesu přímo pomocí knoflíků na ovládacím panelu - limitace max. teploty - možnost vybavit digitálním regulátorem vakua - možnost vybavit čidlem teploty par |  |
| Požadavek na záruku a servis |  |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. |  |
| Požadavky na kompatibilitu |  |
| Kompatibilní se stávajícími náhradními díly a příslušenstvím Heidolph na pracovišti |  |

V nabídkové ceně účastník zahrne dopravu k odběrateli, vybalení, instalaci a zprovoznění.