## Výzva CHEMIK
Příloha č. 1 Výzvy č. 60/2025 Dynamického nákupního systému P23V00000322 - UK 1.LF - Dodávky chemikálií a kitů - Popis předmětu plnění a Cenová nabídka
Technická specifikace
Číslo smlouvy 2023K-0025
Účastník zadávacího postupu uvede jednotkovou nabídkovou cenu bez DPH v Kč s tolika desetinnými místy za desetinnou čárkou tak, aby počet desetinných míst se vždy shodoval s počty desetinných míst uváděných v účastníkově (dodavatelově) účetním programu, a to zejména fakturačním programu, resp. ceny uvedené v nabídce do konce lhůty pro podání nabídek se musí shodovat i vč. počtu desetinných míst s cenami uvedenými vybraným dodavatelem na faktuře, kterou vyúčtuje cenu zboží po jeho dodání zadavateli!
Účastník ve sloupci "F " Nabídnuté plnění účastníkem" může využít vlastní přílohy a prokázat plnění dalšími listy v nabídce.
| Minimální technické specifikace, pokud není uvedeno jinak | [15 empty] | Pro fakturaci - Nemá vliv na hodnocení
Číslo položky | Položka - Popis položky - předmětu plnění | Technická specifikace - popis plnění | Rozsah balení (uveďte min. a max. balení) | Číslo CAS nebo MDL, když existuje | Nabídnuté plnění účastníkem - webový link na produkt | Katalogové číslo nabízeného zboží (DOPLNÍ ÚČASTNÍK) | Doložení kompatibility *(dodavatel doloží kompatibilitu k uvedenému přístroji/návod k použití: odkazem na stránky výrobce, certifikátem, manuálem kitu, prospektem, apod.) (DOPLNÍ ÚČASTNÍK, PŘEPIŠTE TEXT) | Počet měrných jednotek | Měrná jednotka | Cena za jednotku bez DPH v Kč - závazná jednotková cena bez DPH (DOPLNÍ ÚČASTNÍK) | Sazba DPH v % (DOPLNÍ ÚČASTNÍK) | Cena DPH za měrnou jednotku v Kč | Cena za jednotku s DPH v Kč | Celková cena bez DPH v Kč (pro účely hodnocení) | Celková cena DPH v Kč | Celková cena s DPH v Kč | Jen pro účely fakturace - Nabídnuté balení, způsob balení (např. bal., 1 karton ) DOPLNÍ ÚČASTNÍK | Jen pro účely fakturace - Počet měrných jednotek v nabídnutém balení (např. 100 ks/bal.) DOPLNÍ ÚČASTNÍK | Jen pro účely fakturace - Jednotková cena v Kč bez DPH za 1 balení. Tato cena nemá vliv na výslednou hodnocenou nabídkovou cenu a pořadí účastníků. | Nákladové středisko (číslo ústavu/kliniky) | Typ akce (provoz, dar apod.) | Akce | Zdroj financování /OP, NPO, provoz, granty | Varianta č. 1 - akceptace závazných obchodních podmínek (objednávka) - tj. dodání do 6 týdnů, záruka-expirace min. 3 měsíce (čl. VI. níže) ANO/NE | Varianta č. 2 - Kupní smlouva - obch. podmínky si stanovte sami ANO/NE | Okruh dodavatelů (kdo může dodat) | Doba dodání (při variantě 2, od nabytí účinnosti smlouvy) | Záruka (při variantě 2) | Místo dodání | Řešitel | Správce rozpočtu
1 | kit na semi-dry western blot s nitrocelulózovou membránou (mini formát membrán) | obsahuje materiál pro 40 western blotů, včetně 40 ks mini nitrocelulózových membrán o velikosti porů 0,2 µm (rozměr membrán 7 x 8,5 cm), stacků a transferového pufru, kompatibilní s Trans-Blot Turbo blotovacím systémem (stávající vybavení laboratoře) | balení pro nejméně 40 transferů proteinů |  |  |  |  | 2 | 1 kit | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 140 Ústav biochemie a experiment. onkologie | 156 - MŠMT NPO | 235001-6 Skalníková LX22NPO5102 | LX22NPO5102 | ANO | NE | BioRad | 6 týdnů | 3 měsíce | Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK, U Nemocnice 5, Praha 2, Praha | Skalníková | Veisová
2 | Kozí protilátka proti prasečímu IgA | polyklonální protilátka pro kvantifikaci hladiny prasečího imunoglobulinu A v tělních tekutinách (séru) pomocí ELISA nebo western blotu. Koncetrace 1 mg/ml, purifikovaná, bez dodatečných konjugátů. Pro zajištění kontinuity analýz (vlastní vyvinutá ELISA metoda pro kvantifikaci IgA v séru prasečího modelu melanomu) nutno dodat produkt výrobce BioRad, kat.č. AAI40* | balení po min. 1 mg |  |  |  |  | 1 | 1 mg | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 140 Ústav biochemie a experiment. onkologie | 156 - MŠMT NPO | 235001-6 Skalníková LX22NPO5102 | LX22NPO5102 | ANO | NE | BioRad | 6 týdnů | 3 měsíce | Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK, U Nemocnice 5, Praha 2, Praha | Skalníková | Veisová
3 | Kozí protilátka proti prasečímu IgG (Fc fragment) | polyklonální protilátka pro kvantifikaci hladiny prasečího imunoglobulinu G v tělních tekutinách (séru) pomocí ELISA nebo western blotu. Koncetrace 1 mg/ml, purifikovaná, bez dodatečných konjugátů. Pro zajištění kontinuity analýz (vlastní vyvinutá ELISA metoda pro kvantifikaci IgG v séru prasečího modelu melanomu) nutno dodat produkt výrobce BioRad, kat.č. AAI41* | balení po min. 1 mg |  |  |  |  | 1 | 1 mg | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 140 Ústav biochemie a experiment. onkologie | 156 - MŠMT NPO | 235001-6 Skalníková LX22NPO5102 | LX22NPO5102 | ANO | NE | BioRad | 6 týdnů | 3 měsíce | Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK, U Nemocnice 5, Praha 2, Praha | Skalníková | Veisová
4 | Kozí protilátka proti prasečímu IgM | polyklonální protilátka pro kvantifikaci hladiny prasečího imunoglobulinu M v tělních tekutinách (séru) pomocí ELISA nebo western blotu. Koncetrace 1 mg/ml, purifikovaná, bez dodatečných konjugátů. Pro zajištění kontinuity analýz (vlastní vyvinutá ELISA metoda pro kvantifikaci IgM v séru prasečího modelu melanomu) nutno dodat produkt výrobce BioRad, kat.č. AAI48* | balení po min. 1 mg |  |  |  |  | 1 | 1 mg | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 140 Ústav biochemie a experiment. onkologie | 156 - MŠMT NPO | 235001-6 Skalníková LX22NPO5102 | LX22NPO5102 | ANO | NE | BioRad | 6 týdnů | 3 měsíce | Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK, U Nemocnice 5, Praha 2, Praha | Skalníková | Veisová
5 | Standard pro odhad molekulové hmotnosti neznámých proteinů na gelu nebo membráně | Směs 10 rekombinantních proteinů o přesné molekulové hmotnosti (10–250 kDa), z toho 8 obarveno modrou barvou a dva proužky obarvené jinou barvou (např. 25 kDa a 75 kDa) pro snadné rozeznání proužků. Množství pro nejméně 50 nanesení na gel. | min 0,5 mL |  |  |  |  | 0.5 | ml | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 180 Ústav patologické fyziologie | 156 - MŠMT NPO | 25104-03 Vokurka LX22NPO5104 | LX22NPO5104 | ANO | NE | Bio-Rad spol s.r.o. | 6 týdnů | 6 týdnů | Ústav patologické fyziologie 1. LF UK, U Nemocnice 5, Praha 2, Praha | Vokurka | Boková
6 | 4x koncentrovaný Laemmliho proteinový vzorkový pufr pro SDS-PAGE | složení - 277,8 mM Tris-HCl pH6,8; 44,4%(v/v) glycerol; 4,4% LDS; 0,02% bromfenolová modř | max 10 mL |  |  |  |  | 10 | ml | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 180 Ústav patologické fyziologie | 156 - MŠMT NPO | 25104-03 Vokurka LX22NPO5104 | LX22NPO5104 | ANO | NE | Bio-Rad spol s.r.o. | 10 týdnů | 6 týdnů | Ústav patologické fyziologie 1. LF UK, U Nemocnice 5, Praha 2, Praha | Vokurka | Boková
Celkem | [13 empty] | 0 | 0 | 0
Výsledná nabídková cena v Kč včetně všech nákladů (např. dopravné, balné, náklady na pojištění, inflační vlivy, clo, sleva z ceny apod).
*Důvodem pro uvedení názvu předmětu plnění a názvů v technických parametrech a specifikacích jsou skutečnosti, pro které nelze obecněji popsat technické specifikaci, a to z důvodu že jsou výrobcem patentovány a tudíž neveřejné. Takto stanovená technická specifikace tak je v souladu s § 36 odst. 1 ZZVZ jakož i s rozhodnutím ÚOHS č.j. ÚOHS - 31768/2020/522/JKr. Ve smyslu ust. § 89 odst. 5 a 6 ZZVZ platí, že Zadavatel výslovně připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení. Zároveň zadavatel nemůže od těchto požadavků ustoupit, neboť musí věrně opakovat předchozí experimenty s totožnými chemikáliemi a požadovanými plněními