## Výzva CHEMIK
Příloha č. 1 Výzvy č. 61/2025 Dynamického nákupního systému P23V00000322 - UK 1.LF - Dodávky chemikálií a kitů - Popis předmětu plnění a Cenová nabídka
Technická specifikace
Číslo smlouvy 2023K-0025
Účastník zadávacího postupu uvede jednotkovou nabídkovou cenu bez DPH v Kč s tolika desetinnými místy za desetinnou čárkou tak, aby počet desetinných míst se vždy shodoval s počty desetinných míst uváděných v účastníkově (dodavatelově) účetním programu, a to zejména fakturačním programu, resp. ceny uvedené v nabídce do konce lhůty pro podání nabídek se musí shodovat i vč. počtu desetinných míst s cenami uvedenými vybraným dodavatelem na faktuře, kterou vyúčtuje cenu zboží po jeho dodání zadavateli!
Účastník ve sloupci "F " Nabídnuté plnění účastníkem" může využít vlastní přílohy a prokázat plnění dalšími listy v nabídce.
| Minimální technické specifikace, pokud není uvedeno jinak | [15 empty] | Pro fakturaci - Nemá vliv na hodnocení
Číslo položky | Položka - Popis položky - předmětu plnění | Technická specifikace - popis plnění | Rozsah balení (uveďte min. a max. balení) | Číslo CAS nebo MDL, když existuje | Nabídnuté plnění účastníkem - webový link na produkt | Katalogové číslo nabízeného zboží (DOPLNÍ ÚČASTNÍK) | Požadavek na kompatibilitu | Počet měrných jednotek | Měrná jednotka | Cena za jednotku bez DPH v Kč - závazná jednotková cena bez DPH (DOPLNÍ ÚČASTNÍK) | Sazba DPH v % (DOPLNÍ ÚČASTNÍK) | Cena DPH za měrnou jednotku v Kč | Cena za jednotku s DPH v Kč | Celková cena bez DPH v Kč (pro účely hodnocení) | Celková cena DPH v Kč | Celková cena s DPH v Kč | Jen pro účely fakturace - Nabídnuté balení, způsob balení (např. bal., 1 karton ) DOPLNÍ ÚČASTNÍK | Jen pro účely fakturace - Počet měrných jednotek v nabídnutém balení (např. 100 ks/bal.) DOPLNÍ ÚČASTNÍK | Jen pro účely fakturace - Jednotková cena v Kč bez DPH za 1 balení. Tato cena nemá vliv na výslednou hodnocenou nabídkovou cenu a pořadí účastníků. | Nákladové středisko (číslo ústavu/kliniky) | Typ akce (provoz, dar apod.) | Akce | Zdroj financování /OP, NPO, provoz, granty | Varianta č. 1 - akceptace závazných obchodních podmínek (objednávka) - tj. dodání do 6 týdnů, záruka-expirace min. 3 měsíce (čl. VI. níže) ANO/NE | Varianta č. 2 - Kupní smlouva - obch. podmínky si stanovte sami ANO/NE | Okruh dodavatelů (kdo může dodat) | Doba dodání (při variantě 2, od nabytí účinnosti smlouvy) | Záruka (při variantě 2) | Místo dodání | Řešitel | Správce rozpočtu
1 | TCEP-HCl | Parametry produktu: Premium Grade TCEP-HCl s definovanou kvalitou a podporou produktu, zahrnující (a) zvýšené analytické testování a charakterizaci produktu, (b) podrobnější informace o šarži a kontrolu zajištění kvality, (c) rozsáhlé uchovávání vzorků šarže a (d) změnu kontrolní oznámení. TCEP-HCl je čistý, krystalický Tris(2-karboxyethyl)fosfin hydrochlorid, sloučenina bez thiolů, která je vysoce účinná při redukci proteinových a peptidových disulfidových vazeb, stejně jako je bez zápachu a stabilní. TCEP selektivně a úplně redukuje i ty nejstabilnější ve vodě rozpustné alkyldisulfidy v širokém rozmezí pH. | max 1 g |  |  |  |  | 1 | 1 g | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 180 Ústav patologické fyziologie | 156 - MŠMT NPO | 25104-03 Vokurka LX22NPO5104 | LX22NPO5104 | ANO | NE | LifeTechnologies | 6 týdnů | 3 měsíce | Ústav patologické fyziologie 1. LF UK, U Nemocnice 5, Praha 2, Praha | Vokurka | Boková
2 | Kit pro fluorescenční kvantifikaci proteinů ve zkumavce | Požadované vlastnosti: kit je určen pro fluorescenční měření koncentrace proteinů v počtu 500 reakcí (vzorků), kit je navržen speciálně pro použití s jakýmkoli Qubit fluorometrem s reakcí vzorku v 1.5 mL mikrozkumavce. Při použití 1 až 20 μl vzorku by měl tento test kvantifikovat vzorky v rozmezí od 12,5 μg/ml do 5 mg/ml s nízkou variabilitou. Kit musí být vysoce selektivní pro proteiny a také vysoce přesný i v přítomnosti redukčních činidel. Souprava musí obsahovat koncentrované testovací činidlo, ředicí pufr a předředěné standardy BSA. | 1 kit |  |  |  |  | 1 | 1 kit | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 180 Ústav patologické fyziologie | 156 - MŠMT NPO | 25104-03 Vokurka LX22NPO5104 | LX22NPO5104 | ANO | NE | LifeTechnologies | 6 týdnů | 3 měsíce | Ústav patologické fyziologie 1. LF UK, U Nemocnice 5, Praha 2, Praha | Vokurka | Boková
3 | Roztok kolorimetrického barviva Coomassie pro detekci proteinů v polyakrylamidových gelech nebo nitrocelulózových membránách | Roztok kolorimetrického barviva na bázi coomassie barvy R-250 (“ready-to-use”) na detekci proteinů na úrovni nanogramů v polyakrylamidových elektroforézních gelech nebo nitrocelulózových membránách. Citlivost - detekce méně než 3 ng proteinu na proužek při 3 h barvení a méně než 6 ng proteinu na pruh po 20 min barvení. Stabilita po dobu 1 roku. | max 1 L |  |  |  |  | 1 | 1 litr | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 180 Ústav patologické fyziologie | 156 - MŠMT NPO | 25104-03 Vokurka LX22NPO5104 | LX22NPO5104 | ANO | NE | LifeTechnologies | 6 týdnů | 3 měsíce | Ústav patologické fyziologie 1. LF UK, U Nemocnice 5, Praha 2, Praha | Vokurka | Boková
4 | Kit pro kvantitativní stanovení peptidů fluorescenční metodou | kit obsahuje peptidový testovací pufr, fluorescenční peptidové značkovací činidlo a standard pro stanovení štěpení peptidů pro kvantitativní měření koncentrací peptidů. Tento citlivý test vyžaduje pouze 10 μl vzorku, vytváří lineární odezvu se zvyšujícími se koncentracemi peptidů (5–1000 μg/ml) a vede ke stabilní konečné fluorescenci, kterou lze detekovat již za 5 minut. V tomto testu jsou peptidy specificky označeny na amino-konci pomocí amino-reaktivního fluorescenčního činidla, které je nefluorescenční, dokud nereaguje s tryptickými peptidy. Fluorescenčně značené peptidy jsou detekovány na čtečce mikrodestiček (ex390/em475). Tento test je vhodný pro kvantitativní měření směsí štěpení peptidů a syntetických peptidů s neblokovaným aminokoncem. | 1 Ks |  |  |  |  | 1 | 1 kit | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 180 Ústav patologické fyziologie | 156 - MŠMT NPO | 25104-03 Vokurka LX22NPO5104 | LX22NPO5104 | ANO | NE | LifeTechnologies | 6 týdnů | 3 měsíce | Ústav patologické fyziologie 1. LF UK, U Nemocnice 5, Praha 2, Praha | Vokurka | Boková
5 | Souprava pro stanovení proteinů | kit je vysoce přesný proteinový test kompatibilní s detergenty pro stanovení koncentrace proteinu pomocí činidla BCA (Kyselina bicinchoninová) poskytující přesné stanovení koncentrace proteinu u většiny typů vzorků, se kterými se setkáváme při výzkumu proteinů. Dostačující pro: 250 zkumavkových testů nebo 2500 testů mikrodestiček • BCA činidlo A, 500 ml • BCA činidlo B, 25 ml • Albuminové standardní ampule, 2 mg/ml, 10 x 1 ml | 1 ks |  |  |  |  | 1 | 1 kit | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 180 Ústav patologické fyziologie | 156 - MŠMT NPO | 25104-03 Vokurka LX22NPO5104 | LX22NPO5104 | ANO | NE | LifeTechnologies | 6 týdnů | 3 měsíce | Ústav patologické fyziologie 1. LF UK, U Nemocnice 5, Praha 2, Praha | Vokurka | Boková
6 | Kit pro stanovení proteinů ve vzorcích s detergenty | Kit pro stanovení koncentrace proteinů ve vzorcích s detergenty (např. 0.5% SDS) podle Bradfordovy metody, pro využití v mikrotitračních destičkách, odečet absorbance při 595 nm, rozsah měření 2 až 1500 μg proteinů na ml | 1 kit |  |  |  |  | 1 | 1 kit | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 140 Ústav biochemie a experiment. onkologie | 156 - MŠMT NPO | 235001-6 Skalníková LX22NPO5102 | LX22NPO5102 | ANO | NE | LifeTechnologies | 6 týdnů | 3 měsíce | Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK, U Nemocnice 5, Praha 2, Praha | Skalníková | Veisová
7 | Kit pro stanovení proteinů ve vzorcích s redukčními činidly | Kit pro stanovení koncentrace proteinů ve vzorcích s redukčními činidly (např. 10mM TCEP) pomocí BCA, pro využití v mikrotitračních destičkách, odečet absorbance při 562 nm, rozsah měření 125 až 2000 μg proteinů na ml | 1 kit |  |  |  |  | 1 | 1 kit | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 140 Ústav biochemie a experiment. onkologie | 156 - MŠMT NPO | 235001-6 Skalníková LX22NPO5102 | LX22NPO5102 | ANO | NE | LifeTechnologies | 6 týdnů | 3 měsíce | Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK, U Nemocnice 5, Praha 2, Praha | Skalníková | Veisová
8 | lipofilní reagent pro fluoresecenční barvení buněčných membrán, zelená fluorescence | pro barvení živých buněk, doba barvení 5-10 minut, 1000x koncentrovaný roztok, excitační maximum 522 nm, emisní maximum 535 nm, pro zachování kontinuity experimentů nutno dodat produkt CellMask Green, kat. č. C37608, výrobce Thermofisher Scientific* | max 100 ul |  |  |  |  | 100 | 1 ul | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 140 Ústav biochemie a experiment. onkologie | 156 - MŠMT NPO | 235001-6 Skalníková LX22NPO5102 | LX22NPO5102 | ANO | NE | LifeTechnologies | 6 týdnů | 3 měsíce | Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK, U Nemocnice 5, Praha 2, Praha | Skalníková | Veisová
9 | antioxidant pro elektroforézu proteinů | k udržení proteinů v redukovaném stavu během elektroforézy, optimalizovaný pro neutrální pH gelů, kompatibilita s NuPAGE elektroforézou (stávající vybavení laboratoře) | balení po max. 15 ml |  |  |  | kompatibilita s NuPAGE elektroforézou (stávající vybavení laboratoře) | 30 | 1 ml | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 140 Ústav biochemie a experiment. onkologie | 156 - MŠMT NPO | 235001-6 Skalníková LX22NPO5102 | LX22NPO5102 | ANO | NE | LifeTechnologies | 6 týdnů | 3 měsíce | Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK, U Nemocnice 5, Praha 2, Praha | Skalníková | Veisová
10 | redukční činidlo pro vzorky pro elektroforézu proteinů, 10x koncentrované | obsahuje stabilizovaný 500 mM dithiothreitol (DTT), pro redukci disulfidických můstků před NuPAGE elektroforézou, pro použití s LDS vzorkovým pufrem, kompatibilita s NuPAGE elektroforézou (stávající vybavení laboratoře) | balení po max. 10 ml |  |  |  | kompatibilita s NuPAGE elektroforézou (stávající vybavení laboratoře) | 10 | 1 ml | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 140 Ústav biochemie a experiment. onkologie | 156 - MŠMT NPO | 235001-6 Skalníková LX22NPO5102 | LX22NPO5102 | ANO | NE | LifeTechnologies | 6 týdnů | 3 měsíce | Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK, U Nemocnice 5, Praha 2, Praha | Skalníková | Veisová
11 | LDS vzorkový pufr pro elektroforézu proteinů, 4x koncentrovaný | s lithium dodecyl sulfátem, pH 8.4, kompatibilita s NuPAGE elektroforézou (stávající vybavení laboratoře) | balení po max. 10 ml |  |  |  | kompatibilita s NuPAGE elektroforézou (stávající vybavení laboratoře) | 10 | 1 ml | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 140 Ústav biochemie a experiment. onkologie | 156 - MŠMT NPO | 235001-6 Skalníková LX22NPO5102 | LX22NPO5102 | ANO | NE | LifeTechnologies | 6 týdnů | 3 měsíce | Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK, U Nemocnice 5, Praha 2, Praha | Skalníková | Veisová
12 | startovací kit pro 4-12% BisTris elektroforézu | obsahuje NuPAGE gely s 15 jamkami s gradientem akrylamidu 4-12% o tloušťce gelu 1 mm, pufry pro přípravu vzorku, elektroforetický MES pufr, žebříček standardů molekulových hmotností 10 až 250 kDa a elektroforetickou vanu pro mini formát gelů (8x8 cm) | 1 set |  |  |  |  | 1 | 1 kit | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 140 Ústav biochemie a experiment. onkologie | 156 - MŠMT NPO | 235001-6 Skalníková LX22NPO5102 | LX22NPO5102 | ANO | NE | LifeTechnologies | 6 týdnů | 3 měsíce | Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK, U Nemocnice 5, Praha 2, Praha | Skalníková | Veisová
13 | 4-12% gradientový mini gel s BisTris chemií, 15 jamek, 1,5 mm | gradientový BisTris gel s 4-12% akrylamidu pro NuPAGE elektroforézu (stávající vybavení laboratoře) v neutrálním pH, kompatibilita s MES a MOPS elektroforetickými pufry, rozměr gelu 8x8 cm (mini formát), tloušťka 1,5 mm | balení po max. 10 gelech |  |  |  |  | 30 | 1 gel | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 140 Ústav biochemie a experiment. onkologie | 156 - MŠMT NPO | 235001-6 Skalníková LX22NPO5102 | LX22NPO5102 | ANO | NE | LifeTechnologies | 6 týdnů | 3 měsíce | Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK, U Nemocnice 5, Praha 2, Praha | Skalníková | Veisová
14 | 4-12% gradientový mini gel s BisTris chemií, 15 jamek, 1 mm | gradientový BisTris gel s 4-12% akrylamidu pro NuPAGE elektroforézu (stávající vybavení laboratoře) v neutrálním pH, kompatibilita s MES a MOPS elektroforetickými pufry, rozměr gelu 8x8 cm (mini formát), tloušťka 1,0 mm | balení po max. 10 gelech |  |  |  |  | 20 | 1 gel | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 140 Ústav biochemie a experiment. onkologie | 156 - MŠMT NPO | 235001-6 Skalníková LX22NPO5102 | LX22NPO5102 | ANO | NE | LifeTechnologies | 6 týdnů | 3 měsíce | Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK, U Nemocnice 5, Praha 2, Praha | Skalníková | Veisová
15 | MOPS pufr, 20x koncentrovaný | pufr pro elektroforetickou separaci středních až velkých proteinů, kompatibilita s BisTris gely, kompatibilita s NuPAGE elektroforézou (stávající vybavení laboratoře) | balení po max. 500 ml |  |  |  | kompatibilita s NuPAGE elektroforézou (stávající vybavení laboratoře) | 1000 | 1 ml | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 140 Ústav biochemie a experiment. onkologie | 156 - MŠMT NPO | 235001-6 Skalníková LX22NPO5102 | LX22NPO5102 | ANO | NE | LifeTechnologies | 6 týdnů | 3 měsíce | Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK, U Nemocnice 5, Praha 2, Praha | Skalníková | Veisová
16 | ultracitlivý TMB substrát pro ELISA | TMB (3,3',5,5' tetramethylbenzidine) substrát pro detekci horse radish peroxidase značené protilátky při ELISA. Připravený k přímému použití. *Pro zachování kontinuity kvantifikace protilátek v séru pomocí vlastní vyvinuté metody ELISA nutno dodat produkt výrobce Thermofisher, kat.č. 34028 | balení po max. 250 ml |  |  |  |  | 250 | 1 ml | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 140 Ústav biochemie a experiment. onkologie | 156 - MŠMT NPO | 235001-6 Skalníková LX22NPO5102 | LX22NPO5102 | ANO | NE | LifeTechnologies | 6 týdnů | 3 měsíce | Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK, U Nemocnice 5, Praha 2, Praha | Skalníková | Veisová
Celkem | [13 empty] | 0 | 0 | 0
Výsledná nabídková cena v Kč včetně všech nákladů (např. dopravné, balné, náklady na pojištění, inflační vlivy, clo, sleva z ceny apod).
*Důvodem pro uvedení názvu předmětu plnění a názvů v technických parametrech a specifikacích jsou skutečnosti, pro které nelze obecněji popsat technické specifikaci. Takto stanovená technická specifikace tak je v souladu s § 36 odst. 1 ZZVZ jakož i s rozhodnutím ÚOHS č.j. ÚOHS - 31768/2020/522/JKr. Ve smyslu ust. § 89 odst. 5 a 6 ZZVZ platí, že Zadavatel výslovně připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení. Zároveň zadavatel nemůže od těchto požadavků ustoupit, neboť musí věrně opakovat předchozí experimenty s totožnými chemikáliemi a požadovanými plněními