Příloha č. 1 kupní smlouvy - Požadovaná technická specifikace předmětu plnění

Předmět plnění dodávaný prodávajícím splňuje následující požadavky:

|  |  |
| --- | --- |
| **endoskopický simulátor** | **doplňte obchodní název nabízeného zboží** |
| **Popis přístroje a jeho požadované technické parametry/funkce:** | **Technické parametry/popis nabízeného zboží:** |
| Simulátor umožňuje základní a pokročilé techniky, procedurální úkoly a kompletní klinické postupy ve virtuální realitě. | Doplňte |
| Simulátor podporuje týmovou spolupráci, včetně možnosti rozšíření o další trenažéry. | Doplňte |
| Endoskopický simulátor je možné po výměně adekvátního modulu použít jako trenažér endoskopie horního a dolního gastrointestinálního traktu, bronchoskopie a endourologie. | Doplňte |
| Simulátor bude vybaven bronchoskopickým modulem. | Doplňte |
| Součástí simulátoru bude základní sada úloh včetně základního příslušenství potřebného pro výuku. | Doplňte |
| Součástí dodávky bude standardizovaný výukový modul pro základní bronchoskopické dovednosti a diagnostickou bronchoskopii. | Doplňte |
| Systém je vybaven aktivní haptickou zpětnou vazbou (hmatová zpětná vazba) pro bronchoskopii. | Doplňte |
| Vodící dráha pro endoskop musí být v horizontální poloze, která simuluje polohu pacienta během vyšetření. | Doplňte |
| Součástí dodávky bude reálný bronchoskop upravený pro práci se simulátorem. | Doplňte |
| Podpora LMS (learning management system – software určený ke správě, organizaci a poskytování vzdělávacích kurzů a školení).Offline verze součástí dodávky. | Doplňte |
| Síťové připojení, kompatibilita s cloudovým uložištěm pro sdílení dat a přístup k administračnímu a hodnotícímu softwaru ze strany uživatele. | Doplňte |
| Automatické hodnocení výkonu na základě kritérií: čas, přesnost, poškození tkání, a s možností úpravy parametrů podle potřeb uživatele. | Doplňte |
| Modulární a škálovatelný systém s možností rozšíření o nové procedury, nástroje a výukové moduly. | Doplňte |
| Vzdělávací obsah zahrnuje interaktivní pokyny, videa, 3D mapy a PDF návody pro samostatnou práci se simulátorem. | Doplňte |
| Pracovní stanice s minimálně 27“ monitorem. | Doplňte – uveďte nabízenou stanici a monitor a úhlopříčku nabízeného monitoru |
| Nožní pedál pro ovládání nástrojů. | Doplňte |
| Přenositelnost, tj, snadná instalace HW v různých výukových prostorách, základní věž je vybavena transportními kolečky. | Doplňte |

*Pozn.: Parametry/požadavky označené žlutým zabarvením písma byly stanoveny na základě informací z předběžné tržní konzultace.*