## LMCH 21-2025
Specifikace zboží
V souladu s poznámkou -- vyžadován výrobce: _____, kód____ u vybraných položek musí být požadované zboží pořízeno od konkrétního výrobce vzhledem k nutnosti zpětné kompatibility s již provedenými experimenty. Použití obdobného produktu od jiného výrobce není vzhledem k biologické variabilitě předmětného zboží možné a znemožnilo by přenositelnost údajů mezi experimenty a jejich souhrnnou analýzu.
V případě, že zboží je dodáváno v jiném balení než požadovaném, provede dodavatel ocenění tak, aby bylo oceněno požadované množství jednotek (ks, kg, l, ml apod.).
Dodavatel vyplní všechny žlutě podbarvené buňky v tabulce níže, a to pouze pro část, do které podává nabídku. Jednotková cena bude dodavatelem vepsána max. na 2 desetinná místa.
část 01
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Bezalkoholový přípravek pro rychlou dezinfekci postřikem vhodný k dezinfekci citlivých materiálů, baktericidní, virucidní, fungicidní. Složení: 0,02 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin 0,05 g Poly(hexametylenbiguanid) hydrochlorid 0,05 g Didecyldimethylamonium chlorid | 500 ml | 10 |  | 0
2 | Nedráždivý ultrazvukový gel, bez soli a aldehydů, k ultrazvukové sondě. Čirý (indifetrentní) gel. Sáčky o objemu 20 ml, jednotlivě baleno. | balení = 48 ks | 2 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 01 | 0
část 02
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Souprava katetrizační kompatibilní s PICCO PVPK2015L20. Kompletní kit obsahující tlakový snímač (obsahuje DEHP) a kryt senzoru teploty injektátu. Vnější průměr 5 F. Použitelná délka 20 cm. Charakteristika a délka zaváděcího drátu Ø 0,63 mm, délka: 60 cm,oba konce měkké a rovné, poloměr zakřivení: 3mm. Použití: femorální artérie dospělí, standardní katetr. Cévní dilatátor Ø 5F (1,75 mm), délka: 17 cm. | ks | 20 |  | 0
2 | Souprava katetrizační PICCO / Kryt senzoru teploty injektátu, kompatibilní s PICCO PV4046 | balení = 10 ks | 20 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 02 | 0
část 03
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Sterilní injekční dvoudílná stříkačka. Objem 10 ml. Předtištěná stupnice. | ks | 400 |  | 0
2 | Jednorázové injekční jehly, G18, sterilní, jednotlivě balené. | balení = 100 ks | 5 |  | 0
3 | Infuzní zátka typu Luer lock. Barva modrá. | ks | 600 |  | 0
4 | Lavážní výplachová třídílná stříkačka s kroužkovým táhlem. Předtištěná stupnice. Objem 100 ml. | ks | 20 |  | 0
5 | Intravenózní infuzní kanyla, průsvit 22 G, standardizované označení - modrá barva. S křidélky, bezpečnostní. | ks | 250 |  | 0
6 | Intravenózní infuzní kanyla, průsvit 20 G, standardizované označení - růžová barva. S křidélky, bezpečnostní. | ks | 250 |  | 0
7 | Trojcestný infuzní ventil zakončený Luer Lock (2 × Female, 1 × Male s otočnou maticí). Barva modrá. | ks | 250 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 03 | 0
část 04
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Spojovací hadička transparentní z PVC, parametry 1,8 x 1800 mm, Luer-Lock zabezpečení, neobsahuje žádný dioktylftalát ani di-2ethylhexyl ftalát (NO DOP), zakončení: female Luer Lock / male Luer Lock | balení = 20 ks | 20 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 04 | 0
část 05
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Monofilní nevstřebatelné vlákno z polyamidu s hladkým neporézním povrchem. Průměr vlákna: (USP) 4/0 - (EP) 1,5 Počet a délka vlákna: 1 x 45cm Typ jehly: 3/8 kruhového tvaru, celořezná jehla, Barva vlákna: modrá | balení = 24 ks | 4 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 05 | 0
část 06
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Absorpční podložka s vrchní savou vrstvou z netkané textilie. Spodní nepropustná vrstva z polyetylenové folie s protiskluzovou úpravou. Vnitřní jádro ze savé buničiny se savým polymerem. Savost podložky min 1600 ml. Rozměr 60 x 90 cm. | balení = 15 ks | 12 |  | 0
2 | Polyethylenová nedráždivá fixační náplast z porézní transparentní fólie propouštějící vzduch a vodní páru. Používá se k transparentnímu upevnění kanyl a k fixaci obvazů. Šíře 2,5 cm. | balení = 12 ks | 3 |  | 0
3 | Operační komplet pánský (halena, kalhoty) s vázací tkanicí v pase, 100% bavlna, keprová vazba, velikost L, výška 164–170 cm), barva petrol | ks | 3 |  | 0
4 | Operační komplet pánský (halena, kalhoty) s vázací tkanicí v pase, 100% bavlna, keprová vazba, velikost XL, výška 164–170 cm), barva petrol | ks | 3 |  | 0
5 | Operační komplet pánský (halena, kalhoty) s vázací tkanicí v pase, 100% bavlna, keprová vazba, velikost L, výška 176–182 cm), barva petrol | ks | 3 |  | 0
6 | Operační komplet pánský (halena, kalhoty) s vázací tkanicí v pase, 100% bavlna, keprová vazba, velikost XL, výška 176–182 cm), barva petrol | ks | 3 |  | 0
7 | Operační komplet pánský (halena, kalhoty) s vázací tkanicí v pase, 100% bavlna, keprová vazba, velikost L, výška 188–194 cm), barva petrol | ks | 3 |  | 0
8 | Operační komplet pánský (halena, kalhoty) s vázací tkanicí v pase, 100% bavlna, keprová vazba, velikost XL, výška 188–194 cm), barva petrol | ks | 3 |  | 0
9 | Sterilní čtverce z měkké, vysoce savé gázy ze 100% bavlny. Gáza je utkána z bělených bavlněných vláken v počtu 17 vláken na čtvereční centimetr. Kompresy jsou 8 vrstvé se založenými okraji. Rozměr: 10 x 10 cm | balení = 20 ks | 10 |  | 0
10 | Tampon stáčený z gázy 9 x 9 cm | balení = 200 ks | 1 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 06 | 0
část 07
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Endotracheální trubice s manžetou bez vodiče, velikost 6 mm, atraumatické měkké, zaoblené kraje, zkosený konec, přesné značení pro určení hloubky zavedení, standardní konektor | ks | 10 |  | 0
2 | Endotracheální trubice s manžetou bez vodiče, velikost 7 mm, atraumatické měkké, zaoblené kraje, zkosený konec, přesné značení pro určení hloubky zavedení, standardní konektor | ks | 30 |  | 0
3 | Jednorázová laryngeální maska velikost č. 3, maska vhodná pro pacienty s dlouhým krkem, vyztužené zakřivení pro snadné zavedení masky, s protiskluzovou vložkou, 15 mm univerzální konektor, 0,4 mm jemná plastová těsnící manžeta s flexibilním vzduchovodem, v oblasti konektoru vzduchovod pevný | ks | 5 |  | 0
4 | Jednorázová laryngeální maska velikost č. 4, maska vhodná pro pacienty s dlouhým krkem, vyztužené zakřivení pro snadné zavedení masky, s protiskluzovou vložkou, 15 mm univerzální konektor, 0,4 mm jemná plastová těsnící manžeta s flexibilním vzduchovodem, v oblasti konektoru vzduchovod pevný | ks | 5 |  | 0
5 | Laryngoskop rukojeť, kovová rukojeť laryngoskopu pro laryngoskopické lžíce se studeným světlem (s optickými vlákny). Zajišťuje transmisi světla. Rukojeť má střední velikost - Ø 28 mm. Tuto rukojeť laryngoskopu lze použít i pro jednorázové lžíce s optickými vlákny. | ks | 1 |  | 0
6 | Žaludeční nasogastrická sonda se zavaděčem – (CH14, 80 cm), mandrén, dva boční otvory, délka 80 cm | balení = 50 ks | 2 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 07 | 0
část 08
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Nitrilové rukavice modré, splňující normu EN ISO 374-1,2,4:2016 o chemických látkách a EN ISO 374-5:2016 o ochraně proti bakteriím a virům. Velikost L | balení = 200 ks | 8 |  | 0
2 | Nitrilové rukavice modré, splňující normu EN ISO 374-1,2,4:2016 o chemických látkách a EN ISO 374-5:2016 o ochraně proti bakteriím a virům. Velikost M. | balení = 200 ks | 8 |  | 0
3 | Nitrilové rukavice modré, splňující normu EN ISO 374-1,2,4:2016 o chemických látkách a EN ISO 374-5:2016 o ochraně proti bakteriím a virům. Velikost XL. | balení = 200 ks | 8 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 08 | 0
část 09
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Jednorázový sterilní návlek na ultrazvukovou sondu 20 x 120 cm s fixačními páskami a teleskopickým skládáním | ks | 70 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 09 | 0
část 10
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | NucleoVac Mini Adapter (100) -- vyžadován výrobce: Macherey-Nagel, kód: MNA-740297.100 | balení = 100 ks | 2 |  | 0
2 | NucleoVac Valves (24) -- vyžadován výrobce: Macherey-Nagel, kód: MNA-740298.24 | balení = 24 ks | 2 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 10 | 0