## LMCH 15-2025
Specifikace zboží
V souladu s poznámkou -- vyžadován výrobce: _____, kód____ u vybraných položek musí být požadované zboží pořízeno od konkrétního výrobce vzhledem k nutnosti zpětné kompatibility s již provedenými experimenty. Použití obdobného produktu od jiného výrobce není vzhledem k biologické variabilitě předmětného zboží možné a znemožnilo by přenositelnost údajů mezi experimenty a jejich souhrnnou analýzu.
V případě, že zboží je dodáváno v jiném balení než požadovaném, provede dodavatel ocenění tak, aby bylo oceněno požadované množství jednotek (ks, kg, l, ml apod.).
Dodavatel vyplní všechny žlutě podbarvené buňky v tabulce níže, a to pouze pro část, do které podává nabídku. Jednotková cena bude dodavatelem vepsána max. na 2 desetinná místa.
část 01
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Absorpční podložka velikosti 60 x 90 cm, 3-vrstvá s neklouzavou a nepropustnou vnější fólií a savým jádrem z bílé recyklované buničiny. 1. vrstva - netkaná textilie, 2. vrstva savá drť a SAP, 3. vrstva - nepropustná savá PE folie. Savost minimálně1650 ml, hmotnost 90 g, SAP 6 g | balení = 15 ks | 68 |  | 0
2 | Vata buničitá - tampony, 40 x 50 mm | balení = 2 × 500 ks | 10 |  | 0
3 | Škrtidlo pro jednoruční zástavu masivního krvácení. S pohyblivou vnitřní páskou pro rovnoměrné rozložení obvodového tlaku na končetinu. S pevným vratidlem pro utažení škrtidla. S aretací pro vratidlo. Upevnění škrtidla na končetinu pomocí suchého zipu. | ks | 4 |  | 0
4 | Sterilní průhledná převazová folie s výřezem pro kanylu. Rozměr cca 60 x 70 mm. | ks | 800 |  | 0
5 | Sterilní čtverce z měkké, vysoce savé gázy ze 100% bavlny. Gáza je utkána z bělených bavlněných vláken v počtu 17 vláken na čtvereční centimetr. Kompresy jsou 8 vrstvé se založenými okraji. Rozměr: 10 x 10 cm | balení = 20 ks | 25 |  | 0
6 | Tampon sterilní stáčený. Rozměr přířezu cca 20 x 19 cm | balení = 5 ks | 500 |  | 0
7 | Vata buničitá v přířezech 30 × 20 cm. Extra savost, měkké a prodyšné. Při používání nepráší. Materiál bělená buničitá vata. | balení = 1 kg | 40 |  | 0
8 | Pryžové zaškrcovadlo. Délka min. 1250 mm, šířka min. 60 mm. Určeno pro zaškrcení masivního krvácení končetin. | ks | 6 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 01 | 0
část 02
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Pipetovací špičky žluté, objem 2 - 200 µl, 53 mm, lze je autoklávovat při 121 °C 20 min. | balení = 1000 ks | 3 |  | 0
2 | Pipetovací špičky bezbarvé, objem 50 - 1 000 µl, 71 mm, lze je autoklávovat při 121 °C 20 min. | balení = 500 ks | 2 |  | 0
3 | Špičky o objemu 2-200 ul, standardní, nesterilní, bez filtru, bezbarvé, autoklávovatelné při 121 °C za 20 minut. Délka 53 mm. Baleno ve znovuuzavíratelných sáčcích. Kompatibilní s krabičkami Eppendorf epT.I.P.S. Box 2.0 a pipetami Eppendorf Research plus o objemu 20 - 200 ul, případně 5-100 ul. | balení = 1000 ks | 6 |  | 0
4 | Špičky o objemu 50-1000 ul standardní, nesterilní, bez filtru, bezbarvé, autoklávovatelné při 121 °C za 20 minut. Délka 71mm. Baleno ve znovuuzavíratelných sáčcích. Kompatibilní s krabičkami Eppendorf epT.I.P.S. Box 2.0 a pipetami Eppendorf Research plus o objemu 100 - 1000 ul. | balení = 1000 ks | 5 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 02 | 0
část 03
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Pipetovací špičky 10 ul, bez filtru, nesterilní, čiré, kompatibilní s pipetami Eppendorf a Sartorius Biohit, certifikované RNase, DNase a pyrogen free, vyrobené z čistého polypropylenu, s nízkou retencí | 1000 ks | 1 |  | 0
2 | Pipetovací špičky 200 ul, bez filtru, nesterilní, žluté, kompatibilní s pipetami Eppendorf a Sartorius Biohit, certifikované RNase, DNase a pyrogen free, vyrobené z čistého polypropylenu | 1000 ks | 1 |  | 0
3 | Polypropylenové pipetovací špičky s HDPE filtrem o objemu 10 μl, se speciální úpravou povrchu proti ulpívání kapalin, kompatibilní a vhodné pro práci s pipetami Capp, Labnet, BrandTech, Topscien, Gilson Biohit, Eppendorf, Finnpippete, Brand, Hamilton, Socorex, sterilní, certifikované na nepřítomnost RNáz, DNáz a pyrogenů | balení = 10 x 96 ks | 5 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 03 | 0
část 04
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Nitrilové rukavice modré, splňující normu EN ISO 374-1,2,4:2016 o chemických látkách a EN ISO 374-5:2016 o ochraně proti bakteriím a virům. Velikost L. | balení = 200 ks | 80 |  | 0
2 | Nitrilové rukavice modré, splňující normu EN ISO 374-1,2,4:2016 o chemických látkách a EN ISO 374-5:2016 o ochraně proti bakteriím a virům. Velikost M. | balení = 200 ks | 120 |  | 0
3 | Nitrilové rukavice modré, splňující normu EN ISO 374-1,2,4:2016 o chemických látkách a EN ISO 374-5:2016 o ochraně proti bakteriím a virům. Velikost S. | balení = 200 ks | 80 |  | 0
4 | Nitrilové rukavice modré, splňující normu EN ISO 374-1,2,4:2016 o chemických látkách a EN ISO 374-5:2016 o ochraně proti bakteriím a virům. Velikost XL. | balení = 200 ks | 40 |  | 0
5 | Jednorázové nitrilové rukavice vhodné pro lékařské i laboratorní účely, antistatické, oboustranné a ergonomické, povrchová mikrotexturová úprava na vnějším povrchu špiček prstů, teplotní rozsah: -20 °C až 50 °C, ochrana proti chemickým činidlům, odolnost proti prostupu. Rozměry cca 8 x 24 cm, bez pudru, velikost S. | balení = 10 x 100 ks | 2 |  | 0
6 | Jednorázové nitrilové rukavice vhodné pro lékařské i laboratorní účely, antistatické, oboustranné a ergonomické, povrchová mikrotexturová úprava na vnějším povrchu špiček prstů, teplotní rozsah: -20 °C až 50 °C, ochrana proti chemickým činidlům, odolnost proti prostupu. Rozměry cca 11 x 24 cm, bez pudru, velikost L. | balení = 100 ks | 33 |  | 0
7 | Jednorázové nitrilové rukavice vhodné pro lékařské i laboratorní účely, antistatické, oboustranné a ergonomické, povrchová mikrotexturová úprava na vnějším povrchu špiček prstů, teplotní rozsah: -20 °C až 50 °C, ochrana proti chemickým činidlům, odolnost proti prostupu. Rozměry cca 9,5 x 24 cm, bez pudru, velikost M. | balení = 10 x 100 ks | 2 |  | 0
8 | Nitrilové rukavice, nesterilní, tenké, nepudrované, ZP dle Nařízení (EU) 2017/745, (baleno v krabici s otvorem pro vytahování) velikost M. | balení = 100 ks | 26 |  | 0
9 | Nitrilové rukavice, nesterilní, tenké, nepudrované, bezlatexové, ZP dle Nařízení (EU) 2017/745, (baleno v krabici s otvorem pro vytahování), velikost S. | balení = 100 ks | 26 |  | 0
10 | Nitrilové rukavice, nesterilní, nepudrované, ZP dle Nařízení (EU) 2017/745, (baleno v krabici s otvorem pro vytahování), velikost XL. | balení = 100 ks | 3 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 04 | 0
část 05
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Membrány pro laserovou mikrodisekci. Použití pro excizi a izolaci jednotlivých buněk bez kontaminace. Velikost s kovovým rámem 26 mm x 76 mm potaženým 1,4 µm silnou PET membránou. Pro různé typy vzorku (čerstvě zmrazená tkáň, materiál FFPE, rostlinná tkáň, živé buňky, nátěry, cytospiny a další). Nutná kompatibilita s MMI CellCut laserovým mikrodisekčním systémem. | 1 bal = 50 ks | 1 |  | 0
2 | Membrány pro laserovou mikrodisekci bez RNázy. Použití pro excizi a izolaci jednotlivých buněk bez kontaminace. Velikost s kovovým rámem 26 mm x 76 mm potaženým 1,4 µm silnou PET membránou, bez RNázy. Pro různé typy vzorku (čerstvě zmrazená tkáň, materiál FFPE, rostlinná tkáň, živé buňky, nátěry, cytospiny a další). Nutná kompatibilita s MMI CellCut laserovým mikrodisekčním systémem. | 1 bal = 50 ks | 1 |  | 0
3 | Mikrozkumavky pro laserovou mikrodisekci, objem 0,5 ml. Pro izolaci a odběr cílových buněk z MMI membrán. Pro obarvené nebo barevné vzorky, víčko s neprůhledným silikonem. Nutná kompatibilita s MMI CellCut laserovým mikrodisekčním systémem. | 1 bal = 50 ks | 1 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 05 | 0
část 06
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Glycergel montážní médium, vodný -- vyžadován výrobce: Agilent, kód: C056330-2 | 100 ml | 6 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 06 | 0
část 07
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | 4–20 % prefabrikovaný polyakrylamidový gel, 10 jamek, 30 µl, pro použití s elektroforézním systémem Mini-PROTEAN, výrobce Bio-Rad | balení = 10 ks | 1 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 07 | 0
část 08
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Vzorkovací hadička pro kapnografický monitorovací systém u intubovaných pacientů Délka 2,5 m, zakončení Luer Male-Luer Male. Kompatibilní s monitorovacím systémem BeneVision Mindray (s odlučovačem vody ETCO2 systému Mindray Dryline II) | balení = 25 ks | 1 |  | 0
2 | Plastový odlučovač vody ventilačního okruhu v kapnografickém systému intubovaných pacientů. Kompatibilní s monitorovacím systémem BeneVision Mindray. | balení = 10 ks | 1 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 08 | 0
část 09
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Ampule na uchovávání vzorků moči, obsahují konzervační prostředek v každé ampuli, velikost ampule 5cc. Umožňuje konzervaci RNA/mikroRNA/DNA/proteinů po dobu více než 2 let při pokojové teplotě. Kompatibilní s většinou DNA, Total RNA a microRNA metodami izolace proteinů. | balení = 50 ks | 2 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 09 | 0
část 10
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Centrifugační mikrozkumavky o objemu 0,5 ml, plastové, sterilní, zastoupení různých barev, použitelné od -90 do +121°C, vysoká odstředivá pevnost až 28 000xg. | balení = 500 ks | 2 |  | 0
2 | Isopropanol čistý, vhodný pro molekulární biologii | 1000 ml | 2 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 10 | 0