## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | Revitalizace parteru hlavní budovy FFUK - výtah pro bezbariérové propojení budovy | [8 empty] | JKSO | 801 35
| Kód stavby |  |  | GL003
| Název objektu |  |  | FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY | [8 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | GL002-02
| Název části | [11 empty] | Místo | Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
| Objednatel |  |  | Univarzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha 2
| Projektant |  |  | G.L.Architekti s.r.o., Bieblova 21, Praha 5
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
[5 empty] | Podhola | [7 empty] | 15.11.2013
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Vedlejší rozpočtové náklady
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 21 | % | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14 | Zábor komunikace |  |  | 21 | % | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15 | Územní vlivy |  |  | 21 | % | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Provozní vlivy |  |  | 21 | % | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní |  |  | 21 | % | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | Skládkovné |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | VRN (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 21 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Cena bez DPH ř. 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0 | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: | Revitalizace parteru hlavní budovy FFUK - výtah pro bezbariérové propojení budovy
Objekt: | FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY
Část:
JKSO: | 801 35
Objednatel: | Univarzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha 2
Zhotovitel:
Datum: | 2013-11-15
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 87.6432 | 141.9505
1 | Zemní práce | 0 | 0 | 26.4181
2 | Zakládání | 0 | 11.3496 | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce | 0 | 36.5898 | 0
4 | Vodorovné konstrukce | 0 | 13.5061 | 0
5 | Komunikace | 0 | 13.4364 | 0
6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 0 | 10.6358 | 0
8 | Trubní vedení | 0 | 0.23491 | 0
9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | 0 | 1.8907 | 115.5324
99 | Přesun hmot | 0 | 0 | 0
PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 8.2859 | 1.4291
711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 0 | 0.5798 | 0
712 | Povlakové krytiny | 0 | 0.0062576 | 0
713 | Izolace tepelné | 0 | 0.22745 | 0
721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 0 | 0.00058 | 0.00042
731 | Ústřední vytápění | 0 | 0.01017 | 0
742 | Elektromontáže | 0 | 0 | 0
748 | Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla | 0 | 0.23236 | 0
751 | Vzduchotechnika | 0 | 0 | 0
762 | Konstrukce tesařské | 0 | 0.68217 | 0
763 | Konstrukce suché výstavby | 0 | 0.67376 | 0.6884
764 | Konstrukce klempířské | 0 | 0.40604 | 0.2476
766 | Konstrukce truhlářské | 0 | 0.35111 | 0.3427
767 | Konstrukce zámečnické | 0 | 2.6459 | 0.15
771 | Podlahy z dlaždic | 0 | 0.19539 | 0
773 | Podlahy teracové | 0 | 1.2121 | 0
777 | Podlahy lité | 0 | 0.1202 | 0
781 | Dokončovací práce - obklady keramické | 0 | 0.79453 | 0
783 | Dokončovací práce - nátěry | 0 | 0.10913 | 0
784 | Dokončovací práce - malby | 0 | 0.039031 | 0
M | Práce a dodávky M | 0 | 0.20865 | 0
33-M | Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh | 0 | 0.20865 | 0
| Celkem | 0 | 96.1378 | 143.3796

## Rozpocet
ROZPOČET
Stavba: |  | Revitalizace parteru hlavní budovy FFUK - výtah pro bezbariérové propojení budovy
Objekt: |  | FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY
Část:
JKSO: |  | 801 35
Objednatel: |  | Univarzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha 2
Zhotovitel:
Datum: |  | 2013-11-15
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodavatel
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 87.6432 |  | 141.9505 |  |  | 0
| D |  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 26.4181 |  |  | 1
1 | K | 221 | 113107162 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | m2 | 63.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 14.9237 | 21 | 4 | 2
2 | K | 221 | 113107182 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm | m2 | 63.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 11.4944 | 21 | 4 | 2
3 | K | 001 | 131201101 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 50.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
4 | K | 001 | 131201109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 | m3 | 5.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
5 | K | 001 | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
6 | K | 001 | 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 | m3 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
7 | K | 001 | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
8 | K | 001 | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
9 | K | 001 | 161101102 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m | m3 | 45.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
10 | K | 001 | 162201102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 59.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
11 | K | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 26.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
12 | K | 001 | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 390.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
13 | K | 001 | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
14 | K | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 26.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
15 | K | 001 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 46.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
16 | K | 001 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
17 | K | 001 | 181101102 | Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 61.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  | 11.3496 |  | 0 |  |  | 1
18 | K | 011 | 273321511 | Základové desky ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 1.418 | 0 | 0 | 2.4533 | 3.4788 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
19 | K | 011 | 273351215 | Zřízení bednění stěn základových desek | m2 | 1.198 | 0 | 0 | 0.0010259 | 0.001229 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
20 | K | 011 | 273351216 | Odstranění bednění stěn základových desek | m2 | 1.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
21 | K | 011 | 273361821 | Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 0.144 | 0 | 0 | 1.0602 | 0.15266 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
22 | K | 011 | 274313711 | Základové pásy z betonu tř. C 20/25 | m3 | 1 | 0 | 0 | 2.4533 | 2.4533 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
23 | K | 011 | 274351215 | Zřízení bednění stěn základových pasů | m2 | 2.1 | 0 | 0 | 0.0010259 | 0.0021544 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
24 | K | 011 | 274351216 | Odstranění bednění stěn základových pasů | m2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
25 | K | 011 | 279321348 | Základová zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže | m3 | 2.036 | 0 | 0 | 2.4533 | 4.9949 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
26 | K | 011 | 279351105 | Zřízení bednění základových zdí oboustranné | m2 | 15.656 | 0 | 0 | 0.0010859 | 0.017001 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
27 | K | 011 | 279351106 | Odstranění bednění základových zdí oboustranné | m2 | 15.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
28 | K | 011 | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.158 | 0 | 0 | 1.0587 | 0.16728 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
29 | K | 002 | 289363113 | Kotvičky pro výztuž do malty na hl do 0,4 m z oceli 10 216 D do 8 mm | kus | 90 | 0 | 0 | 0.00091408 | 0.082268 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 36.5898 |  | 0 |  |  | 1
30 | K | 011 | 311231116 | Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na MC 10 | m3 | 5.401 | 0 | 0 | 1.7864 | 9.6481 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
31 | K | 011 | 311238112 | Zdivo nosné vnitřní tl 175 mm pevnosti P 10 na MVC | m2 | 15.087 | 0 | 0 | 0.17512 | 2.642 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
32 | K | 011 | 311238115 | Zdivo nosné vnitřní tl 300 mm pevnosti P 10 na MVC | m2 | 0.54 | 0 | 0 | 0.30381 | 0.16406 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
33 | K | 011 | 311238218 | Zdivo nosné vnější tl 440 mm pevnosti P 10 na MC | m2 | 1.32 | 0 | 0 | 0.40949 | 0.54052 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
34 | K | 011 | 311321411 | Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže | m3 | 5.128 | 0 | 0 | 2.4533 | 12.5805 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
35 | K | 011 | 311351101 | Zřízení jednostranného bednění zdí nosných | m2 | 7.358 | 0 | 0 | 0.0018659 | 0.01373 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
36 | K | 011 | 311351102 | Odstranění jednostranného bednění zdí nosných | m2 | 7.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
37 | K | 011 | 311351105 | Zřízení oboustranného bednění zdí nosných | m2 | 39.257 | 0 | 0 | 0.0010859 | 0.042631 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
38 | K | 011 | 311351106 | Odstranění oboustranného bednění zdí nosných | m2 | 39.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
39 | K | 011 | 311361821 | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.532 | 0 | 0 | 1.0488 | 0.55797 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
40 | K | 014 | 317234410 | Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC | m3 | 0.307 | 0 | 0 | 1.8487 | 0.56756 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
41 | K | 011 | 317234421 | Doklínování ocelové konstrukce a zdiva ocelovými kovanými klíny | m | 9.5 | 0 | 0 | 0.00264 | 0.02508 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
42 | K | 011 | 317234431 | Vyplnění spár.tl. <30mm cementovou maltou Mapei Stabilcem T | m2 | 2.706 | 0 | 0 | 0.0525 | 0.14206 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
43 | K | 011 | 317321611 | Překlad ze ŽB tř. C 30/37 | m3 | 0.315 | 0 | 0 | 2.4533 | 0.77279 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
44 | K | 011 | 317323611 | Klenbové pásy ze ŽB tř. C 30/37 | m3 | 0.567 | 0 | 0 | 2.4533 | 1.391 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
45 | K | 011 | 317351101 | Zřízení bednění v do 4 m klenbových pásů válcových | m2 | 3.51 | 0 | 0 | 0.0095456 | 0.033505 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
46 | K | 011 | 317351102 | Odstranění bednění v do 4 m klenbových pásů válcových | m2 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
47 | K | 011 | 317351103 | Příplatek k bednění klenbových pásů za zřízení i odstranění podpěrné konstrukce v přes 4 do 6 m | m2 | 3.51 | 0 | 0 | 0.0022876 | 0.0080294 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
48 | K | 011 | 317351107 | Zřízení bednění překladů v do 4 m | m2 | 1.95 | 0 | 0 | 0.010517 | 0.020509 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
49 | K | 011 | 317351108 | Odstranění bednění překladů v do 4 m | m2 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
50 | K | 011 | 317361821 | Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 505 | t | 0.123 | 0 | 0 | 1.0453 | 0.12857 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
51 | K | 011 | 317941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 | t | 0.157 | 0 | 0 | 0.017094 | 0.0026838 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
52 | M | MAT | 133806250 | tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 140 | t | 0.147 | 0 | 0 | 1 | 0.147 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
53 | M | MAT | 133844400 | tyč ocelová U, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 160 | t | 0.022 | 0 | 0 | 1 | 0.022 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
54 | K | 014 | 319201321 | Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou | m2 | 41.156 | 0 | 0 | 0.02857 | 1.1758 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
55 | K | 012 | 337173123 | Montáž atypických ocelových konstrukcí skeletů | t | 3.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
56 | M | MAT | 133806109 | nosná ocelová konstrukce výtahové šachty | soubor | 1 | 0 | 0 | 3.8062 | 3.8062 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
57 | K | 011 | 345244222 | Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní tl 140 mm z cihel dl 290 mm | m2 | 3.44 | 0 | 0 | 0.24124 | 0.82987 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
58 | K | 011 | 345321616 | Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze ŽB tř. C 30/37 | m3 | 0.484 | 0 | 0 | 2.4533 | 1.1874 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
59 | K | 011 | 345351101 | Zřízení bednění zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních plnostěnných | m2 | 6.94 | 0 | 0 | 0.00094497 | 0.0065581 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
60 | K | 011 | 345351102 | Odstranění bednění zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních plnostěnných | m2 | 6.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
61 | K | 011 | 345362021 | Výztuž zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních svařovanými sítěmi Kari | t | 0.02 | 0 | 0 | 1.0531 | 0.021061 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
62 | K | 011 | 346244381 | Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami | m2 | 0.532 | 0 | 0 | 0.17818 | 0.094794 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
63 | K | 011 | 346481111 | Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabicovým pletivem | m2 | 2.265 | 0 | 0 | 0.007847 | 0.017773 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 13.5061 |  | 0 |  |  | 1
64 | K | 011 | 430321616 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 | m3 | 3.747 | 0 | 0 | 2.4534 | 9.1928 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
65 | K | 011 | 430361821 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.797 | 0 | 0 | 1.0489 | 0.83595 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
66 | K | 011 | 431351125 | Zřízení bednění podest schodišť a ramp křivočarých v do 4 m | m2 | 24.205 | 0 | 0 | 0.012885 | 0.31188 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
67 | K | 011 | 431351126 | Odstranění bednění podest schodišť a ramp křivočarých v do 4 m | m2 | 24.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
68 | K | 011 | 434121425 | Osazení ŽB schodišťových stupňů broušených nebo leštěných na desku | m | 35.21 | 0 | 0 | 0.034654 | 1.2202 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
69 | M | MAT | 593737961 | schodišťový stupeň prefabrikovaný pro točité schodičtě teracový s protiskluznou úpravou, atyp rozměr a tvar | kus | 15 | 0 | 0 | 0.088 | 1.32 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
70 | M | MAT | 593737962 | podestový stupeň schodišťový prefabrikovaný pro točité schodičtě teracový s protiskluznou úpravou, atyp rozměr a tvar | kus | 5 | 0 | 0 | 0.088 | 0.44 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
71 | K | 271 | 452386111 | Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. B 7,5 v do 100 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0.081497 | 0.081497 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
72 | K | 271 | 452387111 | Podkladní rám z betonu prostého tř. B 7,5 v do 100 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0.10385 | 0.10385 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 13.4364 |  | 0 |  |  | 1
73 | K | 221 | 564721113 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm | m2 | 61.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
74 | K | 221 | 564761111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm | m2 | 7.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
75 | K | 221 | 564831111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm | m2 | 61.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
76 | K | 221 | 596811221 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2 | m2 | 61.264 | 0 | 0 | 0.101 | 6.1877 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
77 | M | MAT | 592457331 | dlažba betonová na terasy broušená 50x50x5 cm | kus | 249.957 | 0 | 0 | 0.029 | 7.2488 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
| D |  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  | 10.6358 |  | 0 |  |  | 1
78 | K | 011 | 612181101 | Minerální stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn | m2 | 53.943 | 0 | 0 | 0.002 | 0.10789 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
79 | K | 011 | 612321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 7.136 | 0 | 0 | 0.0154 | 0.10989 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
80 | K | 011 | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 29.16 | 0 | 0 | 0.01838 | 0.53596 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
81 | K | 014 | 612325301 | Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží | m2 | 35.612 | 0 | 0 | 0.03045 | 1.0844 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
82 | K | 014 | 612325412 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30% | m2 | 21.791 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.33994 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
83 | K | 011 | 621111001 | Ubroušení výstupků betonu vnějších neomítaných podhledů po odbednění | m2 | 14.843 | 0 | 0 | 4.8e-07 | 7.1246e-06 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
84 | K | 011 | 621111111 | Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnějších podhledů betonových nebo železobetonových | m2 | 14.843 | 0 | 0 | 0.0063 | 0.093511 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
85 | K | 011 | 621612101 | Ochranný nátěr silikonový hydrofobizační jednonásobný vnějších podhledů z pohledového betonu ručně | m2 | 14.843 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0044529 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
86 | K | 011 | 622142001 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 1.758 | 0 | 0 | 0.00489 | 0.0085966 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
87 | K | 011 | 622331111 | Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 12.456 | 0 | 0 | 0.0315 | 0.39236 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
88 | K | 011 | 622331121 | Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 30.442 | 0 | 0 | 0.0315 | 0.95892 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
89 | K | 011 | 622332121 | Škrábaná omítka (břízolitová) vnějších stěn nanášená ručně na neomítnutý podklad | m2 | 45.269 | 0 | 0 | 0.0416 | 1.8832 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
90 | K | 011 | 622511111 | Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 0.548 | 0 | 0 | 0.00628 | 0.0034414 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
91 | K | 011 | 622521021 | Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 1.21 | 0 | 0 | 0.00348 | 0.0042108 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
92 | K | 011 | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 53.8 | 0 | 0 | 0.00012648 | 0.0068046 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
93 | K | 014 | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou | m2 | 12.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
94 | K | 011 | 631311116 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30 | m3 | 0.33 | 0 | 0 | 2.4533 | 0.80959 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
95 | K | 011 | 631311126 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 25/30 | m3 | 0.507 | 0 | 0 | 2.4533 | 1.2438 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
96 | K | 011 | 631311136 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 25/30 | m3 | 0.937 | 0 | 0 | 2.4533 | 2.2987 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
97 | K | 011 | 631319171 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
98 | K | 011 | 631319173 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 0.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
99 | K | 011 | 631319175 | Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 0.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
100 | K | 011 | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.02 | 0 | 0 | 1.0531 | 0.021061 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
101 | K | 011 | 632451024 | Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v pásu | m2 | 5.698 | 0 | 0 | 0.1231 | 0.70142 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
102 | K | 011 | 642942111 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC | kus | 1 | 0 | 0 | 0.016975 | 0.016975 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
103 | M | MAT | 553311051 | zárubeň ocelová , 60x197x18 cm | kus | 1 | 0 | 0 | 0.0106 | 0.0106 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
| D |  | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0.23491 |  | 0 |  |  | 1
104 | K | 271 | 899103111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg | kus | 2 | 0 | 0 | 0.00702 | 0.01404 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
105 | M | MAT | 286617601 | poklop ocelový s rámem, atyp rozměr, poklop k zadláždění kruhový 900mm , zinkováno | kus | 1 | 0 | 0 | 0.11647 | 0.11647 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
106 | M | MAT | 286617602 | poklop ocelový s rámem, atyp rozměr, poklop k zadláždění čtvercový 700x700mm , zinkováno | kus | 1 | 0 | 0 | 0.1044 | 0.1044 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
| D |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 |  | 1.8907 |  | 115.5324 |  |  | 1
107 | K | 221 | 919731122 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm | m | 8.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
108 | K | 221 | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 8.45 | 0 | 0 | 1.645e-06 | 1.39e-05 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
109 | K | 231 | 936174311 | Montáž stojanu na kola pro 5 kol kotevními šrouby na pevný podklad | kus | 5 | 0 | 0 | 0.0012021 | 0.0060106 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
110 | M | MAT | 749101510 | stojan na kola | kus | 5 | 0 | 0 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
111 | K | 003 | 941211111 | Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
112 | K | 003 | 941211112 | Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m | m2 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
113 | K | 003 | 941211211 | Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití | m2 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
114 | K | 003 | 941211213 | Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za první a ZKD den použití | m2 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
115 | K | 003 | 941211811 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
116 | K | 003 | 941211812 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m | m2 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
117 | K | 003 | 941221113 | Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 40 m | m2 | 564.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
118 | K | 003 | 941221213 | Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 1,2 m v do 40 m za první a ZKD den použití | m2 | 15324.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
119 | K | 003 | 941221813 | Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 40 m | m2 | 564.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
120 | K | 003 | 943111113 | Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 30 m | m3 | 124.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
121 | K | 003 | 943111119 | Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah za půdorysnou plochu do 6 m2 | m3 | 124.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
122 | K | 003 | 943111213 | Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 30 m za první a ZKD den použití | m3 | 3724.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
123 | K | 003 | 943111813 | Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 30 m | m3 | 124.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
124 | K | 003 | 944611111 | Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken | m2 | 662.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
125 | K | 003 | 944611211 | Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití | m2 | 16299.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
126 | K | 003 | 944611811 | Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken | m2 | 662.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
127 | K | 003 | 944711111 | Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m | m | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
128 | K | 003 | 944711211 | Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za první a ZKD den použití | m | 624.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
129 | K | 003 | 944711811 | Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m | m | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
130 | K | 003 | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 37.493 | 0 | 0 | 0.00013 | 0.0048741 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
131 | K | 003 | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 56.968 | 0 | 0 | 0.00021 | 0.011963 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
132 | K | 003 | 949211131 | Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení ve světlíku o ploše do 6 m2 s příčníky | m2 | 70.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
133 | K | 003 | 949211231 | Příplatek k lešeňové podlaze pro trubková lešení ve světlíku za první a ZKD den použití | m2 | 2126.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
134 | K | 003 | 949211831 | Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení ve světlíku o ploše do 6 m2 s příčníky | m2 | 70.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
135 | K | 011 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 71.9 | 0 | 0 | 3.95e-05 | 0.0028401 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
136 | K | 011 | 952901114 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m | m2 | 60 | 0 | 0 | 3.95e-05 | 0.00237 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
137 | K | 014 | 952902021 | Čištění budov zametení hladkých podlah | m2 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
138 | K | 014 | 952902031 | Čištění budov omytí hladkých podlah | m2 | 2100 | 0 | 0 | 1.1875e-05 | 0.024938 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
139 | K | 014 | 952902221 | Čištění budov zametení schodišť | m2 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
140 | K | 014 | 952902231 | Čištění budov omytí schodišť | m2 | 840 | 0 | 0 | 1.33e-05 | 0.011172 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
141 | K | 011 | 953611211 | Schodišťový zvukově-izolační prvek typ PL dilatační spárová deska mezi schody a stěnou | kus | 4 | 0 | 0 | 0.0001664 | 0.0006656 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
142 | K | 011 | 953953111 | Ochrana hladkých stěn fólií, prkny nebo deskami z dřevotřísky | m2 | 168.96 | 0 | 0 | 0.007053 | 1.1917 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
143 | K | 011 | 953953121 | Demontáž ochrany hladkých stěn z fólie, prken nebo desek z dřevotřísky | m2 | 168.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
144 | K | 011 | 953953611 | Ochrana podlah z prken, fólie a desek z dřevotřísky | m2 | 51.86 | 0 | 0 | 0.009153 | 0.47467 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
145 | K | 011 | 953953621 | Demontáž ochrany podlah z prken, fólie a desek z dřevotřísky | m2 | 51.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
146 | K | 011 | 953961212 | Kotvy chemickou patronou M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | kus | 124 | 0 | 0 | 4.026e-05 | 0.0049922 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
147 | K | 011 | 953961213 | Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | kus | 148 | 0 | 0 | 4.2484e-05 | 0.0062876 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
148 | K | 011 | 953965115 | Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm | kus | 124 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.0186 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
149 | K | 011 | 953965121 | Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm | kus | 148 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0296 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
150 | K | 013 | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 3.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.968 | 21 | 4 | 2
151 | K | 013 | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm | m2 | 2.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0.37283 | 21 | 4 | 2
152 | K | 013 | 962032231 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC | m3 | 30.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 54.7974 | 21 | 4 | 2
153 | K | 013 | 963015141 | Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,5 t | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.48 | 21 | 4 | 2
154 | K | 013 | 963022819 | Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě | m | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 1.2656 | 21 | 4 | 2
155 | K | 013 | 963042819 | Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě | m | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.882 | 21 | 4 | 2
156 | K | 013 | 963051113 | Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm | m3 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.376 | 21 | 4 | 2
157 | K | 013 | 963053936 | Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických samonosných | m2 | 5.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 2.2127 | 21 | 4 | 2
158 | K | 013 | 964011231 | Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 150 kg/m | m3 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1.704 | 21 | 4 | 2
159 | K | 013 | 964051111 | Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,10 m2 | m3 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 6.4008 | 21 | 4 | 2
160 | K | 013 | 964073221 | Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m hmotnosti 20 kg/m | t | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.258 | 0.66674 | 21 | 4 | 2
161 | K | 013 | 964073321 | Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 6 m hmotnosti 20 kg/m | t | 1.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.258 | 2.3688 | 21 | 4 | 2
162 | K | 013 | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 3.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.11624 | 21 | 4 | 2
163 | K | 013 | 967023693 | Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl přes 2 m2 | m2 | 10.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0.38365 | 21 | 4 | 2
164 | K | 013 | 967031132 | Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC | m2 | 41.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 2.2859 | 21 | 4 | 2
165 | K | 013 | 967041112 | Přisekání rovných ostění v betonu | m2 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0.01716 | 21 | 4 | 2
166 | K | 013 | 967042712 | Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 100 mm | m2 | 12.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.114 | 21 | 4 | 2
167 | K | 013 | 968062244 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2 | m2 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0.03936 | 21 | 4 | 2
168 | K | 013 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.2584 | 21 | 4 | 2
169 | K | 013 | 968072557 | Vybourání kovových výtahových dveří se zárubní ocelovou | m2 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.3344 | 21 | 4 | 2
170 | K | 013 | 971033681 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm | m3 | 6.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 11.2536 | 21 | 4 | 2
171 | K | 013 | 971033691 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl přes 900 mm | m3 | 6.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 11.9448 | 21 | 4 | 2
172 | K | 013 | 973031824 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 300 mm | m | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.0324 | 21 | 4 | 2
173 | K | 013 | 974031167 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm | m | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0.27864 | 21 | 4 | 2
174 | K | 013 | 974031664 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm | m | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.399 | 21 | 4 | 2
175 | K | 013 | 976071111 | Vybourání kovových madel a zábradlí | m | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.1073 | 21 | 4 | 2
176 | K | 013 | 976085311 | Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo mříží pl do 0,6 m2 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.045 | 21 | 4 | 2
177 | K | 013 | 978013141 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 30 % | m2 | 21.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.21791 | 21 | 4 | 2
178 | K | 013 | 978013191 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 69.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 3.2097 | 21 | 4 | 2
| D |  | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2
179 | K | 013 | 997013120 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 36 m s použitím mechanizace | t | 116.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 3
180 | K | 013 | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 584.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 3
181 | K | 013 | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 116.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 3
182 | K | 013 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 2807.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 3
183 | K | 013 | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 23.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1024 | 3
184 | K | 013 | 997013803 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné) | t | 79.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1024 | 3
185 | K | 013 | 997013811 | Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1024 | 3
186 | K | 013 | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 9.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1024 | 3
187 | K | 221 | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 26.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 3
188 | K | 221 | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 634.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 3
189 | K | 221 | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 26.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 3
190 | K | 221 | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t | 11.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1024 | 3
191 | K | 221 | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) | t | 14.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1024 | 3
192 | K | 011 | 998011004 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m | t | 87.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 3
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  | 8.2859 |  | 1.4291 |  |  | 0
| D |  | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  | 0.5798 |  | 0 |  |  | 1
193 | K | 711 | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 7.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
194 | M | MAT | 111631500 | lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg | t | 0.001 | 0 | 0 | 1 | 0.001 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
195 | K | 711 | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 32.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
196 | M | MAT | 111631500 | lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg | t | 0.008 | 0 | 0 | 1 | 0.008 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
197 | K | 711 | 711132210 | Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy nopovou folií | m2 | 18.401 | 0 | 0 | 0.0007865 | 0.014472 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
198 | K | 711 | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 14.854 | 0 | 0 | 0.00039825 | 0.0059156 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
199 | M | MAT | 628331590 | pás těžký asfaltovaný G 200 S40 | m2 | 17.082 | 0 | 0 | 0.0045 | 0.076869 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
200 | K | 711 | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 64.384 | 0 | 0 | 0.00039825 | 0.025641 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
201 | M | MAT | 628331590 | pás těžký asfaltovaný G 200 S40 | m2 | 77.261 | 0 | 0 | 0.0045 | 0.34767 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
202 | K | 711 | 711491272 | Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná | m2 | 14.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
203 | M | MAT | 685367500 | textilie SI 40/35 D tl 3,5 mm | kg | 6.077 | 0 | 0 | 0.001 | 0.006077 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
204 | K | 711 | 711745567 | Izolace proti vodě provedení spojů přitavením pásu NAIP 500 mm | m | 31.52 | 0 | 0 | 0.00020139 | 0.0063478 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
205 | M | MAT | 628331590 | pás těžký asfaltovaný G 200 S40 | m2 | 19.512 | 0 | 0 | 0.0045 | 0.087804 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
206 | K | 711 | 998711103 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m | t | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  | 0.0062576 |  | 0 |  |  | 1
207 | K | 712 | 712230302 | Montáž difúzní fólie - pojistné na šikmé střechy, ve sklonu 20-45st. | m2 | 16 | 0 | 0 | 0.0001381 | 0.0022096 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
208 | M | MAT | 596602275 | fólie hydroizolační difúzní pro vodotěsné podstřeší | m2 | 18.4 | 0 | 0 | 0.00022 | 0.004048 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
209 | K | 712 | 998712104 | Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 36 m | t | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0.22745 |  | 0 |  |  | 1
210 | K | 713 | 713111121 | Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 32 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0096 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
211 | M | MAT | 631481000 | deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl. 40 mm | m2 | 16.32 | 0 | 0 | 0.0014 | 0.022848 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
212 | M | MAT | 631481060 | deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl. 140 mm | m2 | 16.32 | 0 | 0 | 0.0049 | 0.079968 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
213 | K | 713 | 713111141 | Montáž izolace tepelné spodem stropů parotěsné reflexní tl do 5 mm | m2 | 16 | 0 | 0 | 1.73e-05 | 0.0002768 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
214 | M | MAT | 283292760 | folie nehořlavá parotěsná 140 g/m2 | m2 | 18.08 | 0 | 0 | 0.00014 | 0.0025312 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
215 | K | 713 | 713131145 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 17.261 | 0 | 0 | 0.003 | 0.051783 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
216 | M | MAT | 283760170 | deska fasádní polystyrénová soklová 1000 x 500 x 100 mm | m2 | 15.813 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.055345 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
217 | M | MAT | 283760120 | deska fasádní polystyrénová soklová 1000 x 500 x 40 mm | m2 | 0.559 | 0 | 0 | 0.0014 | 0.0007826 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
218 | M | MAT | 283763541 | deska fasádní polystyrénová izolační 1250 x 600 x 100 mm | m2 | 1.234 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.004319 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
219 | K | 713 | 998713104 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m | t | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0.00058 |  | 0.00042 |  |  | 1
220 | K | 721 | 721100001 | ZTI - vnitřní kanalizace viz samostatná část | soubor | 1 | 0 | 0 | 0.00058 | 0.00058 | 0.00042 | 0.00042 | 21 | 16 | 2
| D |  | 731 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0.01017 |  | 0 |  |  | 1
221 | K | 731 | 731100001 | Ustřední vytápění - viz samostatná část | soubor | 1 | 0 | 0 | 0.01017 | 0.01017 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 742 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
222 | K | 741 | 742100001 | Elektroinstalace - viz samostatná část | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 748 | Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla |  |  |  | 0 |  | 0.23236 |  | 0 |  |  | 1
223 | K | 741 | 748121141 | Montáž svítidlo zářivkové stropní vestavné 1 zdroj | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
224 | M | MAT | 348341699 | Lineární svítidlo z hliníkového profilu s vysokovýkonovými zdroji LED 12 W, P40, svítislo S3 | kus | 2 | 0 | 0 | 0.0145 | 0.029 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
225 | M | MAT | 348341701 | Napájecí elektronický zdroj 50 W 230Vac/24V, P40, svítidlo S3 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.0145 | 0.0145 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
226 | K | 741 | 748121212 | Montáž svítidlo zářivkové nástěnné přisazené 1 zdroj kompaktní | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
227 | M | MAT | 348341704 | Nástěnné nouzové svítidlo s piktogramem se zdroji LED 8W,1 hodina, IP40,, svítidlo N2 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.0145 | 0.0145 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
228 | M | MAT | 348341705 | Nástěnné nouzové svítidlo 24W TC-L, SA, 1h, IP66, tř. II, svítidlo N1 | kus | 6 | 0 | 0 | 0.0145 | 0.087 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
229 | K | 741 | 748122114 | Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
230 | M | MAT | 348341692 | Přisazené lineární vanové svítidlo 2x35 W T5, PMMA s elektronickým předřadníkem, IP66, svítidlo S1 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.0145 | 0.0145 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
231 | M | MAT | 347510102 | zářivka 35W/840 | kus | 2 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.00036 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
232 | K | 741 | 748135100 | Montáž svítidlo světlomet průmyslový nebo venkovní do 10 kg | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
233 | M | MAT | 348341691 | Světlomet přisazený na ocelové konstrukci se zdroji LED 3x1W,IP66, svítidlo S2 | kus | 5 | 0 | 0 | 0.0145 | 0.0725 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
| D |  | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
234 | K | 751 | 751100001 | Vzduchotechnika - viz samostatná část | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0.68217 |  | 0 |  |  | 1
235 | K | 762 | 762332932 | Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 | m | 14 | 0 | 0 | 8.2e-05 | 0.001148 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
236 | M | MAT | 605327971 | Hranol smrk.a 400-650x120x120-180 | m3 | 0.296 | 0 | 0 | 0.55 | 0.1628 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
237 | K | 762 | 762332933 | Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 | m | 3 | 0 | 0 | 9.2e-05 | 0.000276 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
238 | M | MAT | 605328051 | Hranol smrk.a 400-650x160x160-220 | m3 | 0.084 | 0 | 0 | 0.55 | 0.0462 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
239 | K | 762 | 762341270 | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na sraz | m2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
240 | M | MAT | 607262500 | deska dřevoštěpková OSB 3 SE 2500x1250x25 mm | m2 | 15.4 | 0 | 0 | 0.0145 | 0.2233 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
241 | K | 762 | 762341285 | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek cementotřískových na pero a drážku | m2 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
242 | M | MAT | 595907410 | deska cementotřísková 125x335 cm tl.2,0 cm | m2 | 6.38 | 0 | 0 | 0.0284 | 0.18119 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
243 | K | 762 | 762341410 | Montáž bednění střešních žlabů z hrubých prken | m2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
244 | M | MAT | 605130931 | Prkno smrk.omít. a 24-32x60-190 | m3 | 0.063 | 0 | 0 | 0.55 | 0.03465 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
245 | K | 762 | 762342441 | Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60° | m | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
246 | M | MAT | 605171031 | Lať smrková 1 do 25cm2 x400-650 | m3 | 0.023 | 0 | 0 | 0.55 | 0.01265 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
247 | K | 762 | 762395000 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny | m3 | 0.821 | 0 | 0 | 0.024308 | 0.019957 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
248 | K | 762 | 998762104 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 36 m | t | 0.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  | 0.67376 |  | 0.6884 |  |  | 1
249 | K | 763 | 763131411 | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 40 | 0 | 0 | 0.012439 | 0.49755 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
250 | K | 763 | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 46.694 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0046694 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
251 | K | 763 | 763131821 | Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché | m2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01721 | 0.6884 | 21 | 16 | 2
252 | K | 763 | 763161763 | SDK podkroví desky 2xDF 12,5 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 45 | m2 | 6.694 | 0 | 0 | 0.025625 | 0.17153 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
253 | K | 763 | 998763304 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 36 m | t | 0.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0.40604 |  | 0.2476 |  |  | 1
254 | K | 764 | 764211202 | Krytina Cu tl 0,63 mm hladká střešní z tabulí 2000x1000 mm sklonu do 45° | m2 | 18.9 | 0 | 0 | 0.0077656 | 0.14677 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
255 | K | 764 | 764231220 | Lemování zdí Cu tvrdá krytina rš 250 mm | m | 7.5 | 0 | 0 | 0.0015304 | 0.011478 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
256 | K | 764 | 764248924 | Oprava Cu sněhový zachytač tyčový do 45° | m | 9 | 0 | 0 | 0.003881 | 0.034929 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
257 | K | 764 | 764248934 | Oprava Cu sněhový zachytač podložka 250x250 mm do 45° | kus | 19 | 0 | 0 | 0.00065592 | 0.012462 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
258 | K | 764 | 764251203 | Žlab Cu podokapní hranatý rš 330 mm | m | 11.93 | 0 | 0 | 0.0034586 | 0.041262 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
259 | K | 764 | 764253214 | Žlab Cu nadřímsový hranatý rš 800 mm v lůžku | m | 7.5 | 0 | 0 | 0.0053534 | 0.04015 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
260 | K | 764 | 764259237 | Žlab podokapní Cu - kotlík hranatý vel. 120 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00335 | 0.00335 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
261 | K | 764 | 764259238 | Žlab podokapní Cu - kotlík hranatý vel. 150 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00335 | 0.00335 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
262 | K | 764 | 764296230 | Připojovací dilatační Cu lišta rš 120 mm | m | 11.92 | 0 | 0 | 0.0011608 | 0.013836 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
263 | K | 764 | 764298911 | Oprava Cu spojení plechů do 45° | m | 17.26 | 0 | 0 | 0.0001425 | 0.0024596 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
264 | K | 764 | 764311821 | Demontáž krytina hladká tabule 2000x1000 mm sklon do 30° plocha do 25 m2 | m2 | 18.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00732 | 0.1318 | 21 | 16 | 2
265 | K | 764 | 764351810 | Demontáž žlab podokapní hranatý rovný rš 330 mm do 30° | m | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00347 | 0.021514 | 21 | 16 | 2
266 | K | 764 | 764410850 | Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm | m | 16.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00135 | 0.022653 | 21 | 16 | 2
267 | K | 764 | 764421830 | Demontáž oplechování říms rš do 200 mm | m | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00094 | 0.020304 | 21 | 16 | 2
268 | K | 764 | 764421850 | Demontáž oplechování říms rš do 330 mm | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00175 | 0.014 | 21 | 16 | 2
269 | K | 764 | 764430840 | Demontáž oplechování zdí rš do 500 mm | m | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023 | 0.00529 | 21 | 16 | 2
270 | K | 764 | 764454803 | Demontáž trouby kruhové průměr 150 mm | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00356 | 0.03204 | 21 | 16 | 2
271 | K | 764 | 764510230 | Oplechování Cu parapetů rš 200 mm včetně rohů | m | 16.78 | 0 | 0 | 0.0012609 | 0.021158 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
272 | K | 764 | 764521220 | Oplechování Cu říms rš 150 mm | m | 4 | 0 | 0 | 0.00093112 | 0.0037245 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
273 | K | 764 | 764521230 | Oplechování Cu říms rš 200 mm | m | 17.6 | 0 | 0 | 0.0012289 | 0.021629 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
274 | K | 764 | 764521250 | Oplechování Cu říms rš 330 mm | m | 8 | 0 | 0 | 0.0020294 | 0.016235 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
275 | K | 764 | 764554203 | Odpadní trouby Cu kruhové D 120 mm | m | 3 | 0 | 0 | 0.0032004 | 0.0096011 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
276 | K | 764 | 764554204 | Odpadní trouby Cu kruhové D 150 mm | m | 6 | 0 | 0 | 0.0039419 | 0.023652 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
277 | K | 764 | 998764104 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m | t | 0.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0.35111 |  | 0.3427 |  |  | 1
278 | K | 766 | 766621011 | Montáž oken jednoduchých pevných výšky do 1,5m s rámem do zdiva | m2 | 5.647 | 0 | 0 | 0.00025069 | 0.0014156 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
279 | M | MAT | 611101102 | dřevěné okno tříkřídlové otevíravé, nadpraží obloukové, replika historického okna,vel. 1510x1275 mm, zasklené izolačním dvojsklem, lazura v barvě bílá RAL 9010, okno WI-04 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.046 | 0.046 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
280 | M | MAT | 611101103 | dřevěné okno tříkřídlové otevíravé, nadpraží obloukové, replika historického okna,vel. 1510x1025 mm, zasklené izolačním dvojsklem, lazura v barvě bílá RAL 9010, okno WI-06 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.037 | 0.037 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
281 | M | MAT | 611101104 | dřevěné okno tříkřídlové otevíravé, nadpraží rovné, replika historického okna,vel. 1510x895 mm, zasklené izolačním dvojsklem, lazura v barvě bílá RAL 9010, okno WI-08 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.0337 | 0.0337 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
282 | M | MAT | 611101105 | dřevěné okno tříkřídlové otevíravé, nadpraží rovné, replika historického okna,vel. 1510x545 mm, zasklené izolačním dvojsklem, lazura v barvě bílá RAL 9010, okno WI-10 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
283 | K | 766 | 766621012 | Montáž oken jednoduchých pevných výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva | m2 | 2.509 | 0 | 0 | 0.00024592 | 0.00061703 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
284 | M | MAT | 611101101 | dřevěné okno šestikřídlové otevíravé, nadpraží obloukové, replika historického okna,vel. 1480x1695 mm, zasklené izolačním dvojsklem, lazura v barvě bílá RAL 9010, okno WI-02 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
285 | K | 766 | 766622937 | Oprava oken dvojitých s deštěním, vel. 1610x3255 mm, celková repase okna včetně parapetu, nový nátěr, těsnění vnější křídlo, výměna zasklení, repase kování, okapnice měděná, okno WI-03 | kus | 2 | 0 | 0 | 0.0108 | 0.0216 | 0.0307 | 0.0614 | 21 | 16 | 2
286 | K | 766 | 766622938 | Oprava oken dvojitých s deštěním, vel. 1610x2770 mm, celková repase okna včetně parapetu, nový nátěr, těsnění vnější křídlo, výměna zasklení, repase kování, okapnice měděná, okno WI-05 | kus | 2 | 0 | 0 | 0.0108 | 0.0216 | 0.0307 | 0.0614 | 21 | 16 | 2
287 | K | 766 | 766622939 | Oprava oken dvojitých s deštěním, vel. 1610x2610 mm, celková repase okna včetně parapetu, nový nátěr, těsnění vnější křídlo, výměna zasklení, repase kování, okapnice měděná, okno WI-07 | kus | 2 | 0 | 0 | 0.0108 | 0.0216 | 0.0307 | 0.0614 | 21 | 16 | 2
288 | K | 766 | 766622941 | Oprava oken dvojitých s deštěním, vel. 1610x2370 mm, celková repase okna včetně parapetu, nový nátěr, těsnění vnější křídlo, výměna zasklení, repase kování, okapnice měděná, okno WI-09 | kus | 2 | 0 | 0 | 0.0108 | 0.0216 | 0.0307 | 0.0614 | 21 | 16 | 2
289 | K | 766 | 766622942 | Oprava oken dvojitých s deštěním, vel. 1610x2010 mm, celková repase okna včetně parapetu, nový nátěr, těsnění vnější křídlo, výměna zasklení, repase kování, okapnice měděná, okno WI-11 | kus | 2 | 0 | 0 | 0.0108 | 0.0216 | 0.0307 | 0.0614 | 21 | 16 | 2
290 | K | 766 | 766622943 | Oprava oken dvojitých s deštěním, 1x balkonové dveře, vel. 1800x2920 mm, celková repase okna včetně parapetu, nový nátěr, těsnění vnější křídlo, výměna zasklení, repase kování, okapnice měděná, okno WI-01 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0307 | 0.0307 | 21 | 16 | 2
291 | K | 766 | 766660021 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
292 | M | MAT | 611628611 | dveře vnitřní dřevěné plné bezpolodrážkové protipožární EW 15DP3-C- 1křídlové 60x197 cm, bílé, dveře DO-01/L včetně kování | kus | 1 | 0 | 0 | 0.0175 | 0.0175 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
293 | K | 766 | 766663967 | Repase stávajících dveří včetně zárubně, repase kování, nový nátěr, 1590x2950mm, dveře 950x2200, dveře DO-2 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.0015 | 0.0015 | 21 | 16 | 2
294 | K | 766 | 766664932 | Oprava dveřních křídel samozavírače dveří na zárubeň ocelovou | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.0035 | 21 | 16 | 2
295 | M | MAT | 549172651 | zavírač dveřní | kus | 1 | 0 | 0 | 0.0047 | 0.0047 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
296 | K | 766 | 766695213 | Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
297 | M | MAT | 611871210 | prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.62 cm š 15 cm | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00138 | 0.00138 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
298 | K | 766 | 998766104 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m | t | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 2.6459 |  | 0.15 |  |  | 1
299 | K | 767 | 767113159 | Obvodový plášť výtahové šachty, strukturální zasklení systém, zasklení stěn dvojsklem 6-16-8, střecha sklo bezpečnostní 8-16-10, pevné části AL elox panely, barva 7048 | soubor | 1 | 0 | 0 | 4e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
300 | K | 767 | 767137504 | Montáž obložení portálu a dveří výtahu plechem tvarovaným šroubováním - součást dodávky výtahu | m2 | 47.1 | 0 | 0 | 0.0001311 | 0.0061748 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
301 | M | MAT | 553145111 | obklad portálu výtahových dveří, nerez plech, VZ-02 portál 2.pp - součást dodávky výtahu | kus | 1 | 0 | 0 | 0.02626 | 0.02626 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
302 | M | MAT | 553145112 | obklad portálu výtahových dveří, nerez plech, VZ-03 portál 1.pp - součást dodávky výtahu | kus | 1 | 0 | 0 | 0.02174 | 0.02174 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
303 | M | MAT | 553145113 | obklad portálu výtahových dveří, nerez plech, VZ-07 portál 1-5.np - součást dodávky výtahu | kus | 5 | 0 | 0 | 0.02318 | 0.1159 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
304 | M | MAT | 553145114 | obklad výtahových dveří, AL elox plech VZ-08 - součást dodávky výtahu | kus | 7 | 0 | 0 | 0.025 | 0.175 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
305 | M | MAT | 553316202 | ocelová nosná konstrukce portál výtahu 2.pp - VZ-01 - součást dodávky výtahu | kus | 1 | 0 | 0 | 0.02863 | 0.02863 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
306 | M | MAT | 553316203 | ocelová nosná konstrukce portál výtahu 1-5.np - VZ-06 - součást dodávky výtahu | kus | 5 | 0 | 0 | 0.02792 | 0.1396 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
307 | M | MAT | 553316204 | práh výtahových dveří 1.pp - VZ-04 - součást dodávky výtahu | kus | 1 | 0 | 0 | 0.01578 | 0.01578 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
308 | M | MAT | 553316205 | práh výtahových dveří 1-5.np - VZ-05 - součást dodávky výtahu | kus | 5 | 0 | 0 | 0.01356 | 0.0678 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
309 | K | 767 | 767220420 | Montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli do zdi hmotnosti do 40 kg | m | 27.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
310 | M | MAT | 553145635 | zábradlí z ocel profilů, zinkování, venkovní rampa 1.pp, Z-03 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.12925 | 0.12925 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
311 | M | MAT | 553145636 | madlo z ocel profilů, zinkování, venkovní rampa 1.pp, Z-03 | kus | 3 | 0 | 0 | 0.21075 | 0.63225 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
312 | M | MAT | 553145634 | zábradlí z ocel profilů, zinkování, zábradlí venkovní schodiště dvůr, Z-09 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.34054 | 0.34054 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
313 | M | MAT | 553145638 | zábradlí z ocel profilů, sněhová bariéra, Z-13 - zinkováno | kus | 2 | 0 | 0 | 0.00777 | 0.01554 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
314 | K | 767 | 767810115 | Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu přes 1,0 m2 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
315 | M | MAT | 429730081 | žaluzie protidešťové PŽA-K velikost 2000x650 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0.0174 | 0.0174 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
316 | M | MAT | 429730151 | žaluzie protidešťové PŽA-K velikost 2500x650 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0.0188 | 0.0188 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
317 | K | 767 | 767812614 | Montáž markýz fasádních prosklených | kus | 2 | 0 | 0 | 0.00013435 | 0.00026871 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
318 | M | MAT | 553465561 | markýza A - nad stojany kol, konstrukce z ocelových profilů , kotvení táhla, sklo bezpečnostní 10mm, zinkováno | kus | 1 | 0 | 0 | 0.68576 | 0.68576 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
319 | M | MAT | 553465562 | markýza B - nad schodištěm, konstrukce z ocel proflů , kotvení táhla , sklo bezpečnostní 10mm, zinkováno | kus | 1 | 0 | 0 | 0.20912 | 0.20912 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
320 | K | 767 | 767996703 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 250 kg | kg | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.15 | 21 | 16 | 2
321 | K | 767 | 998767104 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m | t | 2.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  | 0.19539 |  | 0 |  |  | 1
322 | K | 771 | 771474117 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných lepených flexibilním lepidlem v do 120 mm | m | 11.67 | 0 | 0 | 0.000396 | 0.0046213 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
323 | M | MAT | 597614161 | dlaždice keramické , sokl s požlábkem, světle šedá mat, 9,7 x 10,3 x 0,6 | kus | 122.535 | 0 | 0 | 0.00045 | 0.055141 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
324 | K | 771 | 771574126 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených lepených flexibilním lepidlem vel. 200x200mm | m2 | 6.86 | 0 | 0 | 0.00335 | 0.022981 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
325 | M | MAT | 597611451 | dlaždice keramické světle šedá mat, 19,7 x 19,7 x 0,7 cm | m2 | 7.203 | 0 | 0 | 0.0155 | 0.11165 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
326 | K | 771 | 771579191 | Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 | m2 | 6.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
327 | K | 771 | 771591172 | Uložení koncového profilu (lišty) Schluter do lepidla pro ukončení dlažby | m | 1.5 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.00015 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
328 | M | MAT | 283421522 | lišta ukončovací nerez výšky 7 mm | m | 1.575 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.00023625 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
329 | K | 771 | 771591174 | Uložení dilatačních profilů (lišt) Schlxter do lepidla pro dilataci dlažby. | m | 2.4 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.00024 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
330 | M | MAT | 283421533 | lišta dilatační nerez výšky 60 mm | m | 2.52 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.000378 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
331 | K | 771 | 998771104 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 36 m | t | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 773 | Podlahy teracové |  |  |  | 0 |  | 1.2121 |  | 0 |  |  | 1
332 | K | 773 | 773500910 | Opravy podlah z litého teraca tl do 30 mm pásů šířky do 150 mm | m2 | 1.575 | 0 | 0 | 0.076538 | 0.12055 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
333 | K | 773 | 773500911 | Opravy podlah z litého teraca tl do 30 mm trhlin a spár | m | 20 | 0 | 0 | 0.0076538 | 0.15308 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
334 | K | 773 | 773511362 | Podlahy z přírodního litého teraca zřízení podlahy prosté tl 30 mm | m2 | 7.078 | 0 | 0 | 0.1321 | 0.935 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
335 | K | 773 | 773513111 | Podlaha teraco lité dilatace vložení lišty | m | 22.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
336 | M | MAT | 283421524 | lišta ukončovací nerez výšky 7 mm | m | 10.521 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.0015781 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
337 | M | MAT | 283421534 | lišta dilatační nerez výšky 35 mm | m | 12.621 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.0018931 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
338 | K | 773 | 773519190 | Příplatek k podlahám z přírodního litého teraca za plochu do 5 m2 | m2 | 7.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
339 | K | 773 | 998773104 | Přesun hmot tonážní pro podlahy teracové lité v objektech v do 36 m | t | 1.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0 |  | 0.1202 |  | 0 |  |  | 1
340 | K | 777 | 777551111 | Podlahy lité tloušťky 5 mm samonivelační štěrka | m2 | 13.263 | 0 | 0 | 0.0075 | 0.099473 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
341 | K | 777 | 777615117 | Nátěry epoxidové podlah betonových jednonásobné systém silnovrstvý nátěr | m2 | 23.026 | 0 | 0 | 0.0009 | 0.020723 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
342 | K | 777 | 998777104 | Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 36 m | t | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 781 | Dokončovací práce - obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0.79453 |  | 0 |  |  | 1
343 | K | 781 | 781774121 | Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických do 100 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 30.442 | 0 | 0 | 0.00295 | 0.089804 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
344 | M | MAT | 597613058 | obklad keramický fasádní 100x100mm, bílý glazovaný, replika stávajícího obkladu | m2 | 33.486 | 0 | 0 | 0.0202 | 0.67642 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
345 | K | 781 | 781779195 | Příplatek k montáži obkladů vnějších z dlaždic keramických za spárování bílým cementem | m2 | 30.442 | 0 | 0 | 0.00093 | 0.028311 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
346 | K | 781 | 998781104 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 36 m | t | 0.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  | 0.10913 |  | 0 |  |  | 1
347 | K | 783 | 783121164 | Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva matný povrch 2x antikorozní, 1x základní, 1x email | m2 | 113.757 | 0 | 0 | 0.00083287 | 0.094745 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
348 | K | 783 | 783221122 | Nátěry syntetické KDK barva matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email | m2 | 19.681 | 0 | 0 | 0.00066249 | 0.013038 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
349 | K | 783 | 783783311 | Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v interiéru | m2 | 44.8 | 0 | 0 | 3e-05 | 0.001344 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 784 | Dokončovací práce - malby |  |  |  | 0 |  | 0.039031 |  | 0 |  |  | 1
350 | K | 784 | 784402801 | Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m | m2 | 4.623 | 0 | 0 | 1.65e-06 | 7.628e-06 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
351 | K | 784 | 784402802 | Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 5,0 m | m2 | 17.078 | 0 | 0 | 1.65e-06 | 2.8179e-05 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
352 | K | 784 | 784453631 | Malby směsi tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | m2 | 101.953 | 0 | 0 | 0.00028675 | 0.029235 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
353 | K | 784 | 784453632 | Malby směsi tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 5 m | m2 | 34.036 | 0 | 0 | 0.00028675 | 0.0097598 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  | 0.20865 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 33-M | Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh |  |  |  | 0 |  | 0.20865 |  | 0 |  |  | 1
354 | K | 933 | 330130105 | Výtah osobní nosnost 1000 kg 7 stanic, 2 přístupové strany, kabina 1290x1710 mm, dveře teleskopické dvoudílné | soubor | 1 | 0 | 0 | 0.20865 | 0.20865 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 96.1378 |  | 143.3796

## ZTI
Stavba: Revitalizace parteru hlavní budovy FFUK - výtah pro bezbariérové propojení budovy
Objekt: FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY
Část: Zdravotní instalace
PČ | POPIS | MJ | MNOŽSTVÍ | JEDNOTK. CENA | CELKOVÁ CENA
KANALIZACE
1 | Potrubí z trub polypropylenových DN 32 | m | 12 | 0 | 0
2 | Tvarovky z polypropylenu (redukce, odbočky, kolena) | ks | 6 | 0 | 0
3 | Sifon pro odkap ze split jednotky | ks | 1 | 0 | 0
4 | Montáž potrubí | m | 12 | 0 | 0
5 | Zkouška těsnosti | m | 12 | 0 | 0
6 | Napojení na stávající potrubí DN75 | soub | 1 | 0 | 0
7 | Připevňovací materiál | soub | 1 | 0 | 0
8 | Doprava | soub | 1 | 0 | 0
| Drážky pro vedení potrubí | soub | 1 | 0 | 0
| Vyspravení podlahy po rýhách pro ležatou kanalizaci | soub | 1 | 0 | 0
| Revizní dvířka k čistícím tvarovkám | ks | 1 | 0 | 0
| Napojení na potrubí DN 75 | soub | 1 | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  | 0

## UT
Stavba: Revitalizace parteru hlavní budovy FFUK - výtah pro bezbariérové propojení budovy
Objekt: FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY
Část: Ústřední vytápění
POŘ. | Popis | M.J. | Množství | Jednotková cena | Jednotková cena montáže | Celková cena vč. montáže
[-] | [-] | [-] | [-] | [Kč] | [Kč] | [Kč]
Otopná tělesa
1 | Elektrické přímotopné konvektorové otopné těleso; výška 450 mm, délka 890 mm, hloubka 78 mm; topný výkon 2500 W; vč. elektronického termostatu, instalačního rámu pro zavěšení na zeď a montáže | ks | 1 | 0 | 0 | 0
Společné položky
2 | Doprava materiálu | kpl | 1 | 0 |  | 0
3 | Montážní materiál | kpl | 1 | 0 |  | 0
4 | Provedení komplexních zkoušek | kpl | 1 | 0 |  | 0
5 | Jemné zaregulování systému | kpl | 1 | 0 |  | 0
Celková cena | [5 empty] | 0

## Elektro
Stavba: Revitalizace parteru hlavní budovy FFUK - výtah pro bezbariérové propojení budovy
Objekt: FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY
Část: Elektroinstalace
p.č. | popis položky | mj. | množství | jednotková cena | cena celkem
Zařízení
1 | Rozvodnice Rm ozn.Rm | ks | 1 | 0 | 0
2 | Doplněk rozvodnice NN ve 2.NP ozn.NN-2.NP | ks | 1 | 0 | 0
3 | UPS pro 45min. zálohy výtahu, 3/3fáze, 15kVA -15-N-5-32x9Ah-MBS | ks | 1 | 0 | 0
4 | Baterie pro 9X55-BAT5-96x7Ah | ks | 1 | 0 | 0
5 | přeložení rozvaděče " Záchranný bezpečnstní systém " včetně kabelů | ks | 1 | 0 | 0
| mezisoučet |  |  |  | 0
Materiál elektromontážní
1 | pohybový spínač IS 180st. IP54 | ks | 3 | 0 | 0
2 | kabel CYKY 3x1,5 | m | 295 | 0 | 0
3 | kabel CYKY 3x2,5 | m | 155 | 0 | 0
4 | kabel CYKY 5x1,5 | m | 98 | 0 | 0
5 | kabel CYKY 5x4 | m | 29 | 0 | 0
6 | kabel CYKY 4x16 | m | 75 | 0 | 0
7 | kabel CYKY 5x6 | m | 5 | 0 | 0
8 | šňůra CGSG 5x4 | m | 3 | 0 | 0
9 | šňůra CGSG 5x6 | m | 3 | 0 | 0
10 | šňůra CGSG 3x1,5 | m | 3 | 0 | 0
11 | smršťovací trubice (4x16) | ks | 2 | 0 | 0
12 | lišta vkládací 24x22 | m | 8 | 0 | 0
13 | kryt koncový pro lištu 24/22 | ks | 2 | 0 | 0
14 | hmoždinka plastová 8/8x40mm | ks | 30 | 0 | 0
15 | trubka PVC tuhá střední namáhání 4025 LA | m | 24 | 0 | 0
16 | žlab 100/50 GZ rozteč podpěr cca.1,9m | M | 25 | 0 | 0
17 | přísluš. pro drát.žlab (závěsy,spojky apod.) | sada | 1 | 0 | 0
18 | samoreg.topný kabel 18W/m | m | 65 | 0 | 0
19 | napojovací sada pro samoreg. kabel | ks | 4 | 0 | 0
20 | tyč zemnící ZT2,0 FeZn 2000/28mm holá | ks | 4 | 0 | 0
21 | svorka k tyči zemnící SJ2 4šrouby FeZn | ks | 4 | 0 | 0
22 | vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) | m | 30 | 0 | 0
23 | vedení FeZn pr.8mm(0,40kg/m) | m | 65 | 0 | 0
24 | svorka univerzální SU FeZn | ks | 15 | 0 | 0
25 | svorka připojovací SP 1šroub FeZn | ks | 4 | 0 | 0
26 | svorka zkušební SZb 2třmeny FeZn litá | ks | 3 | 0 | 0
27 | souprava pro svařování zemničů FeZn | ks | 7 | 0 | 0
28 | přepínač 10A/250V řazení1 IP44 | ks | 1 | 0 | 0
29 | zásuvka 16A/250V IP44 | ks | 1 | 0 | 0
30 | krabice univerzální/přístrojová KU68-1901 | ks | 2 | 0 | 0
31 | krabice pancéř plast 8101 95x95x50 IP54 | ks | 15 | 0 | 0
32 | označovací štítek zemního svodu | ks | 6 | 0 | 0
33 | ochranný úhelník svodu OU délka 2,0m | ks | 1 | 0 | 0
34 | držák úhelníku DOUa 200mm FeZn středový do zdiva | ks | 2 | 0 | 0
35 | podpěra vedení do zdiva PV1a20 200mm FeZn | ks | 28 | 0 | 0
36 | svorka na okapní žlaby SOa 4šrouby FeZn | ks | 3 | 0 | 0
| mezisoučet |  |  |  | 0
Elektromontáže
1 | rozvodnice do hmotnosti 50kg | ks | 1 | 0 | 0
2 | svítidlo S1 zářivkové průmyslové stropní/2 zdroje | ks | 1 | 0 | 0
3 | nouzové orientační svítidlo zářivkové | ks | 7 | 0 | 0
4 | nouzové orientační svítidlo zářivkové | ks | 1 | 0 | 0
5 | svítidlo S2 | ks | 5 | 0 | 0
6 | svítidlo S3 | ks | 2 | 0 | 0
7 | pohybový spínač vč. zapojení | ks | 3 | 0 | 0
8 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 295 | 0 | 0
9 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 155 | 0 | 0
10 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 98 | 0 | 0
11 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 | m | 33 | 0 | 0
12 | kabel Cu(-1kV CYKY) pevně uložený do 3x35/4x25 | m | 95 | 0 | 0
13 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 | m | 5 | 0 | 0
14 | šňůra střední volně uložená do 2x10/4x6/5x4/16x1 | m | 3 | 0 | 0
15 | šňůra střední volně uložená do 2x16/4x10/5x6 | m | 3 | 0 | 0
16 | šňůra střední volně ulož.do 2x6/4x4/5x2,5/7x1,5 | m | 3 | 0 | 0
17 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2 | ks | 44 | 0 | 0
18 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2 | ks | 10 | 0 | 0
19 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2 | ks | 8 | 0 | 0
20 | ukončení kabelu smršťovací trubicí do 4x25 | ks | 2 | 0 | 0
21 | lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm | m | 8 | 0 | 0
22 | osazení do cihly hmoždinky HM8 | ks | 10 | 0 | 0
23 | trubka plast tuhá,volně/pod omítkou do průměru 25 | m | 24 | 0 | 0
24 | kabelový rošt do š.40cm | m | 22 | 0 | 0
25 | lustrová svorka vč. zapojení do 4x4mm2 | ks | 7 | 0 | 0
26 | topný kabel volné délky | m | 58 | 0 | 0
27 | tyčový zemnič 2m vč.připojení | ks | 4 | 0 | 0
28 | uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm | m | 30 | 0 | 0
29 | uzemňov.vedení na povrchu úplná mtž FeZn pr.10mm | m | 65 | 0 | 0
30 | svorka hromosvodová do 2 šroubů | ks | 15 | 0 | 0
31 | svorka hromosvodová do 2 šroubů | ks | 4 | 0 | 0
32 | svorka hromosvodová do 4 šroubů | ks | 3 | 0 | 0
33 | svařování zemničů QUICK-WELD | ks | 7 | 0 | 0
34 | přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 1 | ks | 1 | 0 | 0
35 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení | ks | 1 | 0 | 0
36 | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 2 | 0 | 0
37 | krabice plast pro P rozvod bez zapojení 8110 | ks | 15 | 0 | 0
38 | označení svodu štítkem | ks | 6 | 0 | 0
39 | ochranný úhelník nebo trubka/ držáky do zdiva | ks | 1 | 0 | 0
40 | svorka hromosvodová do 4 šroubů | ks | 3 | 0 | 0
41 | instalace na připravené přívody k UPS 7-15kVA, Revizní zpráva k instalaci el. zařízení, Instalace externích baterií typ "Skříň" 7-15kVA, doprava UPS | clk | 1 | 0 | 0
42 | demontáž svod vč.podpěr drát do pr.10mm | m | 34 | 0 | 0
| mezisoučet |  |  |  | 0
Zemní práce
1 | výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.4/ko1.0 | m | 15 | 0 | 0
2 | zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.4 | m | 15 | 0 | 0
3 | provizorní úprava terénu třída zeminy 4 | m2 | 5.25 | 0 | 0
| mezisoučet |  |  |  | 0
Ostatní náklady
1 | doprava | ks | 1 | 0 | 0
2 | ztratné materiál | ks | 1 | 0 | 0
3 | materiál podružný | ks | 1 | 0 | 0
4 | přidružené výkony | ks | 1 | 0 | 0
5 | revize | ks | 1 | 0 | 0
| mezisoučet |  |  |  | 0
Celkové náklady |  |  |  |  | 0

## VZT
Stavba: Revitalizace parteru hlavní budovy FFUK - výtah pro bezbariérové propojení budovy
Objekt: FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY
Část: Vzduchotechnika
Pozice | MJ | Množství | Cena MJ | Cena | Popis
Zařízení č. 1: Větrání výtahové šachty
1.01a | ks | 1 | 0 | 0 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí pr. 400, 2700m3/h, 150 Pa
Včetně pružných manžet, krycí mřížky a montážního materiálu
1.05a | ks | 2 | 0 | 0 | Těsná uzavírací klapka se servopohonem, rozměr 630x500
1.07a | ks | 1 | 0 | 0 | Krycí mřížka 630x500
1.17 | m2 | 4 | 0 | 0 | Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami do vnitřního prostředí, včetně závěsů, spojovacího materiálu a požárních ucpávek pro dotěsnění prostupů
1.20 | kpl | 1 | 0 | 0 | Pomocné ocelové konstrukce, kotvící systém
1.21 | kpl | 1 | 0 | 0 | Montážní materiál
|  |  |  | 0 | Mezisoučet
Zařízení č. 4: Chlazení místnosti UPS
4.01a | ks | 1 | 0 | 0 | Venkovní kondenzační jednotka split, Qch=5kW, pro celoroční provoz
Včetně potrubí, chladiva a montážního materiálu
4.02a | ks | 1 | 0 | 0 | Vnitřní nástěnná jednotka split, Qch=5kW
Včetně montážního materiálu a ovladače
4.10 | m | 10 | 0 | 0 | Přeložení stávajícího vedení potrubí
|  |  |  | 0 | Mezisoučet
Ostatní položky
N.1 | kpl | 1 | 0 | 0 | Konstrukční a dílenská dokumentace dle zvyklostí dodavatele
N.2 | kpl | 1 | 0 | 0 | Provozní a komplexní zkoušky, revize
N.3 | kpl | 1 | 0 | 0 | Jemné zaregulování
N.4 | kpl | 1 | 0 | 0 | Zaškolení obsluhy
N.5 | kpl | 1 | 0 | 0 | Provozní přepisy a řády
N.6 | kpl | 1 | 0 | 0
N.7 | kpl | 1 | 0 | 0 | Montáž
N.8 | kpl | 1 | 0 | 0 | Štítky a označení potrubí
|  |  |  | 0 | Mezisoučet
|  |  |  | 0 | Celkové náklady