## 07_pH metr
Příloha č. 4g dokumentace výběrového řízení
-
Specifikace předmětu plnění pro část 7 veřejné zakázky
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
pH metr
Označení (model, sériové číslo apod.): |  | [...doplní účastník...]
Technické parametry
Typ: | stolní pH metr WTW | [...doplní účastník...]
zcela nový přístroj | ano | [...doplní účastník...]
snadná obsluha, intuitivní ovládání, reprodukovatlné výsledky | ano | [...doplní účastník...]
LED displej | ano | [...doplní účastník...]
funkce AutoREAD (automatické rozpoznání stability měřené hodnoty) | ano | [...doplní účastník...]
interní paměť | ano | [...doplní účastník...]
USB výstup | ano | [...doplní účastník...]
kalibrace | 1 - 5 bodová | [...doplní účastník...]
funkce CMC | ano | [...doplní účastník...]
rozsah měření pH | -2,000 - 19,999 pH | [...doplní účastník...]
rozlišení pH | 0,001/0,01/0,1 pH | [...doplní účastník...]
přesnost pH | ± 0,005/0,01/0,1 pH | [...doplní účastník...]
rozsah měření napětí | ± 2500,0 mV | [...doplní účastník...]
rozlišení napětí | 0,1/1 mV | [...doplní účastník...]
přesnost napětí | ± 0,3/1 mV | [...doplní účastník...]
rozsah měření teploty | -5 až 105 °C | [...doplní účastník...]
rozlišení teploty | 0,1 °C | [...doplní účastník...]
přesnost | ± 0,1 °C | [...doplní účastník...]
součástí ekektroda SenTic 41 | ano | [...doplní účastník...]
kalibrační a udržbové příslušenství | ano | [...doplní účastník...]
pohyblivý držák na elektrodu | ano | [...doplní účastník...]
[...doplní účastník...]
Nejvýše přípustná hodnota nabídkové ceny v Kč bez DPH | 27430
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).