A. Průvodní zpráva

dle přílohy 5 změny 62/2013 Sb vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

Projektová dokumentace pro provedení stavby

A.1 Identifikační údaje

Tato projektová dokumentace vychází z revize předchozí PD ze dne 31.8. 2020, která byla vypracována na základě skutečných zjištěných rozměrů šachty při realizaci stavební firmou. Jednalo se hlavně o minimální průjezdný profil šachty 1300/1500 mm.

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby: Modernizace stávajících plošin pro zdravotně hendikepované.

b) místo stavby: (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků): Náměstí Curieových 901/ 7, 116 40, Praha 1

c) předmět projektové dokumentace: MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH PLOŠIN PRO ZDRAVOTNĚ HENDIKEPOVANÉ.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Stavebník:       Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Zastoupený:Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., děkan

se sídlem: Nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Bc Aleš Hájek, tajemník

Majitel: 	Univerzita Karlova

Ovocný trh 3/5, 116 36, Praha 1

IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba):

společnost inženýrů Q-Projekt Bohuslava ze Švamberka 8/1229, 140 00, Praha 4 tel/fax: 261 216 619,

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace:

Ing. Jaroslav Borovička je autorizovaným inženýrem v oboru pozemních staveb vedeným pod číslem 24754

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

Stavební část: Ing. Jaroslav Borovička, Ing. Jan Macek

A.2 Seznam vstupních podkladů

Zaměření, dokumentace pro zajištění stavebního povolení

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území: v rámci objektu

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.): Objekt ve kterém se předmětné zařízení nalézá byl postaven v letech 1924-1931 dle návrhu architekta Jana Kotěry a je kulturní památkou vedenou pod rejstříkovým číslem 38808/1-413 ochrana od 1.1 1964.Objekt se nachází v záplavovém území.

c) údaje o odtokových poměrech: Objekt je napojen na městskou kanalizační síť a danou stavební úpravou nedojde k navýšení odtokových poměrů.

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas:  Jedná se o stavební úpravu stávajícího již umístěného objektu.

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací:  Jedná se o stavební úpravu stávajícího již umístěného objektu.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území:  Jedná se o stavební úpravu stávajícího již umístěného objektu.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: Do čistopisu dokumentace jsou zapracovány veškeré požadavky dotčených orgánů: závazné stanovisko MHMP – Odboru památkové péče vydané 02.05. 2019.

h) seznam výjimek a úlevových řešení: Stavební úprava objektu nevyžaduje udělení výjimek a úlevových řešení.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic: Stavba bude prováděna jako samostatná bez dopadu na okolní stávající zástavbu. Stavba nemá žádné podmíněné ani související investice a bude provedena v rámci jedné etapy.

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí). Stavební úprava proběhne v rámci objektu a na pozemku vlastníka (parc. č.990, k.ú. Staré Město) bez ovlivnění sousedních pozemků a staveb.

A.4  Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby: Jedná se o stavební úpravu již dokončené stavby.

b) účel užívání stavby: Budova PF UK je využívána k výuce, vzdělávání a konzultací apod.

c) trvalá nebo dočasná stavba: Jedná se o trvalou stavbu.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka apod Objekt ve kterém se předmětné zařízení nalézá byl postaven v letech 1924-1931 dle návrhu architekta Jana Kotěry a je kulturní památkou vedenou pod rejstříkovým číslem 38808/1-413 ochrana od 1.1 1964.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č.268/2009 Sb. MMR o technických požadavcích na stavby v platném znění. PD dále respektuje normové hodnoty závazné dle zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Objekt je dodatečně uzpůsoben pro návštěvu imobilních osob jedná se o statické a mobilní rampy.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů2): Do dokumentace jsou zapracovány veškeré požadavky dotčených orgánů.

g) seznam výjimek a úlevových řešení: Realizace stavební úpravy objektu nevyžaduje udělení výjimek ani realizaci úlevových řešení.

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.),

Zůstává beze změny.

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.): Není předmětem zakázky

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy):

PŘEHLED ROZHODUJÍCÍCH TERMÍNŮ A LHŮT

Realizace stavby je počítána na tři kalendářní měsíce.

POSTUP VÝSTAVBY ROZHODUJÍCÍCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A PROVOZNÍCH SOUBORŮ

Stavba bude zahájena přípravnými pracemi, v úvodu stavby bude vybudováno zařízení staveniště a staveništní přípojky (např. vody a elektrické energie).

Bourací a demontážní práce budou prováděny v souladu s výukou a provozem budovy s tím, že nejhlučnější procesy budou prováděny vždy po konzultaci se správcem objektu. Bourací práce se týkají pouze demontáží vstupních portálů včetně dveří a kompletního strojního zařízení. Obvodové sádrokartonové předstěny budou zachovány.

Bezprostředně po provedení bouracích prací budou probíhat montážní práce samonosných obvodových stěn plošin instalovaných do stávající šachty a nových vstupních portálů integrovaných do stávajících sádrokartonových předstěn.  Souběžně s demontážními pracemi bude probíhat výroba plošin. Po zhotovení plošin budou osazeny do stávajících pozic.

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení: Jedná se o jeden stavební objekt.

Vypracoval:  Ing. Jan Macek

15. 2. 2021