Příloha č. 2a Technická specifikace

**Technická specifikace předmětu plnění**

|  |  |
| --- | --- |
| Název veřejné zakázky | **FaF UK - CO2 inkubátor** |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1  Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové  IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |

| Název poptávaného zboží |
| --- |
| **CO2 inkubátor** |
| **Popis poptávaného zboží - Základní vlastnosti - Minimální požadavky** |
| Inkubátor s CO2 atmosférou  - kapacita vnitřní komory v rozsahu min. 170 l a max. 250 l  - teplotní odchylka při 37°C ± 0,3°C  - regulace obsahu CO2 v komoře v rozsahu 1-20 %, s nastavením po 0,1 %, vstup CO2 přes HEPA filtr  - IR senzor pro měření obsahu CO2, teplotní senzor, senzor pro snímání vlhkosti  - program pro dekontaminaci vnitřní komory bez nutnosti odebrat senzory  - min. 2 vnitřní police, nastavitelná výška polic  - vnitřní skleněná dvířka  - vizuální a zvukový alarm  Napájení 230 V/50-60 Hz |
| **Požadavek na záruku a servis** |
| *Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce.*  *Podmínky záručního a pozáručního servisu jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace.* |

V nabídkové ceně účastník zahrne dopravu k odběrateli, instalaci, demonstraci /ukázku/ provozu, zaškolení obsluhy a dokumentaci - *viz návrh kupní smlouvy, jako nedílné součásti zadávací dokumentace.*