## List1
Laboratorní materiál 03/2021 - část 1
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne podpisu smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | HPTLC desky skleněné | 4 | bal. | HPTLC desky skleněné, obsahují silikagel 60, bez fluorescenčního barvení, rozměry desky 20 x 10 cm. Specifický povrch 480 – 540 m²/g. Objem pórů 0,74 – 0,84 ml/g. Velikost částic 5 – 7 µm. Tloušťka vrstvy 150 – 200 µm, odchylka/deska ≤ 35 µm. Colour test: Bleu VIF Organol 17 – 22; Ceres black 38 – 43; Ceres violet BRN 58 – 64. Velikost balení 50 ks. | 6 |  | ANO | Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
2 | TLC desky hliníkové | 1 | bal. | TLC desky hliníkové, neutrální, obsahují oxid 60 potažený fluorescenčním indikátorem F254, rozměry desky 20 x 20 cm. Tloušťka vrstvy 170 – 220 µm, odchylka/deska ≤ 35 µm. Alkaloid test: brucine 25 - 40, papaverine 70 - 80. Velikost balení 25 ks. | 6 |  | ANO | Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
3 | Chromatografická kolona C18 | 1 | ks | Chromatografická kolona C18 s endcappingem, vhodná pro HPLC. Rozměry kolony 15 cm x 2,1 mm, velikost částic 3 µm, velikost pórů 100 A, uhlíkové zatížení 25%, rozsah pH 2-8, max. tlak 400 bar, teplota do 70°C, povrch 450 m2/g, reverzní fáze. | 6 |  | ANO | Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 453.