## Výkaz výměr
UK - SBZ - Kompletní rekonstrukce Celetná 13
Silnoproudé rozvody - výkaz výměr
P.č. | kód | Název |  | Množství | MJ | Materiál |  | Montáž |  | Cena celkem | Finanční prostředky
[6 empty] | Cena / jedn. | Cena å | Cena / jedn. | Cena å
1 |  | Elektroinstalace:
2 | 741 99 1111 | Trubka pevná Ø 20 - 4020 |  | 45 | m | [5 empty] | INVESTICE
3 | 741 99 1112 | Trubka ohebná Ø 25 - 1225 |  | 4550 | m | [5 empty] | INVESTICE
4 | 741 99 1113 | Chránička KF09050 |  | 185 | m | [5 empty] | INVESTICE
5 | 741 99 1114 | Chránička KF09110 |  | 55 | m | [5 empty] | INVESTICE
6 | 741 99 1115 | Kabel.žlab MARS 50x62 |  | 170 | m | [5 empty] | INVESTICE
7 | 741 99 1116 | " " 50x125 |  | 25 | m | [5 empty] | INVESTICE
8 | 741 99 1117 | " " 100x250 |  | 75 | m | [5 empty] | INVESTICE
9 | 741 99 1118 | Trubka hliníková Ø 16 - 6216 E Al |  | 90 | ks | [5 empty] | INVESTICE
10 | 741 99 1119 | příchytka omega 51216 E Al |  | 90 | ks | [5 empty] | INVESTICE
11 | 741 99 1120 | Krabice přístrojová KP 67/2 |  | 1875 | ks | [5 empty] | INVESTICE
12 | 741 99 1121 | Krabice " KI 68L/1 |  | 215 | ks | [5 empty] | INVESTICE
13 | 741 99 1122 | " odbočná KU 68-1904 |  | 540 | ks | [5 empty] | INVESTICE
14 | 741 99 1123 | " " KO 97/5 |  | 110 | ks | [5 empty] | INVESTICE
15 | 741 99 1124 | " " 8102, IP 54 |  | 60 | ks | [5 empty] | INVESTICE
16 | 741 99 1125 | Vodič izolovaný CY6-zž |  | 850 | m | [5 empty] | INVESTICE
17 | 741 99 1126 | " CY10-zž |  | 270 | m | [5 empty] | INVESTICE
18 | 741 99 1127 | " CY16-zž |  | 260 | m | [5 empty] | INVESTICE
19 | 741 99 1128 | " CYA25-zž |  | 360 | m | [5 empty] | INVESTICE
20 | 741 99 1129 | " CYA50-zž |  | 95 | m | [5 empty] | INVESTICE
21 | 741 99 1130 | " CYA70-zž |  | 55 | m | [5 empty] | INVESTICE
22 | 741 99 1131 | Kabel silnopr. CYKY 2Ax1,5 |  | 300 | m | [5 empty] | INVESTICE
23 | 741 99 1132 | " CYKY 3Ax1,5 |  | 260 | m | [5 empty] | INVESTICE
24 | 741 99 1133 | " CYKY 3Dx1,5 |  | 8721 | m | [5 empty] | INVESTICE
25 | 741 99 1134 | " CYKY 3Cx1,5 |  | 13800 | m | [5 empty] | INVESTICE
26 | 741 99 1135 | " CYKY 5Cx1,5 |  | 1330 | m | [5 empty] | INVESTICE
27 | 741 99 1136 | " CYKY 3Cx2,5 |  | 16400 | m | [5 empty] | INVESTICE
28 | 741 99 1137 | " CYKY 5Cx2,5 |  | 200 | m | [5 empty] | INVESTICE
29 | 741 99 1138 | " CYKY 5Cx4 |  | 100 | m | [5 empty] | INVESTICE
30 | 741 99 1139 | " CYKY 5Cx10 |  | 700 | m | [5 empty] | INVESTICE
31 | 741 99 1140 | " CYKY 5Cx16 |  | 75 | m | [5 empty] | INVESTICE
32 | 741 99 1141 | " CYKY 4Bx16 |  | 215 | m | [5 empty] | INVESTICE
33 | 741 99 1142 | " CYKY 4Bx25 |  | 420 | m | [5 empty] | INVESTICE
34 | 741 99 1143 | " CYKY 4Bx50 |  | 100 | m | [5 empty] | INVESTICE
35 | 741 99 1144 | " CYKY 3x150+70 |  | 55 | m | [5 empty] | INVESTICE
36 | 741 99 1145 | Kabel bezhalogen. 1-CXKH-R,J3x1,5 RE,B2,s1d0 |  | 1200 | m | [5 empty] | INVESTICE
37 | 741 99 1146 | " 1-CXKH-R,J5x1,5 RE,B2 s1d0 |  | 1180 | m | [5 empty] | INVESTICE
38 | 741 99 1147 | " 1-CXKH-V180,J3x1,5 RE,P30R,B2 s1d0 |  | 75 | m | [5 empty] | INVESTICE
39 | 741 99 1148 | " 1-CXKH-V180,J5x25 RE,P30R,B2 s1d0 |  | 20 | m | [5 empty] | INVESTICE
40 | 741 99 1149 | " 1-CXKH-V180,J4x35 RE,P30R,B2 s1d0 |  | 6 | m | [5 empty] | INVESTICE
41 | 741 99 1150 | ukončení vodičů v rozvaděči do 2,5 mm2 |  | 1415 | ks | [5 empty] | INVESTICE
42 | 741 99 1151 | " " do 4 mm2 |  | 10 | ks | [5 empty] | INVESTICE
43 | 741 99 1152 | " " do 6 mm2 |  | 80 | ks | [5 empty] | INVESTICE
44 | 741 99 1153 | " " do 10 mm2 |  | 105 | ks | [5 empty] | INVESTICE
45 | 741 99 1154 | " " do 16 mm2 |  | 50 | ks | [5 empty] | INVESTICE
46 | 741 99 1155 | " " do 25 mm2 |  | 95 | ks | [5 empty] | INVESTICE
47 | 741 99 1156 | " " do 35 mm2 |  | 10 | ks | [5 empty] | INVESTICE
48 | 741 99 1157 | kabel. koncovka do 4x150 |  | 4 | ks | [5 empty] | INVESTICE
49 | 741 99 1158 | svorka vodivého pospojení + pásek Cu |  | 75 | ks | [5 empty] | INVESTICE
50 | 741 99 1159 | vypínač p.om. 10A,250V,řaz.1,B vč.rámečku |  | 17 | ks | [5 empty] | INVESTICE
51 | 741 99 1160 | vypínač do vlhka 10A,250 V,řaz.1,M, IP 54 |  | 12 | ks | [5 empty] | INVESTICE
52 | 741 99 1161 | přepínač do vlhka 10A,250V, řaz.6,M, IP 54 |  | 2 | ks | [5 empty] | INVESTICE
53 | 741 99 1162 | přepinač spinače 1.pol. se svor.N, řaz.1 SB |  | 3 | ks | [5 empty] | INVESTICE
54 | 741 99 1163 | kabel silnopr. CYKY 4Cx1,5 |  | 80 | m | [5 empty] | INVESTICE
55 | 741 99 1164 | krabice odbočná KO100 + SP96 |  | 2 | ks | [5 empty] | INVESTICE
56 | 741 99 1165 | krabice přístroj. + rozvodnice KPR 68 Ø74X66mm |  | 3 | ks | [5 empty] | INVESTICE
57 | 741 99 1166 | tlačítk.ovladač p.om. 10A,250V,řaz.1/0S,B vč.rámečku |  | 230 | ks | [5 empty] | INVESTICE
58 | 741 99 1167 | tlačítk.ovladač p.om. do vlhka 10A,250V,,řaz.1/0S,M IP 54 |  | 23 | ks | [5 empty] | INVESTICE
59 | 741 99 1168 | ovladač žaluziový p.om., 10A, 250V, řaz.1/0+1/0 B vč. rámečku |  | 20 | ks | [5 empty] | INVESTICE
60 | 741 99 1169 | termostat p.om., 10A, 250V, +5°C až +30°C |  | 1 | ks | [5 empty] | INVESTICE
61 | 741 99 1170 | tlačítk.ovladač 1Z+1R s hřibovým knoflíkem ve skříňce pod sklem - total-stop |  | 1 | ks | [5 empty] | INVESTICE
62 | 741 99 1171 | snímač pohybu se spínačem pohybu 5s-10min, Ø7m,2300W |  | 16 | ks | [5 empty] | INVESTICE
63 | 741 99 1172 | zásuvka dvojitá p.om. 16A,250V, řaz. 2P+PE, B vč. rám. |  | 640 | ks | [5 empty] | INVESTICE
64 | 741 99 1173 | zásuvka dvojitá p.om. 16A,250V, řaz. 2P+PE, H vč. rám. |  | 450 | ks | [5 empty] | INVESTICE
65 | 741 99 1174 | " do vhhka 16A,250V, řaz. 2P+PE, M, IP54 |  | 45 | ks | [5 empty] | INVESTICE
66 | 741 99 1175 | " do vhhka 3x16A,400V,řaz.3P+PE+N,IP 44 |  | 11 | ks | [5 empty] | INVESTICE
67 | 741 99 1176 | zásuvka jednonásobná 16A, 250V, řaz.3P+PE, B, vč. rám. |  | 270 | ks | [5 empty] | INVESTICE
68 | 741 99 1177 | " " 16A, 250V, řaz.3P+PE, H, vč. rám. |  | 75 | ks | [5 empty] | INVESTICE
69 | 741 99 1178 | tlačítkový ovladač p.om.,10A, 250V, řaz.1/0,B,vč.rám |  | 40 | ks | [5 empty] | INVESTICE
70 | 741 99 1179 | podlahová krabice, typ 513, rozměr 385x429mm, 2 zásuvky pro PC + 2 zásuvky běžné |  | 91 | ks | [5 empty] | INVESTICE
71 | 741 99 1180 | víko do podlahové krabice typ 530 |  | 91 | ks | [5 empty] | INVESTICE
72 | 741 99 1181 | držák dvojitý GBM - M4/45˚ |  | 182 | ks | [5 empty] | INVESTICE
73 | 741 99 1182 | zásuvka 16A, 230V, IEM-2/45˚-2-Q9010, bílá |  | 182 | ks | [5 empty] | INVESTICE
74 | 741 99 1183 | " 16A, 230V, IEM-2/45˚-2-Q2004, oranž. |  | 182 | ks | [5 empty] | INVESTICE
75 | 741 99 1184 | stavební přípomoci |  | 1 | Kč | [5 empty] | INVESTICE
76 |  | Součet
77
78 |  | Dodávka rozvaděčů:
79 | 741 99 1185 | RE rozvaděč elektroměr, 800x2000x400, IP 55 |  | 1 | ks | [5 empty] | INVESTICE
80 | 741 99 1186 | RH " hlavní 800x2000x400, IP 55 |  | 1 | ks | [5 empty] | INVESTICE
81 | 741 99 1187 | R-UPS " záloh.zdroje 600x2000x400, IP 55 |  | 1 | ks | [5 empty] | INVESTICE
82 | 741 99 1188 | R-1S1 " zapuštěný 800x650x140, IP 43 |  | 1 | ks | [5 empty] | INVESTICE
83 | 741 99 1189 | R-1S2 " zapuštěný 800x650x140, IP 43 |  | 1 | ks | [5 empty] | INVESTICE
84 | 741 99 1190 | R-PŘ.1 " zapuštěný 800x950x140, IP 43 |  | 1 | ks | [5 empty] | INVESTICE
85 | 741 99 1191 | R-PŘ.2 " zapuštěný 800x950x140, IP 43 |  | 1 | ks | [5 empty] | INVESTICE
86 | 741 99 1192 | R-1P1 " zapuštěný 800x950x140, IP 43 |  | 1 | ks | [5 empty] | INVESTICE
87 | 741 99 1193 | R-1P2 " zapuštěný 800x950x140, IP 43 |  | 1 | ks | [5 empty] | INVESTICE
88 | 741 99 1194 | R-2P1 " zapuštěný 800x950x140, IP 43 |  | 1 | ks | [5 empty] | INVESTICE
89 | 741 99 1195 | R-2P2 " zapuštěný 800x950x140, IP 43 |  | 1 | ks | [5 empty] | INVESTICE
90 | 741 99 1196 | R-3P1 " zapuštěný 800x950x140, IP 43 |  | 1 | ks | [5 empty] | INVESTICE
91 | 741 99 1197 | R-3P2 " zapuštěný 800x950x140, IP 43 |  | 1 | ks | [5 empty] | INVESTICE
92 | 741 99 1198 | HOP - Hlavní ochranná přípojnice, Cu 40x5 vč. podpěr. Izolát. |  | 1 | ks | [5 empty] | INVESTICE
93 |  | Součet
94
95 |  | Dodávka zdroje zálohového nápájení:
96 | 741 99 1199 | UPS USMLT 60 kVA/54kW, 400/400V, rozměr v 1600 / š 500 / hl 850 |  | 1 | ks | [5 empty] | INVESTICE
97 | 741 99 1200 | bater. Box USAB 480, B0 rozměr v 1320 / š 400 / hl 815 |  | 1 | ks | [5 empty] | INVESTICE
98 | 741 99 1201 | baterie 55Ah CS BAT 12 55L, doba zálohy 7-10 min |  | 40 | ks | [5 empty] | INVESTICE
99 | 741 99 1202 | montáž UPS |  | 1 | ks | [5 empty] | INVESTICE
100 | 741 99 1203 | (zálohový zdroj navržen pouze pro uložení dat v počítačích při výpadku síťového napájení) | [8 empty] | INVESTICE
101 |  | Součet
102
103 |  | Dodávka svítidel vč. světelných zdrojů:
104 | 741 99 1204 | S1 - sv. zapuštěné nástěnné TC-DEL G24q-3,26W,IP66 |  | 5 | ks | [5 empty] | INVESTICE
105 | 741 99 1205 | S2N - sv. přisazené nástěnné TC-TEL G24q-3,26W,IP 66 |  | 10 | ks | [5 empty] | INVESTICE
106 | 741 99 1206 | S3 - sv. stropní/nástěnné LED 30W, IP43 |  | 55 | ks | [5 empty] | INVESTICE
107 | 741 99 1207 | S4 - sv. zemní lineární LED 6,5W, IP66 |  | 10 | ks | [5 empty] | INVESTICE
108 | 741 99 1208 | S5 - sv. průmyslové vanové LED 34W, IP66 |  | 44 | ks | [5 empty] | INVESTICE
109 | 741 99 1209 | S6 - sv. nástěnné LED 32W, IP20 |  | 64 | ks | [5 empty] | INVESTICE
110 | 741 99 1210 | S6N - sv. nástěnné s nouzovým modul. LED 32W, IP20 |  | 17 | ks | [5 empty] | INVESTICE
111 | 741 99 1211 | S7 - sv. stojánkové 4x55W, IP20 |  | 16 | ks | [5 empty] | INVESTICE
112 | 741 99 1212 | S8 - sv. závěsné, DALI, LED 43W, IP20 |  | 27 | ks | [5 empty] | INVESTICE
113 | 741 99 1213 | S8N - sv. závěsné, LED 43W, s nouzovým modulem |  | 2 | ks | [5 empty] | INVESTICE
114 | 741 99 1214 | S9 - sv. závěsné 2x54W, IP20 |  | 120 | ks | [5 empty] | INVESTICE
115 | 741 99 1215 | S10 - sv. nástěnné LED 25W, IP43 |  | 51 | ks | [5 empty] | INVESTICE
116 | 741 99 1216 | S11 - sv. směrové LED 3,5W, IP66 |  | 1 | ks | [5 empty] | INVESTICE
117 | 741 99 1217 | S12 - sv. závěsné 6x55W, IP 20 |  | 15 | ks | [5 empty] | INVESTICE
118 | 741 99 1218 | S13 - sv. nástěnné T16-24W, IP 54 |  | 2 | ks | [5 empty] | INVESTICE
119 | 741 99 1219 | S14 - sv. nástěnné TC-L 2x55W, IP20 |  | 16 | ks | [5 empty] | INVESTICE
120 | 741 99 1220 | S14N - sv. nástěnné TC-L 2x55W s nouz.modul., IP20 |  | 2 | ks | [5 empty] | INVESTICE
121 | 741 99 1221 | S15 - sv. závěsné směrové LED 3x19W, IP 20 |  | 5 | ks | [5 empty] | INVESTICE
122 | 741 99 1222 | S16 - sv. stojánkové halogen.žárovka,300W,IP20 |  | 6 | ks | [5 empty] | INVESTICE
123 | 741 99 1223 | S17 - sv. směrové, Spot LED 19W, stmívatelné,IP20 |  | 96 | ks | [5 empty] | INVESTICE
124 | 741 99 1224 | ST - osvětlovací lišta 3x230V/16A, vč.příslušenství |  | 3 | ks | [5 empty] | INVESTICE
125 | 741 99 1225 | N - sv. nástěnné nouz. LED 8 W s vlastním akumulátorem, svítící při výpadku min. 1 hod, s piktogramem |  | 93 | ks | [5 empty] | INVESTICE
126 |  | Součet
127
128 |  | Revize a revizní zprávy
129 | 741 99 1226 | Výchozí revize vč. revizní zprávy | [8 empty] | INVESTICE
130 |  |  | Součet
132 |  | Silnoproudé rozvody - celkem bez DPH