## Laboratorní materiál část 4
Laboratorní materiál 06/2021 - část 4
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne podpisu smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | TLC hliníkové desky | 2 | bal. | TLC hliníkové desky, rozměr 2,5 × 7,5 cm, absorbent silikagel, síla vrstvy silikagelu 0,2 mm, velikost pórů 60 Å, podklad je hliníková destička, fluorescenční indikátor pro frekvenci 254 nm (F254). Velikost balení 200 ks. | 12 týdnů |  | ANO | reg. č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016935 | Ing. Renáta Kratochvílová tel.: 495 067 375 | FaF |  | 0
2 | Jednorázové kyvety 1,5 - 3 ml | 20 | bal. | Jednorázové kyvety o objemu 1,5 - 3 ml, vhodné pro UV měření , typ semi-mikro, materiál: plast, délka optické dráhy 10 mm. Velikost balení 100 ks. | 12 týdnů |  | ANO | reg. č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016936 | Ing. Renáta Kratochvílová tel.: 495 067 376 | FaF |  | 0
3 | Baňka s kulatým dnem | 5 | bal. | Baňka s kulatým dnem o objemu 10 ml, materiál: sklo barva: čirá, velikost objímky 14/23 NS, výška baňky 68 mm, kompatibilita s topnými hnízdy radleys (tvar Quickfit™). Velikost balení 5 ks. | 12 týdnů |  | ANO | reg. č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016946 | Ing. Renáta Kratochvílová tel.: 495 067 386 | FaF |  | 0
4 | Mikroinserty 0,1 ml pro vialky | 1 | bal. | Mikroinserty z čirého skla o objemu 0,1 ml, 12 mm špička, rozměry 6x31mm, kompatibilní s vialkami z čirého skla pro HPLC o objemu 1,50 ml, rozměry 11,6×32 mm. Velikost balení 1 000 ks. | 12 týdnů |  | ANO | reg. č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016947 | Ing. Renáta Kratochvílová tel.: 495 067 387 | FaF |  | 0
5 | Vialky s víčkem o objemu 4 ml | 20 | bal. | Vialky o objemu 4 ml z čirého skla s PE víčkem o velikosti 13 mm s perforovaným středem pro snadnou penetraci jehlou. Velikost balení 100 ks. | 12 týdnů |  | ANO | reg. č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016948 | Ing. Renáta Kratochvílová tel.: 495 067 388 | FaF |  | 0
6 | Baňka s kulatým dnem 250 ml | 10 | ks | Baňka s kulatým dnem o objemu 250 ml, baňka z borosilikátové skla, barva čirá, velikost objímky 29/32 NS, tepelná i chemická odolnost. | 12 týdnů |  | ANO | reg. č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016949 | Ing. Renáta Kratochvílová tel.: 495 067 389 | FaF |  | 0
7 | Papírky na navažování | 4 | bal. | Papírky pro navažování různého materiálu (viskózní produkty, prášky, pasty a kapaliny a jiné), velikost 10x10 cm. Velikost balení 250 ks. | 12 týdnů |  | ANO | reg. č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016950 | Ing. Renáta Kratochvílová tel.: 495 067 390 | FaF |  | 0
8 | Klička inokulační, jednorázová | 2 | bal. | Klička inokulační o objemu 0,1 µl, jednorázová z pevného plastu s velmi hladkým povrchem pro snadné nanášení kultury. Velikost balení 1 000 ks. | 12 týdnů |  | ANO | reg. č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016950 | Ing. Renáta Kratochvílová tel.: 495 067 390 | FaF |  | 0
9 | Kapiláry pro stanovení teploty tání | 2 | bal. | Kapiláry pro stanovení teploty tání, zatavené na jedné straně, délka kapiláry 80 mm, vnější průměr 1,55 mm, vnitřní průměr 1,15 mm. Velikost balení 1 000 ks. | 12 týdnů |  | ANO | reg. č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016951 | Ing. Renáta Kratochvílová tel.: 495 067 391 | FaF |  | 0
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 244.