## Laboratorní materiál část 5
Laboratorní materiál 06/2021 - část 5
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne podpisu smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | Kolona | 1 | ks | UHPLC kolona, stacionární fáze EVO C18 (C18 TMS endcappovaná) , velikost části SF 1,7 µm, velikost pórů 100 Å, délka 50 mm, vnitřní průměr 2,10 mm, | 12 týdnů |  | ANO | reg. č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016935 | Ing. Renáta Kratochvílová tel.: 495 067 375 | FaF |  | 0
2 | Kolona | 1 | ks | UHPLC kolona; stacionární fáze C18 (C18 TMS endcappovaná) , velikost části SF 1,7 µm, velikost pórů 100 Å, délka 50 mm, vnitřní průměr 2,10 mm, | 12 týdnů |  | ANO | reg. č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016935 | Ing. Renáta Kratochvílová tel.: 495 067 375 | FaF |  | 0
3 | Filtrační nástavec pro vakuoovou filtraci | 2 | ks | Filtrační nástavec pro vakuoovou filtraci o objemu 250 ml, GL 45, materiál polysulfon silikonový těsnící ,,O" kroužek se závitem pro láhev s uzávěrem 45 mm. | 12 týdnů |  | ANO | reg. č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016935 | Ing. Renáta Kratochvílová tel.: 495 067 375 | FaF |  | 0
4 | Izolační kit pro izolaci RNA | 2 | bal. | Izolační kit pro izolaci RNA, pro purifikaci až 50 µg (per prep) RNA vysoké kvality; 50 µg RNA (vazebná kapacita), eluční objem ≥25 µl. Velikost balení 50 reakcí. | 12 týdnů |  | ANO | reg. č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016935 | Ing. Renáta Kratochvílová tel.: 495 067 375 | FaF |  | 0
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 244.