## Laboratorní materiál část 6
Laboratorní materiál 06/2021 - část 6
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne podpisu smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | Nylonové filtrační membrány | 1 | bal. | Nylonové filtrační membrány nesterilní o velikosti pórů 0,22 μm, poloměru 47 mm. Velikost balení 100 ks. | 12 týdnů |  | ANO | reg. č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016935 | Ing. Renáta Kratochvílová tel.: 495 067 375 | FaF |  | 0
2 | Kolona pro HPLC | 1 | ks | HPLC C18 kolona, velikost částic 3 µm, velikost pórů 100 Å, délka 10 cm, vnitřní průměr 3 mm. | 12 týdnů |  | ANO | reg. č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016935 | Ing. Renáta Kratochvílová tel.: 495 067 375 | FaF |  | 0
3 | Anti-Splash nastavec na rotační odparku 250 ml | 3 | ks | Nástavec na rotační odparku o objemu 250 ml proti nasátí rozpouštědla zpět do kondenzátoru a bez možnosti zpětného ztékání, materiál: sklo, rozměry objímky 29/32 NS, rozměry zábrusu 29/32 NS. | 12 týdnů |  | ANO | reg. č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016935 | Ing. Renáta Kratochvílová tel.: 495 067 375 | FaF |  | 0
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 244.