## Laboratorní materiál část 7
Laboratorní materiál 06/2021 - část 7
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne podpisu smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | Mikrozkumavky centrifugační 2,0 ml | 1000 | ks | Mikrozkumavky centrifugační o objemu 2,0 ml, barva čirá; přetížení min. 20 000 g. Ploché víčko připojené ke zkumavce (NE bezpečnostní víčko typu SafeLock/SafeFit), RNA/DNA free. Požadované množstvá 1 000 ks (možno dodat ve více menších baleních). | 16 týdnů |  | ANO | reg. č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016935 | Ing. Renáta Kratochvílová tel.: 495 067 375 | FaF |  | 0
2 | Mikrozkumavky centrifugační 1,5 ml | 15000 | ks | Mikrozkumavky centrifugační o objemu 1,5-1,7 ml (dle značení výrobce), barva čirá, přetížení min. 20 000 g. Ploché víčko připojené ke zkumavce (NE bezpečnostní víčko typu SafeLock/SafeFit), RNA/DNA free. Požadované množství 15 000 ks (možno dodat ve více menších baleních). | 16 týdnů |  | ANO | reg. č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016936 | Ing. Renáta Kratochvílová tel.: 495 067 376 | FaF |  | 0
3 | Mikrozkumavky centrifugační 0,5 ml | 4000 | ks | Mikrozkumavky centrifugační o objemu 0,5-0,7 ml (dle značení výrobce), přetížení min. 14 000 g, barva čirá. Ploché víčko připojené ke zkumavce (NE bezpečnostní víčko typu SafeLock/SafeFit), RNA/DNA free. Požadované množství 4 000 ks (možno dodat ve více menších baleních). | 16 týdnů |  | ANO | reg. č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016937 | Ing. Renáta Kratochvílová tel.: 495 067 377 | FaF |  | 0
4 | Mikrozkumavky centrifugační 0,5 ml | 2000 | ks | Mikrozkumavky centrifugační o objemu 0,5-0,7 ml (dle značení výrobce), přetížení min. 14 000 g, barva červená; Ploché víčko připojené ke zkumavce (NE bezpečnostní víčko typu SafeLock/SafeFit), RNA/DNA free. Požadované množství 2 000 ks (možno dodat ve více menších baleních). | 16 týdnů |  | ANO | reg. č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016938 | Ing. Renáta Kratochvílová tel.: 495 067 378 | FaF |  | 0
5 | Mikrozkumavky centrifugační 0,5 ml | 2000 | ks | Mikrozkumavky centrifugační o objemu 0,5-0,7 ml (dle značení výrobce), přetížení min. 14 000 g; barva modrá. Ploché víčko připojené ke zkumavce (NE bezpečnostní víčko typu SafeLock/SafeFit), RNA/DNA free. Požadované množství 2 000 ks (možno dodat ve více menších baleních). | 16 týdnů |  | ANO | reg. č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016939 | Ing. Renáta Kratochvílová tel.: 495 067 379 | FaF |  | 0
6 | Mikrozkumavky centrifugační 0,5 ml (nízká retence) | 2000 | ks | Mikrozkumavky centrifugační 0,5 ml (nízká retence - vnitřní povrch upraven pro snížené zachytávání proteinů) o objemu 0,5-0,7 ml (dle značení výrobce), přetížení min. 14 000xg, barva čirá. Ploché víčko připojené ke zkumavce (NE bezpečnostní víčko typu SafeLock/SafeFit), RNA/DNA free. Požadované množství 2 000 ks (možno dodat ve více menších baleních). | 16 týdnů |  | ANO | reg. č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016940 | Ing. Renáta Kratochvílová tel.: 495 067 380 | FaF |  | 0
7 | Mikrozkumavky pro PCR 0,2 ml | 4000 | ks | Mikrozkumavky pro PCR o objemu 0,2 ml, tenkostěnné, barva čirá. Ploché víčko připojené ke zkumavce (NE bezpečnostní víčko typu SafeLock/SafeFit), RNA/DNA free. Požadované množství 4 000 ks (možno dodat ve více menších baleních). | 16 týdnů |  | ANO | reg. č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016941 | Ing. Renáta Kratochvílová tel.: 495 067 381 | FaF |  | 0
8 | Mikrozkumavky pro PCR 0,2 ml | 2000 | ks | Mikrozkumavky pro PCR 0,2 ml o objemu 0,2 ml, tenkostěnné, barva zelená. Ploché víčko připojené ke zkumavce (NE bezpečnostní víčko typu SafeLock/SafeFit), RNA/DNA free. Požadované množství 2 000 ks (možno dodat ve více menších baleních). | 16 týdnů |  | ANO | reg. č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016942 | Ing. Renáta Kratochvílová tel.: 495 067 382 | FaF |  | 0
9 | Mikrozkumavky pro PCR 0,2 ml | 2000 | ks | Mikrozkumavky pro PCR 0,2 ml o objemu 0,2 ml, tenkostěnné, barva modrá. Ploché víčko připojené ke zkumavce (NE bezpečnostní víčko typu SafeLock/SafeFit), RNA/DNA free. Požadované množství 2 000 ks (možno dodat ve více menších baleních). | 16 týdnů |  | ANO | reg. č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016943 | Ing. Renáta Kratochvílová tel.: 495 067 383 | FaF |  | 0
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 244.