## Laboratorní materiál část 5
Laboratorní materiál 06/2021 - část 5
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne podpisu smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | Kolona | 1 | ks | UHPLC kolona, stacionární fáze EVO C18 (C18 TMS endcappovaná) , velikost části SF 1,7 µm, velikost pórů 100 Å, délka 50 mm, vnitřní průměr 2,10 mm, | 12 týdnů |  | ANO | reg. č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016935 | Ing. Renáta Kratochvílová tel.: 495 067 375 | FaF |  | 0
2 | Kolona | 1 | ks | UHPLC kolona; stacionární fáze C18 (C18 TMS endcappovaná) , velikost části SF 1,7 µm, velikost pórů 100 Å, délka 50 mm, vnitřní průměr 2,10 mm, | 12 týdnů |  | ANO | reg. č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016935 | Ing. Renáta Kratochvílová tel.: 495 067 375 | FaF |  | 0
3 | Filtrační nástavec pro vakuoovou filtraci | 2 | ks | Filtrační nástavec pro vakuoovou filtraci o objemu 250 ml, GL 45, materiál polysulfon silikonový těsnící ,,O" kroužek se závitem pro láhev s uzávěrem 45 mm. | 12 týdnů |  | ANO | reg. č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016935 | Ing. Renáta Kratochvílová tel.: 495 067 375 | FaF |  | 0
4 | Izolační kit pro izolaci RNA | 2 | bal. | Izolační kolonkový kit, používaný pro izolaci a purifikaci RNA (z buněčných linií, tkání, séra, plazmy, krve, biologických kapalin atd.). Poskytuje efektivnější způsob čištění až 50 µg (na přípravu) vysoce kvalitní RNA přímo ze vzorků. Kompletní izolace RNA bez ztráty miRNA. Vazebná kapacita 50 µg RNA, eluční objem ≥25 µl vody bez DNázy/RNázy. Ultra čistá RNA bez přenosu fenolu. Bez kontaminace DNA (včetně DNázy I).Bez potřeby provádět kroky s chloroformem, fázové separace nebo srážení. Eluovaná RNA je vysoce kvalitní a vhodná pro následnou molekulární manipulaci a analýzu (včetně RT-PCR, profilování transkripce, hybridizace, sekvenování atd.) Velikost balení 50 reakcí. | 12 týdnů |  | ANO | reg. č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016935 | Ing. Renáta Kratochvílová tel.: 495 067 375 | FaF |  | 0
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 244.