## List1
Laboratorní materiál - část 2
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne účinnosti smlouvy) | Obchodní název + typ | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | Kapilára s koncovkami z nerezové oceli | 1 | ks | Kapilára s koncovkami z nerezové oceli kompatibilní s přístroji od firmy Thermo Scientific. Kompatibilní s jakoukoliv kolonou a typem ventilu. Vhodné pro systémové tlaky až 1310 bar. Vhodné pro teploty do 120°C, pružná nerezová ocel. Rozměr 100 um vnitřní průměr a 550 mm délka. | 10 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
2 | Krytky na mikrotitrační desky | 1 | bal. | Nesterilní krytky na mikrotitrační desky. Předcházejí kontaminaci vzorků z okolních jamek. Díky perforaci je lze použít pro mnoho nástřiků. Materiál - silikon/PTFE, odolný vůči rozpouštědlům. Vhodné pro destičky s 96 kruhovými jamkami. Průměr zástrčky 7 mm, barva modrá. Balení obsahuje 5 krytek. | 10 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
3 | Kolonky pro odsolování peptidů | 2 | bal. | Centrifugační odsolovací kolonky se stacionární fázi na polymerní bázi do 2 ml sběrné zkumavky s kapacitou peptidů od 5 µg do 5 mg a návratností alespoň 90%. Balení po 50 kusech. | 10 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 453. | [10 empty] | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0