## List1
Laboratorní materiál - část 4
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne účinnosti smlouvy) | Obchodní název + typ | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | Chromatografický filtr před kolonu | 1 | bal. | Chromatografický filtr před kolonu, vhodný pro UHPLC aplikace. Rozměry filtru 2 um x 0,004 in ID. Velikost balení 3 ks. | 5 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
2 | Chromatografická kolona pro UHPLC s povrchově porézními částicemi | 1 | ks | Chromatografická kolona pro UHPLC s částicemi s porézním povrchem. Polar C18 stacionární fáze s modifikací umožňující použití 100% vodné mobilní fáze. Rozměry kolony 100 x 4,6 mm, velikost částic 2,6 um a velikost pórů 100 A. | 5 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
3 | Chromatografická kolona pro UHPLC s povrchově porézními částicemi | 2 | ks | Chromatografická kolona pro HPLC s částicemi C18 stacionární fází, endcapovaná. Rozměry kolony 125 x 4,0 mm. Velikost částic 5 um a velikostr pórů 100 A. | 5 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 453. | [10 empty] | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0