## List1
Laboratorní přístroje 03/2021
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne účinnosti smlouvy) | Obchodní název + typ | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | Třepačka vibrační s IR senzorem | 2 | kus | Vybrační třepačka pro zkumavky a malé nádoby, infračervený senzor zajistí spuštění třepačky po přiložení zkumavky bez nutnosti vyvíjet sílu - robustní kovové tělo s epoxidovou povrchovou úpravou zaručuje chemickou odolnost a dlouhou životnost - antivibrační protiskluzové nožičky zajišťují stabilitu - frekvence vibrací se nastavuje otočným knoflíkem na orientační stupnici v rozsahu 0 až 3000 ot/min - pohyb je kruhový s orbitou 4,5 mm, rozměry přístroje 220 x 180 x 70 mm, váha 2,4 kg | 12 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
2 | Tužkový potravinářský pH metr | 1 | ks | pH metr s vpichovou sondou, vhodný pro potravinářství pro měření sýrů, masa, ovoce apod. Speciální elektroda zaručuje dlouhou životnost i spolehlivost pro tyto účely. Měřící rozsah -1,00 až 15,00 pH, rozlišení 0,01 pH a přesnost ± 0,01 pH. Zobrazení měřené teploty, tříbodová autokalibrace. Přístroj je vodotěsný, ma funkci automatického vypnutí při nečinnosti, napájení pomocí 4 x A76 mikrobaterií, které jsou součástí dodávky. | 12 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 453. | [10 empty] | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0