## část 1
Laboratorní přístroje (DDHM) 04/2021 - část 1
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název požadovaného vybavení | Počet požadovaných kusů | Specifikace (minimální požadované parametry) | Termín dodání v týdnech (od nabytí účinnosti smlouvy) | DOPLNIT Nabízené parametry dodávaného zboží (obchodní název, popis) | Místo dodání a kontaktní osoba k převzetí zboží k převzetí zboží | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
1 | Laboratorní stereoskopický mikroskop | 20 | binokulární stereomikroskop s pevným ramenem stativu, okuláry (zvětšení 10x) a objektivy (zvětšení 2x a 4 x), či s plynulou regulací zvětšení, horní i spodní LED osvětlení s plynulou regulací intenzity jasu, pérové držáky preparátu, madlo na vrchní části stativu umožňující pohodlné přenášení přístroje, napájení z elektrické sítě | 4 |  | Katedra farmaceutické botaniky prof. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. | 20328 |  | 0 | VYHOVUJE
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny a nesplnění podmínek stanovených zadavatelem. Takováto nabídka bude při posouzení vyřazena. | [6 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za část 1 v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 244. | [6 empty] | 406560 | 0