## **Doklady o splnění požadavků**

MEPHARED\_II\_dokladova cast ke zmene UR

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| číslo | **dotčené orgány** | stanovisko č.j. |
| b.1 | Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Nábřeží u Přívozu 122, 500 03 Hradec Králové | závazné stanovisko na úseku PO |
|  | *bez podmínek* | |
| b.2 | Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, poštovní přihrádka 9, 501 01 Hradec Králové | vydané závazné stanovisko - č.j. S-KHSHK 10058/2020/4 KHSHK 19323/2020/HOL.HK/No |
| *podmínky* | *podmínka po realizaci stavby - kontrolní měření hluku ze stacionárních zdrojů i související dopravy v chráněném venkovním prostoru v denní i noční době* | |
| b.3 | Policie České republiky, Dopravní inspektorát Územního odboru Hradec Králové Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Mrštíkova 541/19, 500 09 Hradec Králové | vydané stanovisko k PD - č.j.KRPH-29340-2/ČJ-2020-050206 |
| *podmínky* | *bez podmínek* | |
| b.4.a | Magistrát města Hradec Králové, Odbor životního prostředí, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové | souhrnné stanovisko SZ  ZN.: MMHK/118327/2020/ŽP2/Hlav MMHK/121870/2020 |
| *podmínky* | *podmínky pro povolení vodních děl do SP, podmínka do provádění - nesmí být ohrožena kvalita povrchových ani podzemních vod v území*  *sadové úpravy - bez připomínek*  *vyjmutí ze ZPF - řešeno samostatnou žádostí*  *odpadové hospodářství - bez připomínek*  *ochrana ovzduší - podmínka do realizace - budou nastavena opatření pro snižování emisí tuhých látek* | |
| b.4.b | Magistrát města Hradec Králové, Odbor životního prostředí, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové | závazné stanovisko - kácení dřevin MMHK/121509/2020 zp2/mrk SZ MMHK/118341/2020 |
| *podmínky* | *podmínky pro realizaci - podmínka náhradní výsadby dle situace sadových úprav*  *kácení je možné po nabytí právní moci stavebního povolení*  *kácení bude provedeno v době vegetačního klidu*  *náhradní výsadba bude provedena před předáním stavby objednateli*  *podmínka pro žadatele na péči o vysazené dřeviny po dobu 5 let*  *písemné oznámení provedení náhradní výsadby na Magistrát HK*  *při nedokončení výstavby bude provedena náhradní výsadba jinýn způsobem* | |
| b.4.c | Magistrát města Hradec Králové, Odbor životního prostředí, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové | závazné stanovisko - odpady - ZN.: SZ MMHK/118349/2020  MMHK/120780/2020/ŽP2/HUK |
| *podmínky* | *podmínka pro realizaci a pro provoz - původce odpadů bude nakládat s odpady v souladu se zákonem o odpadech*  *při nakládání s odpady bude dodržena hierarchie způsobů nakládání s odpady* | |
| b.4.d.1 | Magistrát města Hradec Králové, Odbor životního prostředí, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové | závazné stanovisko - vynětí ze ZPF trvalé  SZ MMHK/119133/2020ŽP2/Mce  MMHK/138853/2020  ze dne 18.8.2020 |
| *podmínky* | *podmínka zaměření ploch , určených k trvalému odnětí ze ZPF - bude provedeno před realizací*  *podmínky pro realizaci - skrytí 31 cm zeminy a uložení na deponii, budou provedena platba odvodů, po dokončení stavby bude doloženo zaměření skutečného stavu* | |
| b.4.d.2 | Magistrát města Hradec Králové, Odbor životního prostředí, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové | závazné stanovisko - vynětí ze ZPF dočasné  SZ MMHK/119131/2020/ŽP2/Mce  MMHK/139193/2020  ze dne 14.9.2020 |
| *podmínky* | *podmínka zaměření odnímané plochy - bude provedeno před realizací*  *podmínky pro realizaci - skrytí 31 cm zeminy a uložení na deponii, po odstranění zařízení staveniště bude ornice použita podle rekultivace, po dokončení stavby bude doloženo zaměření skutečného stavu* | |
| b.4.e | Magistrát města Hradec Králové, Odbor životního prostředí, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové | souhlas dle § 17 vodního zákona - energetické vrty SZ MMHK/061418/2020ŽP1/Pra MMHK/073453/2020  ze dne 8.7.2020 |
| *podmínky* | *podmínky pro realizaci* | |
| b.4.f | Magistrát města Hradec Králové, Odbor životního prostředí, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové | souhlas dle § 17 vodního zákona -k provedení průzkumného hydrogeologického vrtu  sz mmhk/118338/2020ŽP1/Pra  MMHK/133596/2020  ZE DNE 9.9.2020 |
| *podmínky* | *podmínky pro realizaci* | |
| b.5 | Magistrát města Hradec Králové, Odbor dopravně správních agend - silniční správní úřad, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové | závazné stanovisko SZ MMHK/061520/2020 OD1/Pac MMHK/066584/2020  ze dne 6.4.2020 |
| *podmínky* | *bez podmínek* |  |
| b.6 | Magistrát města Hradec Králové, Odbor památkové péče, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové | stanovisko MMHK/061559/2020/PP/Jen MMHK/062965/2020/PP/Jen  ze dne 8.4.2020 |
| *podmínky* | *podmínka oznámení záměru archeologické organizaci a umožnění provedení záchranného archeologického průzkumu*   * *podmínka pro realizaci a do dalších stupňů zpracování PD* | |
| b.7 | Magistrát města Hradec Králové, Odbor hlavního architekta, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové | závazné stanovisko MMHK/064952/2020 MMHK/093850/2020/HA/MT  ze dne 14.7.2020 |
| *podmínky* | *bez podmínek* | |
| b.8 | Magistrát města Hradec Králové, Odbor krizového řízení, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové | stanovisko k PD SZ MMHK/061550/2020/KŘ MMHK/067530/2020/KŘ/mart  ze dne 21.4.2020 |
| *podmínky* | *bez podmínek* | |
| b.9.a | Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové | vyloučení vlivu záměru na NATURA 2000  KUKHK-11156/ZP/2020  ze dne 1.4.2020 |
| *podmínky* | *záměrem nejsou dotčena zvláště chráněná území v působnosti krajského úřadu ani jejich ochranná pásma* | |
| b.9.b | Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové | závazné stanovisko k vyjmenovaným stacionárním zdrojům znečištění ovzduší KUKHK-12437/ZP/2020  ze dne 20.5.2020 |
| *podmínky* | *podmínky pro provoz stacionárních zdrojů* | |
| b.10 | Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové | závazné stanovisko (z hlediska dotčení silnice III. třídy) KUKHK-17161/DS/2020-2 (VA)  ze dne 22.6.2020 |
| *podmínky* | *podmínky do dalších stupňů PD - před realizací bude zpracované DIO, v dalším stupni - SP- budou projednané trasy staveništní dopravy* | |
| b.11.1 | Sekce nakládání s majetkem Ministerstvo obrany ČR, Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychova 1, 16001 Praha 6, Oddělení OÚZ Čechy, Teplého 1899/C, 530 02 Pardubice | závazné stanovisko pro územní řízení (IO 205 - přeložka kabelu MO) 83057/2019-1150-OÚZ-PCE |
| *podmínky* | *podmínky pro realizaci* | |
| b.11.2 | Sekce nakládání s majetkem Ministerstvo obrany ČR, Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychova 1, 16001 Praha 6, Oddělení OÚZ Čechy, Teplého 1899/C, 530 02 Pardubice | závazné stanovisko pro územní řízení (MEPHARED II) |
| *podmínky* |  | |
| b.12 | Úřad pro civilní letectví, letiště Ruzyně, 16008 Praha 6 | závazné stanovisko 3905-20-701  ze dne 11.5.2020 |
| *podmínky* | *podmínky do dalších stupňů PD a pro realizaci:*  *- dodržení zpracované dokumentace včetně maximálních výšek*   * *stanovené požadavky pro osvětlení budovy v rozích atiky a světelné překážkové značení* * *materiály střechy a fasád nebudou reflexní* * *při realizaci budou aplikovaná protiprašní opatření, výškové mechanizmy budou mít samostatné povolení ÚCL* * *realizace bude koordinovaná s provozem heliportu, zahájení prací bude oznámeno ÚCL 30 dnů před zahájením* | |
| b.13 | Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové | závazné stanovisko SBS 12909/2020/OBÚ-09/1  ze dne 6.4.2020 |
| *podmínky* | *podmínky do dalších stupňů PD a pro realizaci, pro provedení prací je nutný projekt technologický postup, zpracovaný báňským projektantem* | |
| b.14 | Státní úřad inspekce práce, Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj, Říční 1195, 50101 Hradec Králové | sdělení, že se vyjádří až k DSP V8-2020-47  ze dne 14.4.2020 |
| *podmínky* | *OIP se nevyjadřuje k dokumentacím pro ÚR* | |
| b.15 | Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, Praha 1, 110 00 | vyjádření, že nevydají stanovisko ke změně ÚR SÚJB/RO/7712/2020  ze dne 9.4.2020 |
| *podmínky* | *bez podmínek* | |
| b.16 | Krajská veterinární správa, Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj, Jana Černého 370, 503 41 Hradec Králové | závazný posudek SVS/2020/047289-H  ze dne 22.4.2020 |
| *podmínky* | *bez podmínek* | |
| c.1.b | Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893/6, 500 03  Hradec Králové-Slezské Předměstí | vyjádření k PD VAKHK/VHR/VJ/20/0110  ze dne 26.6.2020 |
| *podmínky* | *podmínky do dalšího stupně PD - pro vodovodní přípojku bude navržené zakrytí kanálu s odnímatelnými poklopy pro možnou opravu přípojky, budou specifikované tvarovky a kotvení potrubí, včetně izolace potrubí, bude navržený konkrétní typ vodoměru*   * *keře a stromy budou umístěné mimo ochranné pásmo veřejného vodovodu - podmínka je řešená v rámci části dokumentace - sadové úpravy část B.5, v části B - souhrnná zpráva na str. 135*   *jsou stanovené podmínky pro provádění*  *v žádosti o změnu ÚR bude uvedená společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s. a společnost Královehradecká provozní jako známí účastníci řízení* | |
| c.1.d | Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893/6, 500 03  Hradec Králové-Slezské Předměstí | vyjádření k PD VAKHK/VHR/VJ/20/0110  ze dne 26.6.2020 |
| *podmínky* | *jsou stanovené podmínky pro provádění* | |
| c.1.e | Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893/6, 500 03  Hradec Králové-Slezské Předměstí | vyjádření k PD VAKHK/VHR/VJ/20/0108  ze dne 28.5.2020 |
| *podmínky* | *jsou stanovené podmínky pro provádění* | |
| c.2.a | ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 | vyjádření k existenci sítí 0101289411  ze dne 7.4.2020 |
| *podmínky* | *stanovené podmínky pro realizaci a dodržení ochranných pásem - je zohledněné v dokumentaci - zapracocvané v koordinační situaci - C.2* | |
| c.2.c | ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 | souhlas s umístěním stavby 1108572424  ze dne 20.4.2020 |
| *podmínky* | *stanovené podmínky pro realizaci a dodržení ochranných pásem - je zohledněné v dokumentaci - zapracocvané v koordinační situaci - C.2* | |
| c.2.d | ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 | vyjádření k PD 1109136834  ze dne 25.5.2020 |
| *podmínky* | *podmínka pro dodržení ochranného pásma energetického zařízení a dodržení prostorového uspořádání sítí - je zohledněno v dokumentaci, zapracocvané v koordinační situaci - C.2*  *požadavek na dodržení podmínek Souhladu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu el. zařízení - zn. 1108572424 ( 20.4.2020)* | |
| c.3 | Telco Pro Services, a.s., Duhová 1631/3,140 00 Praha4 | vyjádření k existenci sítí  0201074307  ze dne 25.5.2020 |
| *podmínky* | *v území se nenachází komunikační zařízení společnosti Teco Pro Services, a.s.* | |
| c.4.a | Elektrárny Opatovice, a.s., Opatovice nad Labem, 532 13 Pardubice 2 | vyjádření k existenci sítí 84/20 - mapa  vydané 15.4.2020 |
| c.4.b | Elektrárny Opatovice, a.s., Opatovice nad Labem, 532 13 Pardubice 2 | vyjádření k PD  ze dne 23.6.2020 |
| *podmínky* | *stanovené podmínky - dle možnosti bude objekt vytápěn ze soustavy CZT, rozsah odběru bude stanovený před projednáním DSP,*  *stanovené podmínky do dalších stupňů PD a pro realizaci*  *podmínka pro teplotu zpětné vody - upraveno v dokumentaci - teplota vody bude před napojením na rozvod EOP upravena na teplotu 40-45°C - upraveno v části B - souhrnná zpráva str. 62* | |
| c.5 | Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s., Na Brně 362, 50006 Hradec Králové | vyjádření k PD 876/THHK/2020/Zv |
| *podmínky* | *bez připomínek* | |
| c.6.a | GasNet, s.r.o., zastoupená společností GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno | vyjádření k existenci sítí a PD neplynárenských staveb |
| *podmínky* |  | |
| c.6.d | GasNet, s.r.o., zastoupená společností GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno | stanovisko pro povolení plynového zařízení (prodloužení STL plynovodu a nová STL přípojka) |
|  |  | |
| c.7.a | Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000 - CETIN a.s. | vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany SEK  č.j. 600718/20 ze dne 8.4.2020 |
| *podmínky* | *- podmínky smlouvy pro přeložku - je řešené samostatnou smlouvou,*  *podmínky pro realizaci* | |
| c.8.a | Technické služby Hradec Králové, Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8 | vyjádření k existenci sítí (VO) TSHK/706/E/20 - mapa  ze dne 16.4.2020 |
| c.8.b | Technické služby Hradec Králové, Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8 | souhrnné vyjádření TSHK/730/E/20  ze dne 27.4.2020 |
| *podmínky* | *podmínky pro realizaci* | |
| c.9 | České Radiokomunikace a.s., U Nákladního nádraží 3144, 13000 Praha 3 | vyjádření k existenci sítí UPTS/OS/243464/2020  ze dne 8.4.2020 |
| *podmínky* | *požadavek do dalších stupňů PD a pro realizaci - na maximální výšku řešeného objektu a konstrukce použité stavební techniky v místě koridoruspoje elektrické komunikační sítě nepřekročila 267 m n.m. - stavba nazasahuje do koridoru* | |
| c.10 | T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 14900 Praha 4 | vyjádření k existenci sítí E15526/20  ze dne 8.4.2020 |
| *podmínky* | *bez podmínek* | |
| c.11 | Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 167, 10000 Praha 10 | vyjádření k existenci sítí 200407-2202160131  ze dne 17.4.2020 |
| *podmínky* | *podmínka pro realizaci - nesmí dojít k přerušení MW spoje, který vede v území, náklady na přesměrování budou hrazené investorem* | |
| c.12 | Magnalink, a.s., Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Na Brně 362/15 | vyjádření k PD 20200505-03DK  ze dne 5.5.2020 |
| *podmínky* | *bez podmínek* | |
| c.13 | Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Odbor informačních a komunikačních technologií, Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové | vyjádření - sítě KRPH-28807-12/ČJ-2020-0500IT  ze dne 9.4.2020 |
| *podmínky* | *bez podmínek* | |
| c.14 | Agentura komunikačních a informačních systémů (AKIS), Vítězné náměstí 5, Praha 6 - Dejvice, PSČ 160 01 | stanovisko k PD Přeložky kabelu MO MO 206642/2020-3255  ze dne 14.7.2020 |
| *podmínky* | *podmínky do DSP - doplnění chráničky, podmínka souhlasu vlastníků parc. č. 725/5 a 725/192 - řešené doplněním do dokumentace* | |
| c.16 | Hradecké služby a.s., Bratří Štefanů 990, 50003 Hradec Králové | vyjádření ze dne 17.4.2020 |
| *podmínky* | *podmínky na dodržení zákonu o odpadech a platných vyhlášek - dokumentace je navržena v souladu s platnou legislativou - zohledněné v B - souhrnné zprávě, v části o odpadech str. 109-119,*  *podmínky pro pojezd svozové techniky - je zohledněno v návrhu komunikací -zapracované v samostané části dokuemntace D.5 - dopravní řešení*  *prostory pro umístění popelnic - dimenzování min. 30l/os/den - je zapracované v návrhu odpadového hospodářství*  *budou navržené prostory pro tříděný odpad - členění prostorů pro odpady bude upřesněné v dalším stupni PD* | |
| d.1.a | Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 5003 Hradec Králové | stanovisko správce povodí (oprávněný investor) - vrty PLa/2020/026312  ze dne 19.6.2020 |
| *podmínky* | *podmínky pro realizaci* | |
| d.1.b | Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 5003 Hradec Králové | stanovisko správce povodí (oprávněný investor) PLa/2020/015438  ze dne 26.6.2020 |
| *podmínky* | *podmínky pro dodržení norem - dokumentace je zpracovaná podle platné legislativy*  *podmínka pro realizaci - nebude ohrožena jakost podzemních a povrchových vod,*  *v případě nádrže s hrází bude řešeno s TBD - nádrže jsou zapuštěné není nutné řešit s TBD*  *podmínka předložení dalšího stupně PD k vyjádření* | |
| e.1 | Krajský úřad Královéhradeckého kraje, orbor životního prostředí a zemědělství, oddělení EIA a IPPC, Pivovarské nám. 1245  500 03 Hradec Králové | rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení (dle zákona EIA) KUKHK-14994/ZP/2020  ze dne 24.6.2020 |
|  | *záměr nebude posuzovaný podle zákona EIA* | |
| e.2 | Odbor dopravně správních agend - silniční správní úřad Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové | rozhodnutí - povolení zvláštního užívání komunikace - uložení kanalizační přípojky SZ MMHK/119185/2020 OD1/Pac MMHK/127931/2020 |
| *podmínky* | *podmínka pro realizaci - příčné vedení musí být umístěno s ohledem na vegetaci* | |
| e.3 | Odbor dopravně správních agend - silniční správní úřad Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové | rozhodnutí - povolení napojení na silnici SZ MMHK/119186/2020 OD1/Pac MMHK/129533/2020 |
| *podmínky* |  | |
| e.5 | Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Pivovarské nám. 1245  500 03 Hradec Králové | povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů - zásah do biotopu čmeláka rodu Bombus |
|  |  | |
| f.1 | NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Jihlava, Havlíčkova 4481/44, PSČ 58601, pracoviště Hradec Králové | stanovisko k projektové dokumentaci |
| *podmínky* | *podmínky do dalšího stupně PD* | |