Příloha č. 2a Technická specifikace

**Technická specifikace předmětu plnění**

|  |  |
| --- | --- |
| Název veřejné zakázky | **FaF UK -** **Preparativní a analytická kolona pro preparativní chromatografii v reverzním uspořádání** |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1  Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové  IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |

| Název poptávaného zboží |
| --- |
| **Preparativní a analytická kolona pro preparativní chromatografii v reverzním uspořádání.** |
| **Popis poptávaného zboží – Základní vlastnosti – Minimální požadavky** |
| **Analytická kolona s reverzní fází C-18 s 5µm částicemi, délka 250 mm, šířka 4,6 mm**  **a**  **Preparativní kolona kompatibilní s analytickou kolonou s reverzní fází C-18 s 5µm částicemi, délka 250 mm, šířka 21,2 mm.** |
| **Požadavek na záruku a servis** |
| *Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce.*  *Podmínky záručního a pozáručního servisu jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace.* |
| **Požadavky na kompatibilitu** |
| **Poptávané zboží musí být kompatibilní s preparativním Chromatografem Waters Autopurification systém.** |

V nabídkové ceně účastník zahrne dopravu k odběrateli, instalaci, demonstraci /ukázku/ provozu, zaškolení obsluhy a dokumentaci – viz *návrh kupní smlouvy, jako nedílné součásti zadávací dokumentace.*