## Data
Název akce |  |  |  | VZT / chladící jednotka | [5 empty] | Přívod vzduchu | [20 empty] | Odvod |  |  |  |  | Klapky |  |  |  | Ovládání/poznámka | Stavba | ZTI/STAVBA
Petrská UK 6.NP | [8 empty] | Ventilátor |  |  |  | Filtr | Elekrický ohřívač |  |  | výparník | [5 empty] | Rekuperace |  | Plynový ohřívač | [10 empty] | Regulační/uzavírací |  | Požární
Číslo |  | Název | Počet zař. | Název | Hmotnost | Příkon | Jištění | Napětí | Příkon | Průtok | Pexterní | Příkon při Pexterní | Název (přívod/odvod) | Název | Výkon- instalovaný | Proud / napětí | Název (okruhů/ vstřiků) | Nazev | Výkon | Průtok | Spád / výparná teplota | Tlaková ztráta výměníku ventilu | Název | Účinnost | Název | Výkon | Spotřeba plynu | Tlak plynu | Tlaková ztr. vod. | Průtok | Název | Příkon | Průtok | Pexterní | Příkon při Pexterní | Název | Ovládání | Název | Ovládání | Popis | Popis | Popis
Číslo zařízení | Podčíslo zařízení | Název místností | ks | - | kg | W | A | V | W | m3/h | Pa | W | - | - | kW | A / V | - |  | kW | l/hod | °C | kPa | - | % | - | kW | m3/h | kPa | kPa | m3/h | - | W | m3/h | Pa | W | - | - | - | - | - | - | -
1 | 1 | Větrání kanceláří | 1 |  | 608 | 6600 9900 | 3x16 © 3x16 | 3x400 | 3300 | 4505 | 400 | 1500 | F7/F5 | E6500-9900 | 9.9 | 3x11/400 | 1 |  | 9,9 / 11,1 |  | 5 | 33,8 9,7 | Proti- proudá | 90% (47,4kW) | G350 + G250 | 117.5 | 13.7 | 1013 |  |  | F5 | 3300 | 3960 | 400 | 1300 |  |  |  |  | Řízení otáček ventilátorů dle tlaku v přívodním potrubí, volba teploty a režimu LÉTO/ZIMA.Regulace výkonu el. ohřívače, regulace výkonu výparníku 0-10V. | Zhotovit otvory, protihluková zábrana, prostupy střechou | Odvod kondenzátu od přímého výparníku, rekuprátoru 3x DN32
|  | Servopohony regulátorů průtoku | 15 3 |  |  | 4 | 10 | 230 | [31 empty] | Jistič ve strojovně VZT s podružným vypínačem (jističem) v patrovém rozvaděči
|  | Servopohony uzavíracích klapek | 2 |  |  | 4 | 10 | 230 | [31 empty] | Servopohony ovládány antiparalelně. Klapka na přívodu do zasedací místnosti 6.03 bude otevřena na základě prostorového čidla CO2 v m.č. 6.03
5 | 1 | Chlazení 5NP-7NP | 1 |  | 398 | 14200 | RLA=20,8 32A | 400 | [10 empty] | Qch=50,4 Qt=56,3 |  |  | 12,6 17,8 | [17 empty] | Eli zajistí připojení k jímací soustavě. Osadí podružný elektroměr s 1 kWh = 1 puls. |  | Odvod kondenzátu - defrost od venkovní jednotky v případě režimu topení
| 2 | Vnitřní jednotky - pouze příprava | 16 5 |  |  | 40 | 16 (všechny) | 230 | [31 empty] | Zajistit napájení vnitřních jednotek 230V - provede ELI. Komunikační kabel JYTY 2x1 zajistí VZT. Jednotky budou ovládány nástěnnými ovladači. Naprogramování i projení ovladačů provede MaR |  | Zajistit odvod kondezátu od všech vnitřních jednotek
6 | 1 | Odvětrání sociálních zařízení | 7 3 |  |  |  |  | 230 | [22 empty] | U90 | 40 | 80 | 80 | - |  |  |  |  | Spínání se světlem a doběhem - vysoké otáčky.Zpětná klapka součástí dodávky VZT.
| 2 |  | 1 |  |  |  |  | 230 | [22 empty] | U90 | 22 | 35 | 80 | - |  |  |  |  | Spínání se světlem a doběhem - nízké otáčky. Zpětná klapka součástí dodávky VZT.
CELKEM
Součástí této PD jsou poze položky u kterých je daný počet zařízení zobrazen zeleně
Note on N3: PN: Vymazat
Note on AK3: PN: Vymazat

## Help (hidden)
Formulář zadání | [6 empty] | Mapování | Počet rolet | 14
Filt zobrazení | TabIndex 0-14 | 14 | Combobox Filtr |  | Combobox Filtr |  | Objekt | Adresa -řádek | sloupec
Název | Počátek | Konec | Počet možností | 6 | Počet možností | 5 | FiltrTyp | 3 | 7
Přívod | 6 | 11 |  |  |  | EU3 | NapetiVentilator | 13 | 7
Odvod | 48 | 53 |  | EU3 |  | EU4 | NapetiElektroohrev | 13 | 7
Klapky | 54 | 57 |  | EU4 |  | EU5 | NapetiVyparnik | 13 | 7
Ovládání | 58 | 58 |  | EU5 |  | EU6 | NapetiOdvodni | 13 | 7
Stavba | 59 | 59 |  | EU6 |  | EU7 | NapetiClona | 13 | 7
Filtr | 12 | 13 |  | EU7 |  |  | SpadVodniohrev | 13 | 11
El. ohřev | 14 | 17 |  |  |  |  | SpadVodnichlazeni | 23 | 11
Vodní ohřev | 18 | 22 |  |  |  |  | OvladaniKlapka | 20 | 3
Plynový ohřev | 23 | 24 | Combobox napětí |  | Combobox spád ohřev |  | OvladaniPozar | 20 | 7
Rekuperace | 25 | 28 | Počet možností | 3 | Počet možností | 7 | OvladaniZarizeni | 30 | 3
Vodní chlazení | 29 | 33 |  |  |  |  | PozadavekStavba | 30 | 7
Výparník | 34 | 38 |  | 230 |  | 60/40 | PrivodElClona | 30 | 11
Clony / Klimatizace | 39 | 47 |  | 400 |  | 70/50 | PozadavekZTI | 40 | 11
XLSSoubor | 5 | 6 |  |  |  | 80/60
ZTI | 60 | 60 |  |  |  | 90/70
Combobox Ovládání klapky |  |  | Combobox Ovládání požární klapky |  |  | 110/90
Počet možností |  | 4 | Počet možností | 8 |  | 130/110
|  | On/Off-12V |  | Ruční | Combobox spád chlazení
|  | On/Off 230V |  | Ruční, kontakt | Počet možností | 5
|  | 0-10V |  | Ruční, 2x kontakt
|  |  |  | Magnet |  | 5/10
|  |  |  | Magnet, kontakt |  | 6/12
|  |  |  | Magnet, 2xkontakt |  | 7/15
Servo
Combobox Ovládání zařízení |  |  | Požadavek na stavbu |  | Umístění clona
Počet možností |  | 6 | Počet možností | 7 | Počet možností | 3 | Počet proměných | 60 | Propojení sloupců listu Data s formulářem Zadání pouze informace toto je ve VBA
[7 empty] | 1 | Zarizeni | Cells(VolnyRadek,1).Value=Zadani.Zarizeni.text | Zadani.Zarizeni.Value=Empty
|  | Ručně |  | Zhotovit otvory |  | Vnější | 2 | Podzarizeni | Cells(VolnyRadek,2).Value=Zadani.Podzarizeni.text | Zadani.Podzarizeni.Value=Empty
|  | Termostatem |  | Instalovat žaluzii |  | Vnitřní | 3 | Mistnost | Cells(VolnyRadek,3).Value=Zadani.Mistnost.text | Zadani.Mistnost.Value=Empty
|  | Se světlem a doběhem |  | Protihluková zábrana |  |  | 4 | Pocet | Cells(VolnyRadek,4).Value=Zadani.Pocet.text | Zadani.Pocet.Value=Empty
|  | Centrálně |  | Protipožární izolace |  |  | 5 | SouborXls | Cells(VolnyRadek,5).Value=Zadani.SouborXls.text | Zadani.SouborXls.Value=Empty
|  | MAR provozní doba |  | Tepelná izolace |  |  | 6 | NazevVentilator | Cells(VolnyRadek,6).Value=Zadani.NazevVentilator.text | Zadani.NazevVentilator.Value=Empty
|  |  |  | Prostup střechou |  |  | 7 | PrikonVentilator | Cells(VolnyRadek,7).Value=Zadani.PrikonVentilator.text | Zadani.PrikonVentilator.Value=Empty
[7 empty] | 8 | ProudVentilator | Cells(VolnyRadek,8).Value=Zadani.ProudVentilator.text | Zadani.ProudVentilator.Value=Empty
[5 empty] | Požadavek na ZTI |  | 9 | NapetiVentilator | Cells(VolnyRadek,9).Value=Zadani.NapetiVentilator.text | Zadani.NapetiVentilator.Value=Empty
[5 empty] | Počet možností | 4 | 10 | PrutokVentilator | Cells(VolnyRadek,10).Value=Zadani.PrutokVentilator.text | Zadani.PrutokVentilator.Value=Empty
[7 empty] | 11 | PexterniVentilator | Cells(VolnyRadek,11).Value=Zadani.PexterniVentilator.text | Zadani.PexterniVentilator.Value=Empty
[6 empty] | Zhotovit odvod kondenzátu | 12 | NazevFiltr | Cells(VolnyRadek,12).Value=Zadani.NazevFiltr.text | Zadani.NazevFiltr.Value=Empty
Formulář Tisku | [5 empty] | Přívod vody pro zvlhčovač | 13 | TypFiltr | Cells(VolnyRadek,13).Value=Zadani.TypFiltr.text | Zadani.TypFiltr.Value=Empty
[6 empty] | Přívod vody pro pračku | 14 | NazevElektroohrev | Cells(VolnyRadek,14).Value=Zadani.NazevElektroohrev.text | Zadani.NazevElektroohrev.Value=Empty
Combobox ZařízeníSouhrny | [6 empty] | 15 | PrikonElektroohrev | Cells(VolnyRadek,15).Value=Zadani.PrikonElektroohrev.text | Zadani.PrikonElektroohrev.Value=Empty
Počet možností |  | 6 |  |  |  |  | 16 | ProudElektroohrev | Cells(VolnyRadek,16).Value=Zadani.ProudElektroohrev.text | Zadani.ProudElektroohrev.Value=Empty
|  | 1-8,4, |  |  |  |  | 17 | NapetiElektroohrev | Cells(VolnyRadek,17).Value=Zadani.NapetiElektroohrev.text | Zadani.NapetiElektroohrev.Value=Empty
|  | 1-3,4, |  |  |  |  | 18 | NazevVodniohrev | Cells(VolnyRadek,18).Value=Zadani.NazevVodniohrev.text | Zadani.NazevVodniohrev.Value=Empty
|  | 1-2,4, |  |  |  |  | 19 | NazevSMUVodniohrev | Cells(VolnyRadek,19).Value=Zadani.NazevSMUVodniohrev.text | Zadani.NazevSMUVodniohrev.Value=Empty
|  | 1-2,3, |  |  |  |  | 20 | VykonVodniohrev | Cells(VolnyRadek,20).Value=Zadani.VykonVodniohrev.text | Zadani.VykonVodniohrev.Value=Empty
|  | 1,2,3, |  |  |  |  | 21 | SpadVodniOhrev | Cells(VolnyRadek,21).Value=Zadani.SpadVodniOhrev.text | Zadani.SpadVodniOhrev.Value=Empty
[7 empty] | 22 | TlakVodniOhrev | Cells(VolnyRadek,22).Value=Zadani.TlakVodniOhrev.text | Zadani.TlakVodniOhrev.Value=Empty
[7 empty] | 23 | NazevRekuperator | Cells(VolnyRadek,23).Value=Zadani.NazevRekuperator.text | Zadani.NazevRekuperator.Value=Empty
[7 empty] | 24 | Ucinnostrekuperator | Cells(VolnyRadek,24).Value=Zadani.Ucinnostrekuperator.text | Zadani.Ucinnostrekuperator.Value=Empty
[7 empty] | 25 | NazevPlynOhrev | Cells(VolnyRadek,25).Value=Zadani.NazevPlynOhrev.text | Zadani.NazevPlynOhrev.Value=Empty
[7 empty] | 26 | VykonPlynOhrev | Cells(VolnyRadek,26).Value=Zadani.VykonPlynOhrev.text | Zadani.VykonPlynOhrev.Value=Empty
[7 empty] | 27 | SpotrebaPlynohrev | Cells(VolnyRadek,27).Value=Zadani.SpotrebaPlynohrev.text | Zadani.SpotrebaPlynohrev.Value=Empty
[7 empty] | 28 | TlakPlynohrev | Cells(VolnyRadek,28).Value=Zadani.TlakPlynohrev.text | Zadani.TlakPlynohrev.Value=Empty
[7 empty] | 29 | NazevVodnichlazeni | Cells(VolnyRadek,29).Value=Zadani.NazevVodnichlazeni.text | Zadani.NazevVodnichlazeni.Value=Empty
[7 empty] | 30 | NazevSMUVodnichlazeni | Cells(VolnyRadek,30).Value=Zadani.NazevSMUVodnichlazeni.text | Zadani.NazevSMUVodnichlazeni.Value=Empty
[7 empty] | 31 | VykonVodnichlazeni | Cells(VolnyRadek,31).Value=Zadani.VykonVodnichlazeni.text | Zadani.VykonVodnichlazeni.Value=Empty
[7 empty] | 32 | SpadVodnichlazeni | Cells(VolnyRadek,32).Value=Zadani.SpadVodnichlazeni.text | Zadani.SpadVodnichlazeni.Value=Empty
[7 empty] | 33 | TlakVodnichlazeni | Cells(VolnyRadek,33).Value=Zadani.TlakVodnichlazeni.text | Zadani.TlakVodnichlazeni.Value=Empty
[7 empty] | 34 | NazevVyparnik | Cells(VolnyRadek,34).Value=Zadani.NazevVyparnik.text | Zadani.NazevVyparnik.Value=Empty
[7 empty] | 35 | VykonVyparnik | Cells(VolnyRadek,35).Value=Zadani.VykonVyparnik.text | Zadani.VykonVyparnik.Value=Empty
[7 empty] | 36 | PrikonVyparnik | Cells(VolnyRadek,36).Value=Zadani.PrikonVyparnik.text | Zadani.PrikonVyparnik.Value=Empty
[7 empty] | 37 | ProudVyparnik | Cells(VolnyRadek,37).Value=Zadani.ProudVyparnik.text | Zadani.ProudVyparnik.Value=Empty
[7 empty] | 38 | NapetiVyparnik | Cells(VolnyRadek,38).Value=Zadani.NapetiVyparnik.text | Zadani.NapetiVyparnik.Value=Empty
[7 empty] | 39 | NazevClona | Cells(VolnyRadek,39).Value=Zadani.NazevClona.text | Zadani.NazevClona.Value=Empty
[7 empty] | 40 | PrikonClona | Cells(VolnyRadek,40).Value=Zadani.PrikonClona.text | Zadani.PrikonClona.Value=Empty
[7 empty] | 41 | ProudClona | Cells(VolnyRadek,41).Value=Zadani.ProudClona.text | Zadani.ProudClona.Value=Empty
[7 empty] | 42 | NapetiClona | Cells(VolnyRadek,42).Value=Zadani.NapetiClona.text | Zadani.NapetiClona.Value=Empty
[7 empty] | 43 | PrivodElClona | Cells(VolnyRadek,43).Value=Zadani.PrivodElClona.text | Zadani.PrivodElClona.Value=Empty
[7 empty] | 44 | VykonChlazeniClona | Cells(VolnyRadek,44).Value=Zadani.VykonChlazeniClona.text | Zadani.VykonChlazeniClona.Value=Empty
[7 empty] | 45 | VykonOhrevClona | Cells(VolnyRadek,45).Value=Zadani.VykonOhrevClona.text | Zadani.VykonOhrevClona.Value=Empty
[7 empty] | 46 | TlakClona | Cells(VolnyRadek,46).Value=Zadani.TlakClona.text | Zadani.TlakClona.Value=Empty
[7 empty] | 47 | PrutokClona | Cells(VolnyRadek,47).Value=Zadani.PrutokClona.text | Zadani.PrutokClona.Value=Empty
[7 empty] | 48 | NazevOdvodni | Cells(VolnyRadek,48).Value=Zadani.NazevOdvodni.text | Zadani.NazevOdvodni.Value=Empty
[7 empty] | 49 | PrikonOdvodni | Cells(VolnyRadek,49).Value=Zadani.PrikonOdvodni.text | Zadani.PrikonOdvodni.Value=Empty
[7 empty] | 50 | ProudOdvodni | Cells(VolnyRadek,50).Value=Zadani.ProudOdvodni.text | Zadani.ProudOdvodni.Value=Empty
[7 empty] | 51 | NapetiOdvodni | Cells(VolnyRadek,51).Value=Zadani.NapetiOdvodni.text | Zadani.NapetiOdvodni.Value=Empty
[7 empty] | 52 | PrutokOdvodni | Cells(VolnyRadek,52).Value=Zadani.PrutokOdvodni.text | Zadani.PrutokOdvodni.Value=Empty
[7 empty] | 53 | PexterniOdvodni | Cells(VolnyRadek,53).Value=Zadani.PexterniOdvodni.text | Zadani.PexterniOdvodni.Value=Empty
[7 empty] | 54 | NazevKlapka | Cells(VolnyRadek,54).Value=Zadani.NazevKlapka.text | Zadani.NazevKlapka.Value=Empty
[7 empty] | 55 | OvladaniKlapka | Cells(VolnyRadek,55).Value=Zadani.OvladaniKlapka.text | Zadani.OvladaniKlapka.Value=Empty
[7 empty] | 56 | NazevPozar | Cells(VolnyRadek,56).Value=Zadani.NazevPozar.text | Zadani.NazevPozar.Value=Empty
[7 empty] | 57 | OvladaniPozar | Cells(VolnyRadek,57).Value=Zadani.OvladaniPozar.text | Zadani.OvladaniPozar.Value=Empty
[7 empty] | 58 | OvladaniZarizeni | Cells(VolnyRadek,58).Value=Zadani.OvladaniZarizeni.text | Zadani.OvladaniZarizeni.Value=Empty
[7 empty] | 59 | PozadavekStavba | Cells(VolnyRadek,59).Value=Zadani.PozadavekStavba.text | Zadani.PozadavekStavba.Value=Empty
[7 empty] | 60 | PozadavekZTI | Cells(VolnyRadek,60).Value=Zadani.PozadavekZTI.text | Zadani.PozadavekZTI.Value=Empty