## Tabulka nabídkové ceny
TABULKA NABÍDKOVÉ CENY
Číslo položky | Název položky NABÍZENÝ PRODUKT | Počet kmpl | Cena 1 kmpl Kč bez DPH | Celková cena Kč bez DPH | Kč DPH 21% | Celková cena Kč vč. DPH
1 | Virtualizační server s GPU: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
V případě, že technické podmínky obsahují odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel , výslovně použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní zadavatelem požadovanou či odborníkovi zřejmou funkcionalitu, a to v souladu s § 89 odst. 6 Zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
|  |  |  | Nabídková cena celkem Kč bez DPH | DPH 21% nabídkové ceny | Nabídková cena celkem Kč vč. DPH
|  |  |  | 0 | 0 | 0
Účastník vyplní odemčené žlutě podbarvené buňky pro:
a) stanovení nabídkové ceny
b) doplnění popisu naplnění požadavků jednotlivých položek tabulky obsažených v listu 1 tohoto sešitu
(pokud je to možné, uvádějte výrobce a konkrétní model nabízeného splnění požadavku)
V …………………………. dne …………….2021
………………………………………………………..
za dodavatele

## Obecná část
Technická specifikace pro zakázku
Virtualizační server
která se skláda z jedné níže popsané součásti podrobně rozepsané v následujících listech tohoto sešitu
OBECNÁ ČÁST
Předmět dodávky
Jedná se o dodávku jednoho virtualizačního serveru s možností rozšíření o výpočetní GPU, který bude náhradou za již dosluhující server ve virtualizačním clusteru.
Virtualizace je realizována pomocí licence VMware je vSphere Essentials.
Ke clusteru jsou připojena dvě disková pole pomocí technologie iSCSI 10 Gb/s.
Instalaci software provede zadavatel. Součástí dodávky je návrh a kompletace dodávaných strojů, jejich dodání a zajištění požadovaných záručních podmínek.
Součástí dodávky nejsou rackové skříně ani jiné, v zadávací dokumentaci neuvedené, komponenty.
Společná rámcová ustanovení
Stroje jsou určený pro provoz v servrovně. Maximální hloubka serveru je limitována rackovými skříněmi hloubky 900 mm a existujícími rozvody - limit pro hloubku serveru je 800 mm.

## 1 Virtualizační server
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ČÁST
Zadavatel požaduje splnění následujících parametrů (včetně účastníkem doplněného popisu naplnění)
Server pro virtuální stroje
| Parametr | Minimální požadovaná hodnota | Popis naplnění | Označení nabízeného modelu/part number (u relevantních položek)
| Provedení | •Tower server v konverzi do 19" racku •Prostorové nároky: max 4U, nedělené chassis •Max. hloubka stroje 800 mm
| Základní deska | •Typ desky D3386-B •Čipová sada Intel C624
| CPU | •2 patice •osazení 2× Intel Xeon Silver 4208 8C 2.10 GHz
| RAM | •Min. 12 paměťových slotů pro RAM •Osazení 8× 16GB 128GB DDR4 2933 MHz, Redundantní (ECC) •Rozšířitelnost až na 1,5 TB RAM
| Disky, řadič | •2× SSD SATA, velikost každého min. 480 GB, životnost min. 1,5 DWPD •Oba disky zapojeny jako RAID1 na HW řadiči •Řadič pro 8 interních disků SATA a 1 externí port •HW řadič RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 kompatibilní s WMware vSphere 6.5 až 7.0
| Napájení | •Redundantní napájení ze 2 zdrojů •Každý zdroj min. 450 W •Účinnost min. 94%
| Chlazení | •Redundantní ventilátory vyměnitelné za provozu
| Ethernet konektivita | •Min. 2× 10 Gbit SFP+ •Min. 2× 1 Gbit RJ45 •Samostatný 10/100/1000 Mbit/s port pro vzdálenou správu
| Sloty, porty | •Min. 8 slotů 3,5" pro SAS/SATA s možností výměny za provozu •Min. 1× USB 2.0 •Min. 7× USB 3.0, z toho 2x vpředu •1× VGAy •3× PCIe 3.0 x16 plné výšky •5× PCIe 3.0 x8 plné výšky •1× PCI 32 bitový •Zůstávají volné minimálně dva sloty PCI-Express 3.0 x16 plné výšky a minimálně dva sloty PCI-Express 3.0 x8 plné výšky
| Příslušenství | •Lyžiny pro montáž do racku •interní DVD mechanika
| Kompatibilita | •VMware vSphere 6, 6.5 a 7.0 •Microsoft Windows Server 2016, 2019, 2022 •RHEL 8 •možnost rozšíření o výpočetní GPU
| Vzdálená správa | •Nezávislý HW management (out-of-band) •IPMI 2.0 modul s KVM-over-LAN s dedikovaným ethernet portem •Vyžadováno vzdálené ovládání vypnutí/zapnutí/reset a konzola KVM
| Certifikace | •Certifikace pro trvalý provoz v rozsahu teplot 5 až 45 °C •Možnost trvalého provozu serveru při teplotě 45 °C.