## List1
Laboratorní materiál 08/2021 - část 4
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne podpisu smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | PCR plastová 384 jamková optická plata s čárovým kódem | 1 | bal. | PCR plastová 384 jamková optická plata s čárovým kódem. Kompatibilní s nástroji Applied Biosystems, přístrojem QuantStudio 6 a PCR chemikáliemi na principu TaqMan sondy. Plata jsou vhodná pro qRT-PCR analýzu a termální cyklery. Materiál PP. Velikost balení je 50 plat. | 8 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
2 | PCR plastová 384 jamková optická plata s čárovým kódem | 4 | bal. | PCR plastová 384 jamková optická plata s čárovým kódem, barva modrá. Kompatibilní s nástroji Applied Biosystems a přístrojem QuantStudio 6 Flex. Plata jsou tenkostěnná a certifikovaná (bez DNA, Rnáz a PCR inhibitorů). Reakční rychlost je standardní. Velikost balení je 20 plat. | 8 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
3 | Skleněná kyveta k polarimetru | 1 | ks | Skleněná kyveta bez regulace teploty o objemu 0,55 ml a délce 50 mm. Kyveta musí být kompatibilní k polarimetru KRUSS P3000. | 8 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
4 | Špičky 0,1 - 10 µl | 5 | bal. | Pipetovací špičky o objemu 0,1 - 10 µl, délka 31,5 mm, nesterilní, kompatibilní s pipetou Sartorius (zajišťuje přesnost pipetování). Velikost balení 1000 ks (1 box). | 8 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
5 | Víčka pro vialky | 1 | bal. | Plastová víčka pro 4 ml vialky (ND13), otvor 8,5 mm, se septy (červený PTFE/ béžový silikon) o tloušťce 1,5 mm; velikost balení 1000 ks. | 8 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
6 | Sklíčka mikroskopická | 10 | bal. | Sklíčka mikroskopická, s řezanými okraji a matovaným koncem. Rozměry 76 x 26 mm, tloušťka 1 mm. Velikost balení je 50 ks. | 8 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
7 | Papírové utěrky | 8 | ks | Papírové uěrky s hrubší ražbou na straně jedné a jemnější na straně druhé, s vysokou kapacitou i rychlostí absorpce. Pevná za sucha i mokra. Role 170 m (500 ks); 23,5 x 34 cm. | 8 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 234.