## List1
Laboratorní přístroje 05/2021 - část 2
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne podpisu smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | Binokulární optický mikroskop | 1 | ks | Binokulární optický mikroskop. Okulár: širokoúhlé (DIN) N-WF 10x/20 mm (2 ks), gumové očnice. Hlavice: binokulární Siedentopf, úhel vhledu 30°, otočná o 360°, oční rozestup 48-75 mm, dioptrické doostřování obou okulárů ±5D. Hlava: revolverová pro 5 objektivů DIN - vzad otočená. Objektivy: planachromatické DIN (bezolovnaté) CCIS EC PL 4:1/0,10 (WD=15,9 mm), 10:1/0,25 (WD=17,4 mm), 40:1/0,65 (pérový) (WD=0,5 mm), 100:1/1,25 Oil.im. (pérový) (WD=0,15 mm), objektivový závit: W 4/5“ x 1/36“ (RMS standard). Celkové zvětšení 40x až 1000x. Stolek: mechanický 180 x 170 mm, nízko umístěné koaxiální ovládání posuvů s nastavení tuhosti chodu, držáky preparátů, pravoruké ovládání, rozsah posuvu v ose X/Y 80 x 55 mm, v ose Z=20 mm, přednastavený horní doraz – nastavitelný, bezhřebenový krytý posuv. Zaostřování: koaxiální hrubý a jemný zaostřovací systém s nastavením tuhosti chodu, 1 dílek = 2 μm. Kondenzor: Abbe N.A. 0,90/1,25, zaostřovací, irisová aperturní clona, slot pro kontrastní destičky. Osvětlení: Köhlerův princip, halogenová žárovka 6V/30W s plynulou regulací intenzity jasu. Stativ je kovový, ergonomický, s úchytem pro přenášení. Kolektor: s polní clonou, držák filtru s převlečnou maticí. Ostatní příslušenství: modrý filtr, imerzní olej 5 ml, elektrický přívodní kabel, Allenův hexagonální klíč, obal proti prachu a náhradní pojistka. Společně s mikroskopem jsou dodány i součástky - jednoduchý doplňující polarizátor, jednoduchý doplňující analyzátor a nitkový kříž se zkříženým měřítkem a stupnicí dělenou na 100 dílů na 10 mm (průměr 25 mm). | 8 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 642.