Příloha č. 1 - Specifikace a rozsah předmětu plnění

| Podmínka | Specifikace |
| --- | --- |
| Testy musí být založené na odběru vzorku některou z neinvazívních metod - provedený odběrem z nosu či nosohltanu | specifikuje prodávající |
| Údaj uvedený pro klinickou senzitivitu (citlivost) musí být minimálně 90 % | doplní prodávající požadovaný údaje v % |
| Klinická specificita testu minimálně 98 % | doplní prodávající požadovaný údaje v % |
| Výsledek testů (max. do 15 min.) | doplní prodávající požadovaný údaj v min. |
| Název výrobce požadovaného zboží | doplní prodávající |
| Konkrétní název dodávaného testu | doplní prodávající |
| Velikost balení | doplní prodávající |
| Záruka dle čl. VI. odst. 3 smlouvy | doplní prodávající |
| Jednotková cena v Kč bez DPH za 1 ks testu | doplní prodávající |
| Celková cena v Kč bez DPH za 30.000 ks testů | doplní prodávající |
| Sazba DPH v % | doplní prodávající |
| DPH v Kč | doplní prodávající |
| Celková cena v Kč s DPH za 30.000 ks testů | doplní prodávající |