## List1
Laboratorní přístroje část 1
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne účinnosti smlouvy) | Obchodní název + typ | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | Analytické váhy | 6 | ks | Analytické váhy pro běžné využití s technologii monobloku. Rychlé ustálení do 5 sekund, odolné při teplotních změnách a stabiiní při vážení. Čísla na LCD displeji výška min. 14mm. Možnost funkce TARA. Rozsah vážení max. 120g, rozlišení d:0,1mg. Vážící miska nerezová ocel o minimálním průměru 91 mm. Kalibrační program CAL. Režim vysoké stability. Výstup dad na PC/tiskárnu, 4místné, volně programovatelné. Dvířka otevíratelná posuvem z obou boků a nad váhovým prostorem. Preferovaná - reprodukovatelnost: 0,2 mg, linearita ± 0,3 mg. Pracovní ochranný kryt, adaptér. Garantován záruční i pozáruční servis. Vodováha na hlavním panelu. Preferovaná velikost max šířka 220 a hloubka 350 mm. | 12 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
2 | Přesné váhy 1 | 2 | ks | Přesné váhy. Posvětlený LCD displej, výška číslic min.15 mm. Nerezová vážící deska minimálně o průměru 105 mm. Pracovní ochranný kryt, adaptér. Rozlišení d: 0,01g, rozsah vážení max. 200 g, preferovaná- reprodukovatelnost 0,01 g, linearita ± 0,02 g. Funkce PRE-TARE. Volně programovatelná jednotka vážení. Určování procent.Vodováha na hlavním panelu. Garantovaný záruční i pozáruční servis. | 12 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
3 | Přesné váhy 2 | 1 | ks | Přesné váhy. Posvětlený LCD displej, výška číslic min.18mm. Nerezová vážící deska minimálně o průměru 150 mm. Pracovní ochranný kryt, adaptér. Rozlišení d: 0,01 g, rozsah vážení max. 3000 g, preferovaná-reprodukovatelnost 0,02 g, linearita ± 0,05 g. Vodováha na hlavním panelu. Robusní, vážení bez vibrací, velký rozsah vážení. Volně programovatelné vážící zařízení. Pevný hlinikový plášť. Garantovaný záruční i pozáruční servis. | 12 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
4 | Přesné váhy 3 | 1 | ks | Přesné váhy. Posvětlený LCD displej, výška číslic min.17 mm. Nerezová vážící deska minimálně o průměru 118 mm. Pracovní ochranný kryt, adaptér. Rozlišení d: 0,001 g, rozsah vážení max. 220 g, preferované-linearita ± 0,002 g. Možnost ověření, interní kalibrace, která zaručuje vysokou přesnost nezávisle na místě používání váhy. Indikátor kapacity (rostoucí světelný pruh ukazuje zbývající dostupný rozsah vážení). Toleranční vážení. Určování procent. Ochrana proti průvanu odnimatelná. Garantovaný záruční i pozáruční servis. Vodováha na hlavním panelu. | 12 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 453. | [10 empty] | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0