## List1
Laboratorní přístroje část 3
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne účinnosti smlouvy) | Obchodní název + typ | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | Vibrační třepačka | 1 | ks | Univerzální třepačka pro třepání jednotlivých zkumavek či vialek. Kruhový pohyb se spouští automaticky (infračervená detekce přiblížení zkumavky) nebo spínačem kontinuálního provozu. Frekvence třepání je 0 až 3000 ot./min, amplituda je 4,5 mm. Pomocí jiných nástavců je možné použít i pro mikrotitrační destičku či Erlenmayerovu baňku. | 12 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
2 | Nástavec pro vibrační třepačku 1 | 2 | ks | Snadno vyměnitelný pěnový nástavec na 19 mikrozkumavek (1,5 ml) kompatibilní s třepačkou s parametrami: frekvence třepání 0 až 3000 ot./min, amplituda 4,5 mm. | 12 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
3 | Nástavec pro vibrační třepačku 2 | 2 | ks | Snadno vyměnitelný pěnový nástavec pro mikrotitrační deštičku, kompatibilní s třepačkou s parametrami: frekvence třepání 0 až 3000 ot./min, amplituda 4,5 mm. | 12 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 453. | [10 empty] | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0