## část 3
Laboratorní přístroje (DDHM) 03/2022 - část 2
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název požadovaného vybavení | Počet požadovaných kusů stavebnic | Specifikace (minimální požadované parametry) | Termín dodání v týdnech (od nabytí účinnosti smlouvy) | DOPLNIT Nabízené parametry dodávaného zboží (obchodní název, popis) | Místo dodání a kontaktní osoba k převzetí zboží k převzetí zboží | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
1 | Přístroj pro určování příčin srdečních potíží | 1 | Osobní šestisvodové EKG s certifikací CE i FDA, detekce nejčastějších arytmií, včetně fibrilace síní, bradykardie a tachykardie do 30 vteřin, klinicky podloženo mezinárodními studiemi. Záznam EKG je možný ve chvíli, kdy pacient cítí symptomy, současně jej lze používat pro screening poruchy rytmu - přenos dat do chytrého zařízení (aplikace pro Android / iOS). Možnost odeslání záznamu ošetřujícímu lékaři jedním tlačítkem včetně pouzdra na zařízení. Vhodné pro selfmonitoring a domácí měření. | 10 |  | Katedra sociální a klinické farmacie doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D. 495 067 251 | 11440 |  | 0 | VYHOVUJE
2 | Přístroj pro určování příčin srdečních potíží | 1 | Mobilní kontrola srdečního rytmu (EKG) spolu s automatickým digitálním tlakoměrem v jednom zařízení (vhodné pro selfmonitoring a domácí měření), validace přístroje Evropskou společností hypertenzi. Adaptér USB Bluetooth je součástí. Přístroj šetrně a přesně změří v nadloktí v jakoukoli dobu elektrickou aktivitu srdce. Další charakteristiky: vysoká přesnost měření; pohodlná, ergonomicky tvarovaná manžeta v univerzální velikosti (manžeta Secure fit); jednoduchá analýza naměřených hodnot pomocí světelných kontrolek; data mohou být jednoduše ukládána pomocí aplikace nebo softwaru. | 10 |  | Katedra sociální a klinické farmacie doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D. 495 067 251 | 11440 |  | 0 | VYHOVUJE
3 | Tlakoměr s detekcí fibrilace síní | 1 | Tonometr na paži s funkcí detekce fibrilace síní. Připojení k PC pomocí USB propojením, analytický software je k dispozici bezplatně. Bluetooth technologie pro spojení s PC. Přesnost tlakoměru byla klinicky ověřena podle protokolu Britské společnosti pro hypertenzi, nejvyšším stupněm přesnosti A / A. Vhodný pro selfmonitoring a domácí měření. Měření postaveno na technologii MAM ( (Microlife Average Mode), cože je analýza 3 po sobě jdoucích měření krevního tlaku za méně než 3 minuty, čímž je dosaženo vysoké spolehlivosti měření pomocí automaticky vyhodnocených dat. | 10 |  | Katedra sociální a klinické farmacie doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D. 495 067 251 | 3883 |  | 0 | VYHOVUJE
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny a nesplnění podmínek stanovených zadavatelem. Takováto nabídka bude při posouzení vyřazena. | [6 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za 2 část VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 186. | [6 empty] | 26763 | 0