## část 3
Laboratorní přístroje (DDHM) 03/2022 - část 3
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název požadovaného vybavení | Počet požadovaných kusů stavebnic | Specifikace (minimální požadované parametry) | Termín dodání v týdnech (od nabytí účinnosti smlouvy) | DOPLNIT Nabízené parametry dodávaného zboží (obchodní název, popis) | Místo dodání a kontaktní osoba k převzetí zboží k převzetí zboží | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
1 | Přístroj sloužící ke kvantitativnímu stanovení protrombinového času | 1 | Přístroj pro stanovení protrombinového času pro měření v domácích podnínkách | 10 |  | Katedra sociální a klinické farmacie doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D. 495 067 251 | 16037 |  | 0 | VYHOVUJE
2 | Testovací proužky | 1 | Testovací proužky kompatibilní k přístroji sloužícímu ke stanovení protrombinového času v domcách podomínkách (minimálně 24 ks) | 10 |  | Katedra sociální a klinické farmacie doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D. 495 067 251 | 2509 |  | 0 | VYHOVUJE
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny a nesplnění podmínek stanovených zadavatelem. Takováto nabídka bude při posouzení vyřazena. | [6 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za 3 část VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 186. | [6 empty] | 18546 | 0