## List1
Laboratorní přístroje 04/2022 - část 1
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne podpisu smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | Vortex | 1 | ks | Univerzální třepačka pro třepání jednotlivých zkumavek. Regulovatelné otáčky v režimu kontinuálního provozu i při použití mikrospínače na přítlak. Frekvence třepání je 750 až 3000 ot./min, amplituda je 2 mm, max. průměr zkumavky je 28,5 mm. Rozměry do 10x15x8 cm. Gumové přísavné odpružení zabraňující přenosu vibrací na pacovní plochu. Síťové napájení. | 8 |  | ANO | Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
2 | Rušička elektrostatických sil | 3 | ks | Rušička elektrostatických sil; udržuje film, sklo a plastové nádobí bez prachu a vláken; zabraňuje poletování nabitých částic během vážení nebo přenosu. Nástroj je přenosný, nevyžaduje baterie ani elektrické napájení, životnost je >50000 stlačovacích cyklů. | 8 |  | ANO | Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 642.