## List1
Laboratorní přístroje 04/2022 - část 2
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne podpisu smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | Digitální mini cetrifuga | 1 | ks | Digitální mini centrifuga s rotorem pro 12 mikrozkumavek o objemu 1,5/2 ml. Dodání spolu s autoklávovatelným hliníkovým rotorem s nerezovým víkem. Max. otáčky 14 100 ot./min do 13 s, zpomalení do 12 s; časovač 15 s - 99 min, trvalý chod; příkon 85 W. Zvláštní tlačítko krátkodobého roztočení, ergonomické uzavírání víka mírným tlakem, ventilace snižující zahřívání vzorků. Možnost připojení přídavného rotoru pro 16 stripů PCR (2 x 8), který není součástí dodávky. | 6 |  | ANO | Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 642.