## Tabulka nabídkové ceny
TABULKA NABÍDKOVÉ CENY
číslo položky | Název položky | NABÍZENÝ MODEL | Počet ks/kmpl | Cena 1 ks Kč bez DPH | Celková cena Kč bez DPH | Kč DPH 21 % | Celková cena Kč vč. DPH
1 | Server CPU-NNA |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Server NNA |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Zálohovací server SSD |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Upgrade GPU serveru variabilním počtem karet dle specifikace Pozn. počet nabízených GPU karet je součástí hodnocení nabíde - viz níže* |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
V případě, že technické podmínky obsahují odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel výslovně použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní zadavatelem požadovanou či odborníkovi zřejmou funkcionalitu, a to v souladu s § 89 odst. 6 Zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
[5 empty] | Nabídková cena celkem Kč bez DPH | DPH 21 % nabídkové ceny | Nabídková cena celkem Kč vč. DPH
[5 empty] | 0 | 0 | 0
Účastník vyplní odemčené žlutě podbarvené buňky pro:
A) doplnění popisu naplnění požadavků jednotlivých položek tabulky obsažených v listech 1,2,3,4 tohoto sešitu.
B) stanovení modelu, nabídkové ceny a počtu nabízených PCIe GPU karet pro upgrade GPU serveru podle listu 4
* Hodnocítím kritériem je: 1. Celková nabídková cena 85 % 2. Technická úroveň zařízení 15 % Technickou úrovní zařízení se rozumí počet GPU karet pro upgrade GPU serveru.
Podrobně je způsob hodnocení nabídek popsán ve Výzvě k podání nabídek.
V …………………………. dne …………….2022
………………………………………………………..
za dodavatele

## OBECNÁ ČÁST
Technická specifikace pro zakázku
Modernizace repozitáře a systému pro provozování služeb,
která se skládá ze čtyř níže popsaných součástí podrobně rozepsaných v následujících listech tohoto sešitu.
OBECNÁ ČÁST
Předmět dodávky Jedná se o dodávku pěti nových serverů (tří typů podle specifikací) a upgrade jednoho existujícího GPU serveru.
1. Dva CPU-NNA servery podle specifikace na listu 1, každý bude osazen osmi akceleračními GPU kartami.
2. Dva NNA servery podle specifikace na listu 2. Každý z nich musí být připraven na osazení čtyř stejných GPU karet jako u CPU-NNA serverů na listu 1. Každý z těchto serverů musí mít osazeny dvě tyto GPU karty a dvě volné pozice pro GPU karty, připravené včetně napájecích kabelů.
3. Zálohovací server bude osazen SSD disky. Využíván bude filesystémem ZFS.
4. Upgrade GPU serveru. Jedná se o modernizaci existujícího GPU serveru Supermicro, v současnosti osazeného osmi
GPU kartami Nvidia 1080Ti. V případě nabídky více než osmi karet pro upgrade serveru je možné modernizaci rozšířit na další servery této kategorie až do počtu 24 kusů karet.
Instalaci software provede zadavatel. Součástí dodávky je návrh a kompletace dodávaných strojů, jejich dodání a zajištění požadovaných záručních podmínek.
Součástí dodávky nejsou rackové skříně ani jiné, v zadávací dokumentaci neuvedené komponenty.
Společná rámcová ustanovení:
Stroje jsou určeny pro provoz v servrovně se studenou uličkou. Maximální hloubka serveru je limitována rackovými skříněmi hloubky 100cm a existujícími rozvody – limit pro hloubku serveru je 850 mm.
Výkonnost CPU je prokazována na základě spec.org (detailně uvedeno ve specifikacích serverů). Test prokazující výkonnost musí být proveden na identickém serveru se stejným modelem CPU, počtem CPU a frekvencí paměti. Konkrétní osazení paměťových modulů, co do jejich počtu a celkové kapacity paměti, se může lišit.
Síťová infrastruktura zadavatele je postavena na síťových prvcích Cisco řady Nexus 93xx. Tato informace je podstatná pro výběr správných optických transceiverů pro stranu switchů. Používána jsou SM optická vlákna s LC konektory.

## 1 Server CPU-NNA
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ČÁST 1
Zadavatel požaduje splnění následujících parametrů (včetně účastníkem doplněného popisu naplnění)
Technické požadavky na server CPU-NNA
| Parametr | Minimální požadovaná hodnota | Popis naplnění | Označení nabízeného modelu/part number (u relevantních položek)
| Provedení | • Určené pro montáž do skříně Rack, dodání včetně výsuvných ližin. • Prostorové nároky: max 4U na server, hloubka max. 850mm
| CPU | • 2x CPU s podporou HT/SMT, 16 jader (celkem tedy 2x 16 fyzických / 2x 32 logických jader) • Požadovaná architektura CPU je x86_64. • Výkonnost 1 jádra procesoru alespoň 12,5 v SPECspeed 2017 Integer, sloupec Results/Base dle spec.org. • Výkonnost serveru (2 CPU) alespoň 310 v SPECrate 2017 Integer, sloupec Results/Base dle spec.org. • plná podpora PCIe x16, gen 4
| Paměť | • 2x hot-swap NVMe SSD, kapacita každého z nich 960GB, TLC, DWPD minimálně 1.0 po dobu 5 let • Paměť specifikace minimálně DDR4 ECC Registered, 3200MHz. Server musí mít osazeno alespoň 512GB RAM. • Paměťové moduly mohou být maximálně dual rank.
| Napájení | Je požadováno redundantní napájení minimálně N+1 (výpadek jednoho zdroje nezpůsobí výpadek serveru), zdroje vyměnitelné za běhu systému, certifikace zdrojů 80 PLUS Platinum nebo vyšší.
| Sloty, porty | • alespoň 1x 1Gbps LAN Ethernet port (nebo zpětně kompatibilní 10G-BaseT) • 2x rozhraní Ethernet 25Gbps SFP28 • 1x optický patch cord SM, 5m, LC-PC/LC-PC • 1x transceiver 25Gbps SFP28, SM, LC, kompatibilní s v serveru osazenou 25Gbps sítovou kartou • 1x transceiver 25Gbps SFP28, SM, LC, kompatibilní se switchem řady Cisco Nexus 93xx • uvedené transceivery a optický patch cord budou použity k připojení serveru do stávající infrastruktury rychlostí 25Gbps • Modul vzdálené správy přes internet (zařízení musí umožňovat KVM-over-LAN, pro tuto funkci musí mít vlastní síťový konektor).
| GPU | • 8x PCIe GPU: • GPU akcelerátory minimálně s čipem Nvidia Ampere. Konkrétní výrobce GPU karet není určen, tento čip je vyžadován vzhledem k nutnosti zachovat homogenní výpočetní a vývojové prostředí a kompatibilitu s existujícím programovým vybavením. Kritickým parametrem je podpora CUDA 11.x. • Paměť: minimálně 24 GB HBM2 • PCIe gen4 • minimálně 6912 CUDA jader • minimálně 224 tensor jader • maximální spotřeba karty: 165 W • referenční podélné (horký vzduch je vyfukován přímo z karty za PC) • Multi-instance GPU: 4 instance
| HW Managment | • Bootování operačního systému: konfigurovatelné pořadí zařízení, podpora bootování ze vzdáleného iso obrazu prostřednictvím vzdáleného managementu (Baseboard Management Controller (BMC), prostřednictvím Kernel-based Virtual Machine (KVM) po LAN).
| OS | • Všechny jednotky/servery musí být schopny plnohodnotného provozu v operačním systému (OS) Linux. OS Linux je v současné době používán na všech výpočetních kapacitách instalovaných na pracovišti zadavatele. Použití jiného OS by znamenalo velmi významné zvýšení nákladů na instalaci a správu výpočetních kapacit. Zadavatel vyvíjí vlastní software pro výzkumné účely, který je závislý na operačním systému Linux jakožto jediné kompatibilní platformě. Používané distribuce jsou Ubuntu a Centos v 64-bitové verzi.
| Vzdálená správa | Je vyžadováno vzdálené ovládání vypnutí/zapnutí/reset, vzdálená sériová konzole (serial-over-lan) a konzole KVM - vše dostupné přes LAN nástroji pro operační systém Linux. Funkcionalita vypnutí/zapnutí/reset musí být dostupná nástroji na příkazové řádce použitelnými ve skriptu.
| Záruka | 3Y NBD, on-site

## 2 Server NNA
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ČÁST 2
Zadavatel požaduje splnění následujících parametrů (včetně účastníkem doplněného popisu naplnění)
Technické požadavky na server NNA
| Parametr | Minimální požadovaná hodnota | Popis naplnění | Označení nabízeného modelu/part number (u relevantních položek)
| Provedení | • Určené pro montáž do skříně Rack, dodání včetně výsuvných ližin. • Prostorové nároky: max 2U na server, hloubka max. 850mm
| CPU | • 2x CPU s podporou HT/SMT, 16 jader (celkem tedy 2x 16 fyzických / 2x 32 logických jader) • Požadovaná architektura CPU je x86_64. • Výkonnost 1 jádra procesoru alespoň 12,5 v SPECspeed 2017 Integer, sloupec Results/Base dle spec.org. • Výkonnost serveru (2 CPU) alespoň 310 v SPECrate 2017 Integer, sloupec Results/Base dle spec.org. • plná podpora PCIe x16, gen 4
| Paměť | • 2x hot-swap NVMe SSD, kapacita každého z nich 960GB, TLC, DWPD minimálně 1.0 po dobu 5 let • Paměť specifikace minimálně DDR4 ECC Registered, 3200MHz. Server musí mít osazeno alespoň 128GB RAM tak, aby bylo možné operační paměť zdvojnásobit za použití již osazených paměťových modulů. • Paměťové moduly mohou být maximálně dual rank.
| Napájení | Je požadováno redundantní napájení minimálně N+1 (výpadek jednoho zdroje nezpůsobí výpadek serveru), zdroje vyměnitelné za běhu systému, certifikace zdrojů 80 PLUS Platinum nebo vyšší.
| Sloty, porty | • alespoň 1x 1Gbps LAN Ethernet port (nebo zpětně kompatibilní 10G-BaseT) • 2x rozhraní Ethernet 25Gbps SFP28 • 1x optický patch cord SM, 5m, LC-PC/LC-PC • 1x transceiver 25Gbps SFP28, SM, LC, kompatibilní s v serveru osazenou 25Gbps sítovou kartou • 1x transceiver 25Gbps SFP28, SM, LC, kompatibilní se switchem řady Cisco Nexus 93xx • uvedené transceivery a optický patch cord budou použity k připojení serveru do stávající infrastruktury rychlostí 25Gbps • Modul vzdálené správy přes internet (zařízení musí umožňovat KVM-over-LAN, pro tuto funkci musí mít vlastní síťový konektor). • 4x PCIe slot pro osazení GPU adaptéru jako je např. Nvidia A30 • Všechny 4 sloty pro GPU musí mít připraveny napájecí kabely a případné další příslušenství tak, aby bylo možné bez dalších úprav osadit a provozovat plný počet karet ve stejné specifikaci, jako je uvedeno níže pro GPU dodávané v rámci této dodávky
| GPU | • 2x PCIe GPU: • GPU akcelerátory minimálně s čipem Nvidia Ampere. Konkrétní výrobce GPU karet není určen, tento čip je vyžadován vzhledem k nutnosti zachovat homogenní výpočetní a vývojové prostředí a kompatibilitu s existujícím programovým vybavením. Kritickým parametrem je podpora CUDA 11.x. • Paměť: minimálně 24 GB HBM2 • PCIe gen4 • minimálně 6912 CUDA jader • minimálně 224 tensor jader • maximální spotřeba karty: 165 W • referenční podélné (horký vzduch je vyfukován přímo z karty za PC) • Multi-instance GPU: 4 instance
| HW Managment | • Bootování operačního systému: konfigurovatelné pořadí zařízení, podpora bootování ze vzdáleného iso obrazu prostřednictvím vzdáleného managementu (Baseboard Management Controller (BMC), prostřednictvím Kernel-based Virtual Machine (KVM) po LAN).
| OS | • Všechny jednotky/servery musí být schopny plnohodnotného provozu v operačním systému (OS) Linux. OS Linux je v současné době používán na všech výpočetních kapacitách instalovaných na pracovišti zadavatele. Použití jiného OS by znamenalo velmi významné zvýšení nákladů na instalaci a správu výpočetních kapacit. Zadavatel vyvíjí vlastní software pro výzkumné účely, který je závislý na operačním systému Linux jakožto jediné kompatibilní platformě. Používané distribuce jsou Ubuntu a Centos v 64-bitové verzi.
| Vzdálená správa | Je vyžadováno vzdálené ovládání vypnutí/zapnutí/reset, vzdálená sériová konzole (serial-over-lan) a konzole KVM - vše dostupné přes LAN nástroji pro operační systém Linux. Funkcionalita vypnutí/zapnutí/reset musí být dostupná nástroji na příkazové řádce použitelnými ve skriptu.
| Záruka | 3Y NBD, on-site

## 3 zálohovací server SSD
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ČÁST 3
Zadavatel požaduje splnění následujících parametrů (včetně účastníkem doplněného popisu naplnění
Technické požadavky na zálohovací server
| Parametr | Minimální požadovaná hodnota | Popis naplnění | Označení nabízeného modelu/part number (u relevantních položek)
| Provedení | • Provedení, určené pro montáž do skříně Rack, dodání včetně výsuvných ližin. • Prostorové nároky: max 3U na server, hloubka max. 850mm
| CPU | • 1x CPU s podporou HT/SMT, 16 jader (celkem tedy 16 fyzických / 32 logických jader) • Požadovaná architektura CPU je x86_64. • Výkonnost 1 jádra procesoru alespoň 12,5 v SPECspeed 2017 Integer, sloupec Results/Base dle spec.org. • Výkonnost serveru (1 CPU) alespoň 155 v SPECrate 2017 Integer, sloupec Results/Base dle spec.org.
| Paměť | • 2x hot-swap SSD pro instalaci operačního systému, MLC, kapacita každého z nich alespoň 480GB, DWPD minimálně 1,3 • podpora pro minimálně 10 hot-swap NVMe • osazeno 8x NVMe SSD o kapacitě minimálně 3.84TB každý, DWPD minimálně 1 po dobu 5 let • Paměť specifikace minimálně DDR4 ECC Registered, 3200MHz. Server musí mít osazeno alespoň 128GB RAM. • Paměťové moduly mohou být maximálně dual rank.
| Napájení | • Je požadováno redundantní napájení minimálně N+1 (výpadek jednoho zdroje nezpůsobí výpadek serveru), zdroje vyměnitelné za běhu systému, certifikace zdrojů 80 PLUS Platinum nebo vyšší.
| Sloty, porty | • Alespoň 1x 1Gbps LAN Ethernet port (nebo zpětně kompatibilní 10G-BaseT) • 2x rozhraní Ethernet 25Gbps SFP28 • 1x optický patch cord SM, 5m, LC-PC/LC-PC • 1x transceiver 25Gbps SFP28, SM, LC, kompatibilní s v serveru osazenou 25Gbps sítovou kartou • 1x transceiver 25Gbps SFP28, SM, LC, kompatibilní se switchem řady Cisco Nexus 93xx • uvedené transceivery a optický patch cord budou použity k připojení serveru do stávající infrastruktury rychlostí 25Gbps • Modul vzdálené správy přes internet (zařízení musí umožňovat KVM-over-LAN, pro tuto funkci musí mít vlastní síťový konektor).
| HW Managment | • Bootování operačního systému: konfigurovatelné pořadí zařízení, podpora bootování ze vzdáleného iso obrazu prostřednictvím vzdáleného managementu (Baseboard Management Controller (BMC), prostřednictvím Kernel-based Virtual Machine (KVM) po LAN).
| OS | • Všechny jednotky/servery musí být schopny plnohodnotného provozu v operačním systému (OS) Linux. OS Linux je v současné době používán na všech výpočetních kapacitách instalovaných na pracovišti zadavatele. Použití jiného OS by znamenalo velmi významné zvýšení nákladů na instalaci a správu výpočetních kapacit. Zadavatel vyvíjí vlastní software pro výzkumné účely, který je závislý na operačním systému Linux jakožto jediné kompatibilní platformě. Používané distribuce jsou Ubuntu a Centos v 64-bitové verzi.
| Vzdálená správa | • Je vyžadováno vzdálené ovládání vypnutí/zapnutí/reset, vzdálená sériová konzole (serial-over-lan) a konzole KVM - vše dostupné přes LAN nástroji pro operační systém Linux. Funkcionalita vypnutí/zapnutí/reset musí být dostupná nástroji na příkazové řádce použitelnými ve skriptu.
| Záruka | 3Y NBD, on-site

## 4 upgrade GPU serveru - specifi
TECHNICKÁ SPECIFIKACE část 4
Zadavatel požaduje splnění následujících parametrů (včetně účastníkem doplněného popisu naplnění – NABÍZENÝ MODEL)
Technické požadavky na PCIe akcelerační karty pro upgrade GPU serveru
| Parametr | Minimální požadovaná hodnota | Popis naplnění | Označení nabízeného modelu/part number (u relevantních položek)
| GPU | GPU akcelerátory minimálně s čipem Nvidia Ampere. Konkrétní výrobce GPU karet není určen, tento čip je vyžadován vzhledem k nutnosti zachovat homogenní výpočetní a vývojové prostředí a kompatibilitu s existujícím programovým vybavením. Kritickým parametrem je podpora CUDA 11.x.
| Paměť | minimálně 16 GB GDDR6, ECC
| Ostatní parametry | • PCIe gen4 • minimálně 6144 CUDA jader • minimálně 192 tensor jader • maximální spotřeba karty: 150 W
| Napájení | Napájecí konektor umístěný na zadní části kary (na krátké hraně GPU karty uvnitř PC)
| Realizace | GPU server bude modernizován u zadavatele, proběhne výměna GPU karet ve vysoutěženém rozsahu a úprava napájecích kabelů podle potřeby. Realizace je součástí nabídkové ceny.
| Chlazení | chlazení pasivní nebo referenční podélné (horký vzduch je vyfukován přímo z karty za PC)
| Záruka | 3 roky