## Příloha č. 1
Specifikace zboží
V souladu s poznámkou -- vyžadován výrobce: _____, kód____ u vybraných položek musí být požadované zboží pořízeno od konkrétního výrobce vzhledem k nutnosti zpětné kompatibility s již provedenými experimenty. Použití obdobného produktu od jiného výrobce není vzhledem k biologické variabilitě předmětného zboží možné a znemožnilo by přenositelnost údajů mezi experimenty a jejich souhrnnou analýzu.
V případě, že zboží je dodáváno v jiném balení než požadovaném, provede dodavatel ocenění tak, aby bylo oceněno požadované množství jednotek (ks, kg, l, ml apod.).
Dodavatel vyplní pouze všechny žlutě podbarvené buňky v tabulce níže, a to pouze pro část, do které podává nabídku.
část 01 | Chemikálie I.
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | multiplexový kit na bázi technologie xMAP pro simultánní stanovení 6 proteinů: EGF, Endothelin-1, FGF-2, HGF, IL-8, VEGF-A -- vyžadován výrobce: Merck Millipore, kód: HAGP1MAG-12K-06 | 1 kit | 2 |  | 0
2 | Luminex MAGPIX Calibration Kit, 25 uses -- vyžadován výrobce: Luminex Corporation, kód: MPX-CAL-K25 | ks | 1 |  | 0
3 | Multiplexový kit na bázi technologie xMAP pro simultánní stanovení 3 proteinů: MMP2, MMP7, MMP9 -- vyžadován výrobce: Merck, kód: HMMP2MAG-55K-03 | 1 kit | 2 |  | 0
4 | Multiplexový kit na bázi technologie xMAP pro simultánní stanovení 4 proteinů: IL-6, Leptin, Osteoprotegrin, OPN (Osteopontin)/ -- vyžadován výrobce: Merck, kód: HBNMAG-51K-04 | 1 kit | 2 |  | 0
5 | MAGPIX Drive Fluid Plus, 4 Pack -- vyžadován výrobce: Luminex Corporation, kód: 40-50030 | ks | 1 |  | 0
6 | Luminex MAGPIX Performance Verification Kit, 25 uses -- vyžadován výrobce: Luminex Corporation, kód: MPX-PVER-K25 | ks | 1 |  | 0
7 | Acetylkoenzym A, chemikálie na stanovení aktivity citrátsyntázy. | ks | 1 |  | 0
8 | Stanovení celkové neenzymatické antioxidační kapacity v biologickém materiálu na základě redukce Cu2+ na Cu+; kit musí obsahovat Trolox standard, reakční roztok, Cu2+ reaktant, proteinovou masku. | ks | 1 |  | 0
9 | CelLytic MT Cell Lysis Reagent pro savčí tkáně -- vyžadován výrobce: Merck, kód: C3228-500ML | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 01 | 0
část 02 | Chemikálie II.
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Access 25(OH) Vitamin D Total Kit for UniCel DxI Systém -- vyžadován výrobce: Beckman Coulter Česká republika s.r.o., kód: A98856 | ks | 1 |  | 0
2 | Access Intact PTH Reagent, 100 determinations, -- vyžadován výrobce: Beckman Coulter Česká republika s.r.o., kód: A16972 | kit = 2 x 50 testů | 1 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 02 | 0
část 03 | Sondy a příslušenství
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Rozhraní elektrod, zajišťující propojení elektronického signálu mezi eletrodovými vodiči a 36 kanálovým předzesilovačem Neuralynx Headstage HS-36, výrobce Neuralynx Inc. USA. | ks | 20 |  | 0
2 | Pozlacené piny používané pro spojení mezi elektrodou a deskou rozhraní elektrody kompatibilní s EIB-36 Narrow od výrobce Neuralynx Inc. USA | bal = 1000 ks | 1 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 03 | 0
část 04 | Protilátky I.
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Mouse IL-6 ELISA Kit, 96 testů, 90 minutový protokol, senzitivita: 11.3 pg/ml, range: 15.6 pg/ml - 1000 pg/ml, reaktivita s myší -- vyžadován výrobce: Abcam, kód: ab222503 | kit 96 testů | 1 |  | 0
2 | Normal Goat Serum -- vyžadován výrobce: Abcam, kód: ab7481 | 50 ml | 1 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 04 | 0
část 05 | Krmiva a steliva
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Krmivo dieta pro chov potkanů - nesterilizované, peletkované do válečků o průměru 10 mm a délce 19-28 mm, Protein 21,2 %, tuk 3,8%, vláknina 4,4%, popel 6,7%, calcium 1,0%, fosfor 0,7 % | paleta 780 Kg | 1 |  | 0
2 | Stelivo pro laboratorní hlodavce, materiál: měkké dřevo z listnatých stromů, velikost částic 2–3 mm, odprášené, určené pro bariérové chovy, velikost MIDI | 10 kg | 198 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 05 | 0
část 06 | Chemikálie III.
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | ALTPM, cobas c 701, 780 testů -- vyžadován výrobce: Roche, kód: 5531462 | kit 780 testů | 16 |  | 0
2 | ASTPM, cobas c701, 740 testů -- vyžadován výrobce: Roche, kód: 5531446 | kit 740 testů | 16 |  | 0
3 | BIL-T Gen.3 600 cobas c701,702, 600 testů -- vyžadován výrobce: Roche, kód: 5795419 | kit 600 testů | 15 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 06 | 0
část 07 | Spotřební laboratorní materiál (plast) I.
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Adaptéry pro propojení hadiček, samec Luer na hadici Barb od výrobce MasterFlex, velikost adaptéru 1/8, rovná, polypropylen, chemicky odolné, vhodné pro ETO a gama sterilizaci | ks | 2 |  | 0
2 | Adaptéry pro propojení hadiček, samec Luer na hadici Barb od výrobce MasterFlex, velikost adaptéru 3/32, rovné, polypropylen, chemicky odolné, vhodné pro ETO a gama sterilizaci | ks | 2 |  | 0
3 | Adaptéry pro propojení hadiček, samec Luer na hadici Barb od výrobce MasterFlex, velikost adaptéru 5/32, rovné, polypropylen, chemicky odolné, vhodné pro ETO a gama sterilizaci | ks | 2 |  | 0
4 | Adaptéry pro propojení hadiček, samice Luer na hadici Barb od výrobce MasterFlex, velikost adaptéru 1/8, rovná, polypropylen, chemicky odolné, vhodné pro ETO a gama sterilizaci | ks | 2 |  | 0
5 | Adaptéry pro propojení hadiček, samice Luer na hadici Barb od výrobce MasterFlex, velikost adaptéru 3/32, rovná, polypropylen, chemicky odolné, vhodné pro ETO a gama sterilizaci | ks | 2 |  | 0
6 | Adaptéry pro propojení hadiček, samice Luer na hadici Barb od výrobce MasterFlex, velikost adaptéru 5/32, rovná, polypropylen, chemicky odolné, vhodné pro ETO a gama sterilizaci | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 07 | 0
část 08 | Chemikálie IV.
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Roztok pro odhalení epitopů; pH9 pro přístroj Leica Bond RX | bal = 1 l | 2 |  | 0
2 | Plastové kryty skel kompatibilní s přístrojem Leica Bond RX | bal = 100 ks | 2 |  | 0
3 | Roztok pro deparafinizaci pro přístroj Leica Bond RX | bal = 1 l | 2 |  | 0
4 | Koncový polymer/nahrazuje sekundární protilátku pro přístroj Leica Bond RX, detekční kit | kit | 3 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 08 | 0
část 09 | Portkatetr
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Žilní přístupový rentgenkontrastní implantabilní systém typu portál (acetalový homopolymer) a polyuretanový katetr, vnitřní silikonový terč portálu ze silikonu, délka katetru alespoň 70cm, síla katetru 1,9 mm (5,8 Fr, vnější průměr) x 1 mm (vnitřní průměr) (vhodná velikost vzhledem k anatomickým poměrům žilního řečiště prasete). Katetr dodávaný ve sterilním balení jako součást setu s drátěným zavaděčem, jehlami pro aplikaci do portu (bezpečnostní non-coring jehla), jehlami pro zavaděč, tunelovacím nástrijem, alespoň 2 stříkačkami, žilním pátradlem. Systém preferovaného napojení portálu na katetr typu 'slide-lock'. | ks | 35 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 09 | 0
část 10 | Spotřební laboratorní materiál II.
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Kontejner na nebezpečný odpad (např. pro sběr ostrých předmětů, jehel apod.) 2 l, materiál: plast | ks | 10 |  | 0
2 | Ústenky chirurgické jednorázové, s pružnými úchyty za uši, třívrstvý materiál, EN 14683:2019+AC:2019 | bal 50 ks | 10 |  | 0
3 | Pasteurova pipeta sterilní, jednotlivě balená, minimální délka 150 mm, s orientační stupnicí, objem 3 ml | 500 ks | 1 |  | 0
4 | Papír filtrační pro kvalitativní analýzu, MN 618, průměr 90 mm | bal 100 ks | 7 |  | 0
5 | Ubrousky laboratorní pro čištění a otírání optických povrchů a elektronických součástek, nechlupatící s vysokou absorpční schopností, materiál celulóza, rozměr 213 × 114 mm (+/- 5 %) | bal 100 ks | 5 |  | 0
6 | Rolo pytel 700 mm × 1100 mm, síla 100 mikronů, s dvojitým svárem | bal 100 ks | 300 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 10 | 0
část 11 | Protilátky II.
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Orexin A -- vyžadován výrobce: Tocris, kód: 1455 | 500 µg | 1 |  | 0
2 | Fluorescein (FITC) AffiniPure Goat Anti-Guinea Pig IgG (H+L) -- vyžadován výrobce: Jackson Immunoresearch, kód: 106-095-003 | 2 mg | 1 |  | 0
3 | Guinea pig polyclonal c-Fos antibody -- vyžadován výrobce: Synaptic Systems, kód: 226004 | 100 µl | 1 |  | 0
4 | Caspase 3/p17/p19 Monoclonal antibody -- vyžadován výrobce: Proteintech, kód: 66470-2-Ig | 150 μL | 1 |  | 0
5 | Fluorescein (FITC) AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) -- vyžadován výrobce: Jackson Immunoresearch, kód: 715-095-150 | 0,5 mg | 1 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 11 | 0
část 12 | Spotřební laboratorní materiál III.
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Chromatografická kolona, stacionární fáze C18, průměr 70 µm, délka 150 mm | ks | 2 |  | 0
2 | Chromatografická předkolona, stacionární fáze C18, průměr 350 µm | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 12 | 0
část 13 | Spotřební laboratorní materiál VI.
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Polyakrylamidový gel (4-20%) s technologií stainfree, 18 jamek | ks | 25 |  | 0
2 | Kit s PVDF membránou (0,2 µm) pro western blotting (kompatibilní s technologií stainfree) | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 13 | 0