## List1
Laboratorní chemikálie 08/2022 - část 4
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne podpisu smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | N,N-dimethylformamid | 5 | ks | N,N-dimethylformamid o čistotě min. 99,80%, bezvodý, baleno v láhvi s ochranným septem. Obsah vody podle K.F. titrace je ≤ 50 ppm. Objem je 100 ml. | 6 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
2 | DNA a siRNA transfekční činidlo | 2 | bal. | DNA a siRNA transfekční činidlo, zajišťuje vysokou účinnost transfekce DNA a umlčování genů v různých adherentních buňkách. Použití malého množství nukleové kyseliny i malého množství činidla pro reakci, vynikající životaschopnost buněk, nízká toxicita. Reagencie je testována interně DNA transfekcí HeLa buněk s plazmidem exprimujícím GFP a opatřena certifikátem analýzy. Velikost balení je 1,5 ml (provedení cca 375 transfekcí v 6-jamkových destičkách); součástí balení je 2 x 60 ml pufr. | 6 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
3 | DNA polymerázový kit s technologií Hot Start | 1 | bal. | DNA polymeráza, která umožňuje použití široké škály primerů, vhodná pro PCR. Obsahuje jedninečnou doménu vázající dsDNA a je tedy robustní, rychlá a extrémně přesná. Enzym s vysokou tolerancí vůči inhibitorům PCR, vyžaduje minimalní optimalizaci. Reaktivace s nulovým časem díky jedinečné technologii Hot Start. Balení obsahuje 100 U (2 U/µl). | 6 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 642.