## List1
Laboratorní materiál 04/2022 - část 3
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne podpisu smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | Zkumavky 0,5 ml | 6 | bal. | Zkumavky o objemu 0,5 ml, materiál PP, bezbarvé, se závěsným víčkem a povrchem pro snazší popisování, bepečnostní víčko chrání před neúmyslným otevřením během inkubace a zaručuje minimální odpařování během dlouhodobého skladování, možnost centrifugace až do 30 000 x g, funkčnost při teplotě od –86 °C do 100 °C. Velikost balení 500 ks. | 16 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
2 | Zkumavky 1,5 ml | 9 | bal. | Zkumavky o objemu 1,5 ml, materiál PP, bezbarvé, se závěsným víčkem a povrchem pro snazší popisování, bepečnostní víčko chrání před neúmyslným otevřením během inkubace a zaručuje minimální odpařování během dlouhodobého skladování, možnost centrifugace až do 30 000 x g, funkčnost při teplotě od –86 °C do 100 °C. Velikost balení 1000 ks. | 16 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
3 | Zkumavky 1,5 ml | 5 | bal. | Zkumavky o objemu 1,5 ml, PCR čistota, materiál PP, bezbarvé, s matným víčkem a povrchem pro snazší popisování, snadné otvírání a zavírání víčka, možnost centrifugace až do 30 000 x g, funkčnost při teplotě od –86 °C do 100 °C. Velikost balení 1000 ks. | 16 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
4 | Zkumavky 2 ml | 11 | bal. | Zkumavky o objemu 2 ml, materiál PP, bezbarvé, se závěsným víčkem a povrchem pro snazší popisování, bepečnostní víčko chrání před neúmyslným otevřením během inkubace a zaručuje minimální odpařování během dlouhodobého skladování, možnost centrifugace až do 25 000 x g, funkčnost při teplotě od –86 °C do 100 °C. Velikost balení 1000 ks. | 16 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
5 | Zkumavky 2 ml | 2 | bal. | Zkumavky o objemu 2 ml, PCR čistota, materiál PP, bezbarvé, se závěsným víčkem a povrchem pro snazší popisování, bepečnostní víčko chrání před neúmyslným otevřením během inkubace a zaručuje minimální odpařování během dlouhodobého skladování, možnost centrifugace až do 25 000 x g, funkčnost při teplotě od –86 °C do 100 °C. Velikost balení 1000 ks. | 16 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
6 | Zkumavky 5 ml | 1 | bal. | Zkumavky o objemu 5 ml, materiál PP, bezbarvé, se zacvakávacím víčkem a kónickým dnem. Možnost centrifugace až do 25 000 x g, funkčnost při teplotě od –86 °C do 80 °C. Velikost balení je 200 ks (2 x 100 ks). | 16 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
7 | Zkumavky 5 ml | 2 | bal. | Zkumavky o objemu 5 ml, sterilní, materiál PP, bezbarvé, se zacvakávacím víčkem a kónickým dnem. Možnost centrifugace až do 25 000 x g, funkčnost při teplotě od –86 °C do 80 °C. Velikost balení je 200 ks (10 x 20 ks). | 16 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
8 | Špičky 0,1 - 10 µl | 29 | bal. | Pipetovací špičky o objemu 0,1 - 10 µl, délka 34 mm, bezbarvé, kód tmavě šedá, kompatibilní s pipetami Eppendorf a s boxem epT.I.P.S. Velikost balení 1000 ks (2 sáčky po 500 ks). | 16 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
9 | Špičky 0,1 - 20 µl | 10 | bal. | Pipetovací špičky o objemu 0,1 - 20 µl, délka 40 mm, bezbarvé, kód středně šedá, kompatibilní s pipetami Eppendorf a s boxem epT.I.P.S. Velikost balení 1000 ks (2 sáčky po 500 ks). | 16 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
10 | Špičky 2 - 200 µl | 25 | bal. | Pipetovací špičky o objemu 2 - 200 μl, délka 53 mm, bezbarvé, kód žlutá, kompatibilní s pipetami Eppendorf a s boxem epT.I.P.S. Velikost balení 1000 ks (2 sáčky po 500 ks). | 16 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
11 | Špičky 2 - 200 µl | 28 | bal. | Pipetovací špičky o objemu 2 - 200 μl, délka 53 mm, žluté, kód žlutá, kompatibilní s pipetami Eppendorf a s boxem epT.I.P.S. Velikost balení 1000 ks (2 sáčky po 500 ks). | 16 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
12 | Špičky 50 - 1000 µL | 33 | bal. | Pipetovací špičky o objemu 50 - 1000 µl, délka 71 mm, modré, kód modrá, kompatibilní s pipetami Eppendorf a s boxem epT.I.P.S. Velikost balení 1000 ks (2 sáčky po 500 ks). | 16 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
13 | Špičky 50 - 1000 µL | 2 | bal. | Pipetovací špičky o objemu 50 - 1000 µl, délka 71 mm, bezbarvé, kód modrá, kompatibilní s pipetami Eppendorf a s boxem epT.I.P.S. Velikost balení 1000 ks (2 sáčky po 500 ks). | 16 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
14 | Špičky 0,2 - 5 mL | 4 | bal. | Pipetovací špičky o objemu 0,2 - 5 mL, délka 175 mm, bezbarvé, kód fialová, kompatibilní s pipetami Eppendorf. Velikost balení 300 ks (3 sáčky po 100 ks). | 16 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | RNDr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 642.