## Část 3
Laboratorní materiál 06/2022 - část 3
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne podpisu smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | Serologické pipety 10 ml | 2 | bal. | Serologické pipety o objemu 10 ml, sterilní, barva oranžová, materiál: PS, nepřítomnost detekovatelných pyrogenů, DNA, RNase a DNase,vhodné v aplikacích tkáňových kultur. Velikost balení 200 ks | 12 týdnů |  | ANO | reg. č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016935 | Ing. Renáta Kratochvílová tel.: 495 067 375 kratochre@faf.cuni.cz | FaF | 0 | 0
2 | Mikrozkumavka 1,5 ml s víčkem | 1 | bal. | Mikrozkumavka centrifugační o objemu 1,5 ml, bez stupnice, s těsnícím víčkem, barva: čirá, materiál: PP, přetížení max. 11 000xg.. Velikost balení 1 000 ks. | 12 týdnů |  | ANO | reg. č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016935 | Ing. Renáta Kratochvílová tel.: 495 067 375 kratochre@faf.cuni.cz | FaF | 0 | 0
3 | Kolona | 1 | ks | UHPLC kolona, stacionární fáze C18 s částicemi typu BEH, velikost pórů 130Å, velikost částic 1,7 μm, délka 50 mm, vnitřní průměr 2,1 mm. | 12 týdnů |  | ANO | reg. č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016935 | Ing. Renáta Kratochvílová tel.: 495 067 375 kratochre@faf.cuni.cz | FaF | 0 | 0
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 244