|  | Popis | Způsob výpočtu | Údaje týkající se hodnotících kritérií – vyplní účastník |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nabídková cena bez DPH | Maximální cena 8.000.000 Kč bez DPH. 1 bod za každých 100.000 Kč pod maximální cenu, zaokrouhleno na 0,1 bodu (tedy např. při nabídkové ceně 7.846.000 Kč uchazeč získává 1.5 bodu) |  |
| 2 | Třetí nezávislý "In-Lens" detektor v tubusu/objektivové čočce optimalizovaný pro detekci sekundárních elektronů. Signál z tohoto detektoru lze snímat nezávisle na kterémkoliv dalším detektoru a společně se signálem z až tří dalších detektorů | Ano – 20 bodů Ne – 0 bodů |  |
| 3 | "Rocking Beam" mód pro nastavení kontrolovaného chanelling kontrastu - umožňuje skenování přes úhel dopadu svazku na vzorek s rozkmitem minimálně 4,5°, přičemž svazek dopadá na jeden bod s přesností lepší než 10 mikrometrů, | Ano – 5 bodů Ne – 0 bodů |  |
| 4 | Maximální náklop stolku +90° | Ano – 5 bodů Ne – 0 bodů |  |