Příloha č. 1 - Specifikace, rozsah předmětu plnění a adresy objektů

UK KaM - Revize elektro 2022

ITÚ UK KAM

| Zadavatel: | Univerzita Karlova, Koleje a menzy - 168 02 Praha 6, Zvoníčkova 5 |
| --- | --- |
| Název akce: | UK KaM - Revize elektro 2022 |
| Druh akce a účel: | Zajištění pravidelných revizí elektro v roce 2022 |
| Lokalita: | dle tohoto dokumentu |

Základní informace:

Koleje a menzy (KaM) jsou součásti Univerzity Karlovy. Základní informace o Kolejích a menzách UK, lze získat na webových stránkách - https://kam.cuni.cz/KAM-1.html

Na těchto stránkách lze získat základní informace o velikosti areálů a objektů, maximálním počtu ubytovaných a u některých menz je možná virtuální prohlídka.

Univerzita Karlova, Koleje a menzy zajišťují každý rok potřebné revize elektro na svých objektech. Zajišťované revize elektro se týkají:

- nouzového osvětlení (NO)

- elektrické požární signalizace (EPS)

- pevné elektroinstalace v prostředí normálním a mokrém (mimo prostory plynových kotelen a výměníkových stanic)

- hromosvodů a uzemnění

- technologií (větrání, čerpadla)

- evakuačního rozhlasu (ERO)

Tyto revize elektro jsou zajišťovány na objektech Kolejí a menz v termínech určených poslední revizí.

Adresy objektů a kontaktní osoby:

Adresy objektů KaM a kontaktní osoby pro předání revizních zpráv a podepsání předávacího protokolu

| Adresy kolejí: |  | Kontakty na vedoucí kolejí: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název | Adresa | Příjmení | Jméno | Tel. |
| Nová kolej | Kralovická 1425, 250 01 Brandýs nad Labem | Provazniková | Jana | 605 200 046 |
| Kolej Na Kotli | Na Kotli 1147/5, 502 96 Hradec Králové | Fléglová | Alena | 605 200 047 |
| Kolej Jana Palacha | Jana Palacha 1137, 500 12 Hradec Králové | Fléglová | Alena | 605 200 047 |
| Kolej Jednota | Opletalova 38, 110 00 Praha 1 | Tichá | Eva | 605 200 043 |
| Kolej Hostivař | Weilova 2, 100 00 Praha 10 | Košařová | Jana | 605 200 309 |
| Kolej Budeč | Wenzigova 20, 120 00 Praha 2 | Benáková | Renata | 605 200 042 |
| Kolej Švehlova | Slavíkova 22, 130 00 Praha 3 | Benáková | Renata | 605 200 042 |
| Kolej Vltava | Chemická 953, 148 28 Praha 4 | Dolejší | Martina | 605 200 052 |
| Kolej Otava | Chemická 954, 148 28 Praha 4 | Dolejší | Martina | 605 200 052 |
| Kolej Na Větrníku | Na Větrníku 1932/18, 162 00 Praha 6 | Tichá | Eva | 605 200 043 |
| Kolej Hvězda | Zvoníčkova 5, 162 08 Praha 6 | Jánošová | Jitka | 605 200 041 |
| Kolej Kajetánka | Radimova 12, 160 00 Praha 6 | Hlavatková | Miroslava | 605 200 044 |
| Kolej Komenského | Parléřova 6, 160 00 Praha 6 | Hlavatková | Miroslava | 605 200 044 |
| Kolej 17.listopadu | Pátkova 3, 180 00 Praha 8 | Provazniková | Jana | 605 200 046 |
| Adresy menz: |  | Kontakty na vedoucí menz: |  |  |
| Název | Adresa | Příjmení | Jméno | Tel. |
| Menza Na Kotli | Na Kotli 1147/5, 502 96 Hradec Králové | Haimannová | Jana | 770 155 698 |
| Menza Budeč | Wenzigova 20, 120 00 Praha 2 | Zlomková | Jana | 605 200 316 |
| Menza Albertov | Albertov 7, 120 00 Praha 2 | Kyselová | Helena | 770 194 892 |
| Menza Kajetánka | Radimova 12, 160 00 Praha 6 | Brázda | Stanislav | 770 155 687 |
| Výdejna Komenského | Parléřova 6, 160 00 Praha 6 | Brázda | Stanislav | 770 155 687 |
| Menza Troja | Pátkova 3, 180 00 Praha 8 | Pokorná | Dagmar | 770 155 689 |
| Menza Arnošta z Pardubic | Voršilská 144/1, 116 43 Praha 1 | Vokál | Václav | 770 155 690 |
| Menza Právnická | nám. Curieových 7, 110 00 Praha 1 | Vokál | Václav | 770 155 690 |