AKCE:			Rekonstrukce a dostavba budov Filozofické fakulty UK

Opletalova č. p. 985/47 a č. p. 986/49, k. ú. Nové Město, Praha

STUPEŇ:	Dokumentace pro provádění stavby

DATUM:		12/2020

A	PRŮVODNÍ   ZPRÁVA

Obsah

A.1	Identifikační údaje	3

A 1.1	Údaje o stavbě	3

a)	název stavby	3

b)	místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)	3

c)	předmět dokumentace	3

A 1.2	Údaje o žadateli / stavebníkovi	4

a)	jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo	4

b)	jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo	4

c)	obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),	4

A 1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace	4

a)	jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),	4

b)	jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,	4

c)	jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.	4

A.2	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	6

A.3	Seznam vstupních podkladů	6

# Identifikační údaje

## Údaje o stavbě

### název stavby

Rekonstrukce a dostavba budov Filozofické fakulty UK

### místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

Opletalova č. p. 985/47 a č. p. 986/49, k. ú. Nové Město, 110 00 Praha 1

Katastrální území:	Nové Město [727181]

Parcelní číslo:		152, 153	,

2323/1 – parcela dotčena stavbou pouze dočasně při budování přípojek

### předmět dokumentace

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce a dostavba dvou stávajících kancelářských objektů

č.p. 985 – Opletalova 47 (parcelní číslo 153) a č.p.986 - Opletalova 49  (parcelní číslo 152) v Praze 1 – Nové Město.

a jejich nové využití pro potřeby univerzity. Pro přehlednost bude často v textu používáno označení domů dle orientačního čísla tj. č. 47 a č. 49. U obou objektů se jedná o změnu dokončené budovy a objekty jsou navrženy jako trvalé. Projekt navazuje na předchozí projektové stupně,  DUR –  zpracovanou  ve 12/2017, pro kterou bylo vydané územní rozhodnutí a DSP – zpracovanou v 09/2018, pro kterou bylo vydané stavební povolení.

Rozsah dokumentace pro provedení stavby je pro oba objekty tvořeno zejména:

Dům č. 47 - hlavní řešené okruhy:

-podzemní dostavba - dva suterény

-přízemní dostavba – koridor a dvorana

-dostavba pavlače a spojujícího krčku mezi hlavním domem a dvorním křídlem vč. věže výtahu

-nástavba na dvorní křídlo – koridor a pobytová terasa

-půdní nástavba - v části do dvora je situován sál, v části do ulice technické prostory

-přípojky  - plynová, vodovodní, kanalizační včetně retence

-zajištění stavební jámy a sousedních objektů

-odstranění stavby garáží a drobných staveb ve dvoře

-stavební a statické úpravy objektu

-nový výtah v zrcadle schodiště

-podzemní sál

-nové technické zařízení budov včetně zdrojů tepla a chladu

-úprava chodníku

-řešení dvoru se zelení

Dům č. 49 - hlavní řešené okruhy:

-půdní nástavba, zastavění světlíku (spojující krček mezi domy)

-přeložka trafostanice

-přípojky - vodovodní a kanalizační včetně retence

-stavební a statické úpravy objektu

-odstranění výtahu

-bufet s gastroprovozem

-podzemní výstavní sál (klub)

-nové technické zařízení budov

-úprava chodníku

-řešení dvoru se zelení

Stupeň:		Dokumentace pro provádění stavby

Datum zpracování:	10/2020

## Údaje o žadateli / stavebníkovi

### jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

Žadatelem není fyzická osoba.

### jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo

Žadatelem není fyzická osoba podnikající.

### obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),

adresa:				Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

zastoupena: 			doc. Mirjam Friedovou, Ph.D., děkankou

pověřená realizací dle smlouvy: 	Ing. arch. Simona Dočkalová ;

T +420 221 619 437, +420 731 439 762, E simona.dockalova@ff.cuni.cz

IČO: 				00216208

## Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

### jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),

Škarda architekti - Ing. arch. Václav Škarda, Nám. Hrdinů 8, 140 00 Praha 4, IČO: 62642502

Ing. arch. Václav Škarda, Ing. arch. Lukáš Houser, Ing. arch. Miloš Hlaváček, Viktor Kirschner

T +420 261 222 339, F +420 603 859 332, E vaclav.skarda@atelierk2.cz

### jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

hlavní projektant:

Škarda architekti, ing. arch. Václav Škarda, Nám. Hrdinů 8, 140 00 Praha 4

Ing. arch. Václav Škarda, T +420 603 859 332, E skarda@skardaarchitekti.cz

Zodpovědný projektant:  Ing. arch. Václav Škarda, ČKA číslo autorizace 3004 - autorizovaný architekt se všeobecnou působností

### jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

Stavební řešení, koordinace projektu:

m3m, s.r.o., Badeniho 290/1, 160 00 Praha 6

Ing. Michal Pokorný, T +420 728 379 864, E pokorny@m3m.cz

Zodpovědný projektant:  Ing. Michal Pokorný, ČKAIT číslo autorizace 0007199 – obor pozemní stavby

Stavebně konstrukční řešení:

NĚMEC POLÁK spol. s r.o., Hradčanská office centre, Milady Horákové 116/109, Praha 6

Ing. Milan Polák, T +420 603 578 475, E polak@nemecpolak.cz

Zodpovědný projektant:  Ing. Ivan Němec, ČKAIT číslo autorizace 0002656 - obor statika a dynamika staveb

Požárně bezpečnostní řešení stavby:

Ing. Zdeňka Kubištová, Javorová 2097, 252 28 Černošice

Ing. Zdeňka Kubištová, T +420 739 058 668, E ___

Zodpovědný projektant: Ing. Zdeňka Kubištová, ČKAIT číslo autorizace 0003335 - obor požární bezpečnost staveb a pozemní stavby

VZT, UT, CHL, MaR, SHZ plynové, PENB:

TechOrg s.r.o, Havlovská 1113/12 160 00 Praha 6

Ing. Ondřej Hlaváček, T +420 602 458 060, E ondrej@techorg.cz

Zodpovědný projektant: Ing. Ondřej Hlaváček, ČKAIT číslo autorizace 0101716 - obor technika prostředí staveb, technická zařízení

ZTI

Prima Studio

Ing. Milan Maštálka, Biskupcova 1863/75, 130 00, Praha 3

Ing. Milan Maštálka, T +420 603 551 704, E studio-prima@email.cz

Zodpovědný projektant: Ing. Milan Maštálka, číslo autorizace 0013297 -  obory Technika prostředí staveb – Zdravotní technika

Elektroinstalace silnoproud:

IMV, Vrapická 716, 273 43 Buštěhrad

Ing. Milan Vávra,T +420 608 305 056, E imvelektro@centrum.cz

Zodpovědný projektant: Ing. Milan Vávra, ČKAIT číslo autorizace 0007497 – obor technika prostředí staveb – elektrotechnická zařízení

Elektronické komunikace (slaboproud)

Forgys s.r.o., Na Stráži 1306/5, 180 00 Praha 8

Ing. Ivo Tříska, T +420 777 329 413, E forgys@forgys.cz

Zodpovědný projektant: Ing. Ivo Tříska, ČKAIT číslo autorizace 0011909 – obor technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení

Trafostanice

Voltcom spol. s r.o., Otevřená 2/1092, 169 00 Praha 6

Kamil Smetana, T +420 724 554 391, E kamil.smetana@voltcom.cz

Ing. Jaroslav Krejcar, T +420 602 179 593 E jaroslav.krejcar@voltcom.cz

Zodpovědný projektant: Ing. Jaroslav Krejcar, ČKAIT číslo autorizace 0009189 – pozemní stavby

Sadové úpravy

Ing. Marie Gelová, Viniční 130, 615 00 Brno,

Ing. Marie Gelová, T +420 774 285 115, E marie.gelova@gmail.com

Zodpovědný projektant: Ing. Marie Gelová, ČKA číslo autorizace  4577 - obor krajinářská architektura

Gastro technologie

Oldřich Krejčí, Renoirova 645/23, 152 00 Praha 5

Oldřich Krejčí, T +420 603 451 004, E o.krejci@volny.cz

Zodpovědný projektant: Oldřich Krejčí

Hluková studie a stavební akustika

Akustika Praha s.r.o., Thákurova 7, 166 29  Praha 6

Ing. Tomáš Rozsíval, T +420 224 354 361, E tomas.rozsival@akustika.cz

Zodpovědný projektant: ing. Tomáš Rozsíval, ČKAIT 0001283, - obor technika prostředí staveb, technická zařízení

Ochrana před účinky korozivních proudů

Jeku s.r.o., Limuzská 8, 108 00, Praha 8

Ing. Bohumil Kučera, T +420  602 425 204, E kucera@jeku.cz

Zodpovědný projektant: Ing. Bohumil Kučera, pracovník katodické ochrany, č. certifikátu PKOŽ-2015/03

# Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je rozdělena na tyto stavební a inženýrské objekty

Stavební objekty:

SO 01 - Rekonstrukce a dostavba budov Filozofické fakulty UK

Objekt je dále pracovně členěn na části:

Opletalova č. 47

Opletalova č. 49

(Objekt bude realizován jako jeden celek, zároveň je propojen provozně a i z hlediska realizace nosných konstrukcí, dělení na samostatné objekty není opodstatněné)

Technické a technologická zařízení:

IO 01 – Plynová přípojka

IO 02 – Kanalizační a vodovodní přípojky

# Seznam vstupních podkladů

  - Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena – označení stavebního úřadu, jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření

-Pro stavební záměr bylo vydáno Územní rozhodnutí pro akci „Rekonstrukce a dostavba budov  FF UK, Opletalova 47, 49, Praha 1, Nové Město, č.j. S UMCP1/093823/2018/VÝS-Zi-2/985,986  ze dne 17.09.2018. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 18.10.2018.

-Pro stavební záměr byla vydána výjimka z par. 29, odst. 4, Nařízení vlády hl.m. Prahy č.10/2016 Sb. hl.m. Prahy (Pražské stavební předpisy) pro umístění oken ve 3. a 4.NP objektu Opletalova 49, č.j. S UMCP1/121860/2018/VÝS-Zi-2/985, 986 ze dne 19.6.20218

-Pro nakládání s vodami  (studna) bylo vydáno Rozhodnutí – Povolení k nakládání s podzemními vodami

, č.j. S UMCP1/240414/2018/VÝS-Hd-2/p.č. 152 ze dne 30.10.2018. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne xxx, xxx.

-Pro vodohospodářské stavby (retenční nádrž) bylo vydáno Rozhodnutí – Stavební povolení, č.j. S UMCP1/290626/2018/VÝS/-Ha-2/985, 986 ze dne 08.04.2019. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne xxx, xxx.

-Pro stavební záměr bylo vydáno Rozhodnutí Stavební povolení pro akci „Rekonstrukce a dostavba budov  FF UK, Opletalova 47, 49, Praha 1, Nové Město, č.j. S UMCP1/293140/2018/VÝS-Zi-2/985,986  ze dne 10.09.2019. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne xx.xx.xx.

  - Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejichž základě byla zpracována projektová dokumentace pro provedení stavby

- Dokumentace k územnímu rozhodnutí (Atelier K2 – ing. arch. Václav Škarda, 12/2017)

- Dokumentace ke stavebnímu povolení (Škarda architekti – ing. arch. Václav Škarda, 09/2018)

  - Další podklady

- Stavební program investora

- Katastrální mapa, digitální mapa z databáze –Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

- platný Úpn hl. města Prahy

- Archivní dokumentace (archiv SO MČ Prahy 1)

- Stavebně-technický povrchový průzkum, fotodokumentace – m3m, s.r.o.  09/2017 (průzkum pro potřeby projektanta, není samostatně vydáván)

- Energetický audit stávajících objektů, OEKOPLAN, Ing. Bruno Vallance, 04/2017 (není samostatně vydáván)

- PENB stávajících objektů, OEKOPLAN, Ing. Bruno Vallance, 04/2017 (není samostatně vydáván)

- Stavebně-historický průzkum – Domy č.p. 985-II a 986-II na Novém Městě v Praze,

PhDr. Richard Biegel, Ph.D. 2016

- Stavebně-technický průzkum objektu Opletalova č.p. 985 a 986, Praha 1, DIS diagnostika staveb, Beranových 65, 199 21 Praha 9 – Letňany, Ing. Luděk Dostál, RNDr. Pavel Polák, Ing. Zbyněk Potužák, CSc, 02/2016 součástí, kterého je posouzení geologických a hydrogeologických poměrů, průzkum vodorozpustných solí v omítkách, mykologický průzkum, radonový průzkum a průzkum přítomnosti azbestových vláken

  - Geologický a hydrogeologický průzkum, RNDr. Pavel Polák,02/2016

  - Znalecký mykologický a entomologický posudek, RNDr. et Mgr. Jaroslav Klán, CSc.,  03/2016

posouzení dřevěných konstrukcí z hlediska napadení biotickými škůdci, zvl. dřevokaznými houbami

  - Posouzení z hlediska radonové zátěže, dvorní vestavba – ANTIRADON ŘÍČANY, s.r.o., Politických vězňů 1233, 251 01 Říčany u Prahy, Petr Čech 03/2016

  - Stanovení přítomnosti anorganických vláken – analýza vzorků zkušební laboratoří Foster Bohemia s.r.o., Mezi Rolemi 54/10, 158 00 Praha 5 – Jinonice, Ing. Yaroslav Ushev, 03/2016

  - Laboratorní zkoušky zemin, Ing. Zdeněk Křivský – geotechnika, Zeyerova alej 13/1424, 162 00 Praha 6, 02/2017

  - Průzkum vlhkosti a salinity zdiva, stanovení obsahu vodorozpustných solí metodou iontové chromatografie, WATREX Praha, s.r.o., Drnovská 1112/60, 161 00 Praha 6, Ing. Magda Staňková, Ph.D., 02/2016

- Dokumentace skutečného zaměření budovy, INDESS s.r.o., Pavla Švandy ze Semčic 13, 150 00 Praha 5 – Smíchov (Zaměření v rozsahu: Situace včetně dvora, objekty č.p. 985 a 986, půdorysy všech podlaží, půdorys půdy vč. krovu a řezu, uliční a dvorní fasáda, výšky jednotlivých podlaží, hřebeny, hlavní římsy  a vybrané fasády sousedních objektů, zaměření sítí) 11/2016, 06/2017

- Doplňující stavebně-technický průzkum objektu Opletalova č.p. 985 a 986, Praha 1, DIS diagnostika staveb, Beranových 65, 199 21 Praha 9 – Letňany, Ing. Luděk Dostál, RNDr. Pavel Polák, Ing. Zbyněk Potužák, CSc, 02/2016 součástí, kterého jsou doplňující sondy umístěné do střešních a podlahových konstrukcí, 07/2018

- Komínový průzkum objektu Opletalova č.p. 985 a 986, Praha 1, Kominictví Palkanin Bartoš s.r.o., Schnirchova 28, 170 00 Praha 7, Ing. Pechar, Dvořák, 08/2018

- Podrobný inženýrskogeologický průzkum objektu Opletalova č.p. 985 a 986, Praha 1, Chemconex, divize geologie a sanace,  Elišky Přemyslovny 379, 1560 00, Praha 5, Mgr. Zdeněk Polák, RNDr. Pavel Špaček, 07/2018 součástí, kterého je posouzení geologických a hydrogeologických poměrů, vyhodnocení hloubek základových spár a doplňkové sondy do podzákladí

- Závěrečná zpráva – vyhodnocení orientační HDZ, Hydro – Eco, Šeříková 386, Jesenice – Osnice, ing. Petr Kumpera, 09/2018

- Stavebně-technický povrchový průzkum, fotodokumentace – m3m, s.r.o.  jaro 2020 (průzkum pro potřeby projektanta, není samostatně vydáván)

Vypracoval:

12/2020

Václav Škarda, Michal Pokorný a kolektiv specialistů