## inf. in opletlova FF
IO 01 - PŘÍPOJKA PLYNU, IO 02 - PŘÍPOJKY VODY A KANALIZACE
č. pol. | č. ceníkové položky | popis položky | měr. jedn. | výměra | ceny v Kč |  |  |  |  | hmotnost v t
[5 empty] | jedn. dod. | jedn. Mont. | dodávka | montáž | cena celkem | jedn. | celkem
Pokyny k vyplnění výkazů výměr:
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby, tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
3) Předpokládá se, že příslušná cena obsahuje veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
5) Technické specifikace jsou stanoveny odkazem na české technické normy, na evropské normy, na evropská technická schválení, na technické specifikace zveřejněné v Ústředním věstníku Evropské unie, stavební technická osvědčení a na technické specifikace obsažené v jiných veřejně přístupných dokumentech, uplatňovaných běžně v odborné technické praxi. V rámci technické specifikace musí být podrobně stanoveny technické parametry zařízení bez odkazu na konkrétní výrobek. Technické specifikace výrobků a prací nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu.
Tato specifikace množství je nedílnou součástí celého projektu pro výběr dodavatele dané akce. Ceny pro každou položku veškerý související materiál a práce včetně kompletní montáže, tak jak je uvedeno v technické zprávě. Ceny zařízení, která jsou ve výkresech označena jako celek musí být pro kompletní zařízení, tak jak je uvedeno v technické zprávě . Povinností dodavatele je překontrolovat výše uvedenou specifikaci a případný chybějící materiál doplnit a ocenit.
Výpis materiálu osahuje dodávku základního materiálu pro danou akci. Dodávka akce se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zřízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí potrubí jsou nejen kolena, oblouky, redukce, uložení, šroubení ale i odvzdušnění, vypouštění a podpěry, konzoly a závěsy a veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, propláchnutí soustavy, .... Závitové armatury budou dodány včetně potřebných připojovacích šroubení, konopí, fermeže .... Přírubové a bezpřírubové armatury budou dodány včetně potřebných protipřírub, těsnění, šroubů .... Manometry jsou včetně smyčky a trojcestného manometrického kohoutu. Teploměry jsou včetně návarku a jímky. Napojení čerpadel a zařízení je myšleno včetně připojovacích šroubení resp. protipřírub, ....
Veškeré použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.
U zařízení, kde není uvedeno množství (odvzdušnění, vypouštění, izolace, nátěry,….) určí potenciální dodavatel cenu odborným odhadem (odvzdušnění,...), resp. množství vyplývá z předchozích položek (izolace,….).
V nabídkové ceně dodavatele budou zahrnuty veškeré montážní a zemní práce,nátěry,tlakové zkoušky a revize,včetně pomocných konstrukcí - táhel,konzol a závěsů.V celkové nabídce dodavatele bude zahrnut i odvoz suti na skládku a případné demontážní práce stávajících rozvodů.Vypracování nabídky dodavatelem zahrne do své dodávky všechny prvky,součásti a zařízení potřebná k provedení díla tak,aby finální dílo bylo předáno uživateli odzkoušené,kompletní k okamžitému užívání bez dalších doplňových činností.
Stanovení cen prvků je pouze informativního charakteru a nenahrazuje podrobně zpracovávaný rozpočet dle ceníků např. ÚRS
| 721 | KANALIZACE
1 |  | Odpadní kamenina KT DN 200 - do země včetně spojovacího materiálu,zpevněného podloží,štěrkopískového obsypu, výkopy do hloubky 5 m šířka 80 cm pažení | bm | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | vysazení vložky na řadu | m | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | tlaková zkouška vodou | soub | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 722 | VODOVOD
Přípojka vody – PE HD100D63 DN50 nezámrzná vč. výkopu, pískového lože, obsypu tříděným štěrkopískem a zpětným záhozem s hutněním po vrstvách, úprava povrchu hloubka výkopu 1,5m šířka 80 cm
4 |  | PE D63 | bm | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  | tl,zkouška, proplach , desinfekce | soub | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  | navrtávka na uličním řadu dle pravidel Městských standardů 125/50 | kompl | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
7 |  | přípojkový uzávěr Dn 50 se zemní soupravou , lit,poklop na bet vbloku orientační tabulka | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| 723 | Plynovod
Plynnovodní přípojka potrubí PE HD 100SDR 11 D63 DN50 STL, otevřený výkop vč, výkopu hlouibka 1m šířka 80 cm v celé délce signalizační vodič a nad potrubím výstražná fólie
8 |  | PE D63 DN50 vč, svislé části | bm | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
9 |  | horní navrtávka uličním řadu | kompl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
10 |  | izolace T kusu s mršť manžetou | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
11 |  | tlaková zkouška | soub | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
OSTATNÍ
12 |  | demontáže současných přípojek vč. zaslepení odbočky na řadu kanalizace. Kompletní vyjmutí, demontáž, odpojení na řadu se zaslepením původní odbočky. Výkop, zpětný zához, úprava povrchu | soub | 1 | - | - | - | -
13 |  | demontáž přípojky vody s vyjmutím a odpojením na řadu. Výkiop, vyjmutí , odpojení na řadu uzavření přípojkového uzávěru, zaslepení, zpětný zához, úprava povrchu. | soub | 1 | - | - | - | -
14 |  | demontáž přípojky plynu s vyjmutím a odpojením na řadu. Odpojení na řadu , zaslepení T kusu , výkop, kompletní vyjmutí , zpětný zához a úprava povrchu | soub | 1 | - | - | - | -
Rekapitulace
|  | Dodávka celkem | [6 empty] | 0
|  | Montáž celkem | [6 empty] | 0
|  | Individuální vyzkoušení a ostatní | [6 empty] | 0
|  | D1.4.e,f ZDRAVOTECHNIKA CELKEM | [6 empty] | 0