## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | Navýšení výkonu trafostanice v objektu U kříže 661/8 | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | 001
| Název objektu | [11 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | 1
| Název části | [11 empty] | Místo
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
| Objednatel |  |  | Fakulta sociálních věd UK
| Projektant |  |  | VPÚ DECO Praha a.s.
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
16.12.2021
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 21 | % | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  | 21 | % | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15 | Územní vlivy |  |  | 21 | % | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Provozní vlivy |  |  | 21 | % | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní |  |  | 21 | % | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 21 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % | 0 | DPH |  | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH |  | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: | Navýšení výkonu trafostanice v objektu U kříže 661/8
Objekt: | 0
Část:
JKSO:
Objednatel: | Fakulta sociálních věd UK
Zhotovitel:
Datum: | 16.12.2021
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
0 | Transformovna | 0 | 0 | #REF!
0 | Rozvodna VN: | 0 | 0 | #REF!
0 | Spojovací vedení, vč. ukončení; úložný materiál | 0 | 0 | #REF!
0 | Hromosvod, uzemnění | 0 | 0 | #REF!
0 | Ostatní | 0 | 0 | #REF!
| Celkem | 0 | 0 | #REF!

## Rozpocet
ROZPOČET
Stavba: |  | Navýšení výkonu trafostanice v objektu U kříže 661/8
Objekt: |  | 0
Část:
JKSO:
Objednatel: |  | Fakulta sociálních věd UK
Zhotovitel:
Datum: |  | 16.12.2021
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena / M.J. dodávka | Cena / M.J. montáž | Cena celkem | Dodávka celkem | Montáž celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 11 | 12
|  |  |  | Transformovna |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  | transformátor 22/0,4 kV, 1000 kVA, olejový (viz. specifikace v TZ) - vč. montáže a dopravy | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1 |  |  | 0 | TRUE
2 |  |  |  | kondenzátor pro kompenzaci transformátoru naprázdno, 6kVAr | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 |  |  |  |  | 0 | TRUE
3 |  |  |  | svorka úhlová pro trafo vč. krytu, příslušenství (viz. spec. v TZ) | sada | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 |  |  |  |  | 0 | TRUE
4 |  |  |  | tlumič vibrací a hluku ISTAKO (PR 106) | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 |  |  |  |  | 0 | TRUE
5 |  |  |  | ostatní materiál (dřevěná zábrana, příslušenství) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 |  |  |  |  | 0 | TRUE
|  |  |  | Rozvodna VN: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 |  |  |  | Pojistka VN 50A, (24kV) | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1 |  |  | 0 | TRUE
7 |  |  |  | Příslušenství (nezbytné úpravy rozváděče), podružný materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1 |  |  | 0 | TRUE
|  |  |  | Spojovací vedení, vč. ukončení; úložný materiál |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
12 |  |  |  | kabel 1-YY 1x240mm | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 |  |  |  |  | 0 | TRUE
13 |  |  |  | ukončení kabelu 1-YY 1x240mm vč. kabelového oka | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 |  |  |  |  | 0 | TRUE
14 |  |  |  | ukončení kabelu 1-YY 1x240mm koncovkou staniční | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 |  |  |  |  | 0 | TRUE
17 |  |  |  | konzole pro upevnění kabelů NN | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 |  |  |  |  | 0 | TRUE
18 |  |  |  | protipožární utěsnění otvoru 400x300(mm), tl. zdi 150mm (INTUMEX) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 |  |  |  |  | 0 | TRUE
19 |  |  |  | ostatní elektroinstalační materiál, vč.nátěrových hmot | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 |  |  |  |  | 0 | TRUE
|  |  |  | Hromosvod, uzemnění |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
20 |  |  |  | zemnící pásek FeZn 30x4mm | m | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1 |  |  | 0 | TRUE
21 |  |  |  | zemnící lano AYY 35mm | m | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 |  | 1 | 2 | -1 | 0 | TRUE
22 |  |  |  | podpěra PV 42 | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 |  | 1 | 2 | -1 | 0 | TRUE
23 |  |  |  | svorka pro zemnící pásku SR 2b | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 |  |  |  |  | 0 | TRUE
24 |  |  |  | svorka připojovací SP | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 |  |  |  |  | 0 | TRUE
25 |  |  |  | barva syntetická na nátěry konstrukcí | kg | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 |  | 1 | 2 | -1 | 0 | TRUE
|  |  |  | Ostatní |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
27 |  |  |  | Zednické přípomoce vč. průrazů stavebními konstrukcemi | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 21 |  |  |  |  | 0 | TRUE
28 |  |  |  | Demontáž stávajícího transformátoru 630 kVA | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 |  |  |  |  | 0 | TRUE
29 |  |  |  | Demontáž stávajícího VN kabelu 22 kV - CXEKCY 1x35mm | m | 30 |  |  | 0 |  | 0 | 21 |  |  |  |  | 0 | TRUE
30 |  |  |  | Ostatní drobné demontáže | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 21 |  |  |  |  | 0 | TRUE
31 |  |  |  | Provedení revize el.zařízení trafostanice | hod | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 |  | 1 | 2 | -1 | 0 | TRUE
32 |  |  |  | Zhotovení projektu skutečného provedení | hod | 10 |  |  | 0
33 |  |  |  | Související adninistrativní činnost (např. jednání s dotčenými organizacemi) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 |  | 1 | 2 | -1 | 0 | TRUE
|  |  |  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0