## List1
Laboratorní materiál 08/2022 - část 5
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
|  | Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel |  |  |  | registrační číslo Projektu: LX22NPO5103
| Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne podpisu smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
| 1 | Vialka šroubovací | 23 | bal. | Balení po 200 ks, objem 4 ml, hnědé sklo | 12 |  | ANO | ,,Financováno Evropskou unií – Next Generation EU, registrační číslo Projektu: LX22NPO5103“ | Mgr. Václav Pflégr Tel.: 495 067 668 e-mail: pflegrv@faf.cuni.cz | Katedra organické a bioorganické chemie |  | 0
| 2 | Víčko šroubovací pro vialky | 23 | bal. | Víčko bez otvoru, kompatibilní s vialkou o objemu 4 ml, vnitřní průměr víčka 13 mm, balení po 200 ks | 12 |  | ANO | ,,Financováno Evropskou unií – Next Generation EU, registrační číslo Projektu: LX22NPO5103“ | Mgr. Václav Pflégr Tel.: 495 067 668 e-mail: pflegrv@faf.cuni.cz | Katedra organické a bioorganické chemie |  | 0
13 | 3 | Rukavice chemicky odolné | 2 | bal. | Dvouvrstvé jednorázové rukavice z nitrilového kaučuku a neoprenu pro použití s agresivními látkami, pro použití s agresivními chemikáliemi (Kat. III), Rukavice jsou nepudrované a neobsahují proteiny přírodního latexu. Délka 300 mm, AQL 0,25, ochrana dle ISO 374-5:2016 je Level 3. Barva musí být červená. Pevnost ≥ 6 N dle EN 455-2. Balení obsahuje 10 x 40 ks. Velikost XL. | 12 |  | ANO | ,,Financováno Evropskou unií – Next Generation EU, registrační číslo Projektu: LX22NPO5103“ | Mgr. Václav Pflégr Tel.: 495 067 668 e-mail: pflegrv@faf.cuni.cz | Katedra organické a bioorganické chemie |  | 0
| 4 | Rukavice | 2 | bal. | Dvouvrstvé jednorázové rukavice z nitrilu a neoprenu pro práci s nebezpečným biologickým materiálem, se zdrsněnými konečky prstů, určeny pro použití v prostředí s biologickými riziky a jsou testovány na odolnost proti cytostatikům, klasifikovány jako ochranné rukavice (kategorie III), nepudrované a neobsahují proteiny přírodního latexu. Délka 300 mm, AQL 0,25, ochrana dle ISO 374-5:2016 je Level 3. Barva musí být oranžová. Pevnost ≥ 6 N dle EN 455-2. Balení obsahuje 10 x 50 ks. Velikost L. | 12 |  | ANO | ,,Financováno Evropskou unií – Next Generation EU, registrační číslo Projektu: LX22NPO5103“ | Mgr. Václav Pflégr Tel.: 495 067 668 e-mail: pflegrv@faf.cuni.cz | Katedra organické a bioorganické chemie |  | 0
| 5 | Injekční stříkačky sterilní umělohmotné | 5 | bal. | Dvojdílné stříkačky s pístem z jednoho kusu, sterilní, jednotlivě balené, odečitatelná černá nesmyvatelná stupnice, typ Luer. Možnost použití s filtračními nástavci. Materiál: tělo PE, píst PP. Objem 1 ml, dělení po 0,1 ml. Balení obsahuje 100 ks. | 12 |  | ANO | ,,Financováno Evropskou unií – Next Generation EU, registrační číslo Projektu: LX22NPO5103“ | Mgr. Václav Pflégr Tel.: 495 067 668 e-mail: pflegrv@faf.cuni.cz | Katedra organické a bioorganické chemie |  | 0
| 6 | Injekční stříkačky sterilní umělohmotné | 5 | bal. | Dvojdílné stříkačky s pístem z jednoho kusu, sterilní, jednotlivě balené, odečitatelná černá nesmyvatelná stupnice, typ Luer. Možnost použití s filtračními nástavci. Materiál: tělo PE, píst PP. Objem 2 ml, dělení po 0,1 ml. Balení obsahuje 100 ks. | 12 |  | ANO | ,,Financováno Evropskou unií – Next Generation EU, registrační číslo Projektu: LX22NPO5103“ | Mgr. Václav Pflégr Tel.: 495 067 668 e-mail: pflegrv@faf.cuni.cz | Katedra organické a bioorganické chemie |  | 0
| 7 | Injekční stříkačky sterilní umělohmotné | 5 | bal. | Dvojdílné stříkačky s pístem z jednoho kusu, sterilní, jednotlivě balené, odečitatelná černá nesmyvatelná stupnice, typ Luer. Možnost použití s filtračními nástavci. Materiál: tělo PE, píst PP. Objem 5 ml, dělení po 0,2 ml. Balení obsahuje 100 ks. | 12 |  | ANO | ,,Financováno Evropskou unií – Next Generation EU, registrační číslo Projektu: LX22NPO5103“ | Mgr. Václav Pflégr Tel.: 495 067 668 e-mail: pflegrv@faf.cuni.cz | Katedra organické a bioorganické chemie |  | 0
| 8 | Injekční stříkačky sterilní umělohmotné | 5 | bal. | Dvojdílné stříkačky s pístem z jednoho kusu, sterilní, jednotlivě balené, odečitatelná černá nesmyvatelná stupnice, typ Luer. Možnost použití s filtračními nástavci. Materiál: tělo PE, píst PP. Objem 10 ml, dělení po 0,5 ml. Balení obsahuje 100 ks. | 12 |  | ANO | ,,Financováno Evropskou unií – Next Generation EU, registrační číslo Projektu: LX22NPO5103“ | Mgr. Václav Pflégr Tel.: 495 067 668 e-mail: pflegrv@faf.cuni.cz | Katedra organické a bioorganické chemie |  | 0
| 9 | Injekční stříkačky sterilní umělohmotné | 5 | bal. | Dvojdílné stříkačky s pístem z jednoho kusu, sterilní, jednotlivě balené, odečitatelná černá nesmyvatelná stupnice, typ Luer. Možnost použití s filtračními nástavci. Materiál: tělo PE, píst PP. Objem 20 ml, dělení po 1 ml. Balení obsahuje 100 ks. | 12 |  | ANO | ,,Financováno Evropskou unií – Next Generation EU, registrační číslo Projektu: LX22NPO5103“ | Mgr. Václav Pflégr Tel.: 495 067 668 e-mail: pflegrv@faf.cuni.cz | Katedra organické a bioorganické chemie |  | 0
| 10 | Injekční jehla na jedno použití | 5 | bal. | Sterilní, jednorázově, jednotlivě balené jehly. Materiál je chromniklová ocel potažená silikonem. Plastový Luer konec jehly pro snadné nasazení na stříkačku. 100 v balení. Rozměr 0,80 x 120 tj. 21 x 4 3/4" zelená. | 12 |  | ANO | ,,Financováno Evropskou unií – Next Generation EU, registrační číslo Projektu: LX22NPO5103“ | Mgr. Václav Pflégr Tel.: 495 067 668 e-mail: pflegrv@faf.cuni.cz | Katedra organické a bioorganické chemie |  | 0
| 11 | Nástavec filtrační Steritop na láhve PS | 2 | bal. | Samostatné sterilní nálevky s integrovaným filtrem pro našroubování na láhve Použití pro vakuové láhve se šroubovacím hrdlem GL 45 Materiál a ostatní parametry filtrů stejné jako u systému Stericup Filtrační membrány s póry 0,1 µm (pro odstranění mykoplasmat), 0,22 µm a 0,45 µm | 12 |  | ANO | ,,Financováno Evropskou unií – Next Generation EU, registrační číslo Projektu: LX22NPO5103“ | Ida Dufková Tel.: 495 067 281 E-mail: dufkovai@faf.cuni.cz | Katedra biologických a lékařských věd |  | 0
| 12 | Injekční jehla na jedno použití | 5 | bal. | Sterilní, jednorázově, jednotlivě balené jehly. Materiál je chromniklová ocel potažená silikonem. Plastový Luer konec jehly pro snadné nasazení na stříkačku. 100 v balení. Rozměr 0,90 x 40 tj. 20 x 1 1/2" žlutá. | 12 |  | ANO | ,,Financováno Evropskou unií – Next Generation EU, registrační číslo Projektu: LX22NPO5103“ | Mgr. Václav Pflégr Tel.: 495 067 668 e-mail: pflegrv@faf.cuni.cz | Katedra organické a bioorganické chemie |  | 0
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 642.