## Elektro
UK - KaM – Zprovoznění menzy Jednota
Rozpočet Elektroinstalace
Popis | Typ, dopřesnění | Jednotka | Množství | J. cena materiálu | Materiál celkem | J. cena montáže | Montáž celkem | Celková cena mat. a montáž | Označení nabízeného produktu *
Rozváděče | [7 empty] | 0
RK 1 (EI30DP1 - S) |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
RK 2 (EI30DP1 - S) |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
RK 3 (EI30DP1 - S) |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Kompletační koncové prvky (vypínače , zásuvky apod.) | [7 empty] | 0
Vypínač č.1 | IP20 | ks | 17 |  | 0 |  | 0 | 0
Vypínač č.1/0 tlačítko s možností doutnavky | IP20 | ks | 23 |  | 0 |  | 0 | 0
Vypínač č.6 | IP20 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
Vypínač č.5 | IP20 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Vypínač č.7 | IP20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Vypínač č.6+6 | IP20 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Vypínač č.1 | IP44 | ks | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
Vypínač č.1/0 tlačítko s možností doutnavky | IP44 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
Vypínač č.6 | IP44 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
Vypínač č.7 | IP44 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Kryt - záslepka |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Kryt vypínače |  | ks | 47 |  | 0 |  | 0 | 0
Kryt vypínače - IP44 |  | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
Kryt vypínače - IP44 s kontrolkou |  | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
Kryt vypínače - s kontrolkou |  | ks | 23 |  | 0 |  | 0 | 0
Kryt vypínače půlený |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Orientační doutnavka do vypínače / tlačítka |  | ks | 38 |  | 0 |  | 0 | 0
Funkční doutnavka do vypínače / tlačítka |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Zásuvka 250V/16A |  | ks | 47 |  | 0 |  | 0 | 0
Dvoj-zásuvka 250V/16A - IP44 (pootočená 45°) |  | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
Zásuvka 250V/16A - IP44 |  | ks | 98 |  | 0 |  | 0 | 0
Zásuvka 250V/16A - IP44 na povrch |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Pevný vývod 400V |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Instalační jednorámeček |  | ks | 136 |  | 0 |  | 0 | 0
Instalační tří-rámeček - horizontální |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Instalační čtyř-rámeček - horizontální |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Instalační pěti-rámeček - horizontální |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Zásuvka 400V/16A/5P/6h - IP44 |  | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
Zásuvka 400V/32A/5P/6h - IP44 |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Servisní vypínač (červená - žlutá) uzamykatelná poloha 0 (4x125A) IP44 |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Servisní vypínač (červená - žlutá) uzamykatelná poloha 0 (4x100A) IP44 |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Servisní vypínač (červená - žlutá) uzamykatelná poloha 0 (4x63A) IP44 |  | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
Servisní vypínač (červená - žlutá) uzamykatelná poloha 0 (4x40A) IP44 |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Servisní vypínač (červená - žlutá) uzamykatelná poloha 0 (4x25A) IP44 |  | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
Servisní vypínač (červená - žlutá) uzamykatelná poloha 0 (4x16A) IP44 |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Vyrážecí tačítko s krytem a zábranou nechtěného vypnutí |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Světla | [7 empty] | 0
Světla původní (opakovaná montáž) |  | ks | 110 |  | 0 |  | 0 | 0
Světla původní (opakovaná montáž) |  | ks | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
Světla původní (opakovaná montáž) |  | ks | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
Světla původní (opakovaná montáž) |  | ks | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
Světla původní (opakovaná montáž) |  | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
Světla původní (opakovaná montáž) |  | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
Světla původní (opakovaná montáž) |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Světla původní (opakovaná montáž) |  | ks | 55 |  | 0 |  | 0 | 0
Světla původní (opakovaná montáž) |  | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
Světla původní (opakovaná montáž) |  | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
Světla původní (opakovaná montáž) |  | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
Světla původní (opakovaná montáž) |  | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
Světla původní (opakovaná montáž) |  | ks | 43 |  | 0 |  | 0 | 0
Světla původní (opakovaná montáž) |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Světla původní (opakovaná montáž) |  | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
Světla původní (opakovaná montáž) |  | ks | 34 |  | 0 |  | 0 | 0
Světla původní (opakovaná montáž) |  | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
Světla původní (opakovaná montáž) |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Světla původní (opakovaná montáž) |  | ks | 23 |  | 0 |  | 0 | 0
Světla původní (opakovaná montáž) |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Světla původní (opakovaná montáž) |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Světla původní (opakovaná montáž) |  | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
Světla původní (opakovaná montáž) |  | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
Ventilátory | [7 empty] | 0
Ventilátor původní (opakovaná montáž) |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Kabely uložení pod omítku | [7 empty] | 0
Kabel - shromažďovací prostor bez SOZ a SHZ - izolace B2ca S1 d1 | CYKY-J 5x185 | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
Kabel - shromažďovací prostor bez SOZ a SHZ - izolace B2ca S1 d1 | CYKY-J 5x70 | m | 180 |  | 0 |  | 0 | 0
Kabel - shromažďovací prostor bez SOZ a SHZ - izolace B2ca S1 d1 | CYKY-J 5x50 | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
Kabel - shromažďovací prostor bez SOZ a SHZ - izolace B2ca S1 d1 | CYKY-J 5x35 | m | 58 |  | 0 |  | 0 | 0
Kabel - shromažďovací prostor bez SOZ a SHZ - izolace B2ca S1 d1 | CYKY-J 5x25 | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
Kabel - shromažďovací prostor bez SOZ a SHZ - izolace B2ca S1 d1 | CYKY-J 5x16 | m | 92 |  | 0 |  | 0 | 0
Kabel - shromažďovací prostor bez SOZ a SHZ - izolace B2ca S1 d1 | CYKY-J 5x10 | m | 490 |  | 0 |  | 0 | 0
Kabel - shromažďovací prostor bez SOZ a SHZ - izolace B2ca S1 d1 | CYKY-J 5x6 | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
Kabel - shromažďovací prostor bez SOZ a SHZ - izolace B2ca S1 d1 | CYKY-J 5x4 | m | 380 |  | 0 |  | 0 | 0
Kabel - shromažďovací prostor bez SOZ a SHZ - izolace B2ca S1 d1 | CYKY-J 5x2,5 | m | 660 |  | 0 |  | 0 | 0
Kabel - shromažďovací prostor bez SOZ a SHZ - izolace B2ca S1 d1 | CYKY-J 5x1,5 | m | 1700 |  | 0 |  | 0 | 0
Kabel - shromažďovací prostor bez SOZ a SHZ - izolace B2ca S1 d1 | CYKY-J 3x2,5 | m | 1760 |  | 0 |  | 0 | 0
Kabel - shromažďovací prostor bez SOZ a SHZ - izolace B2ca S1 d1 | CYKY-J 3x1,5 | m | 1850 |  | 0 |  | 0 | 0
Kabel - shromažďovací prostor bez SOZ a SHZ - izolace B2ca S1 d1 | CYKY-O 3x1,5 | m | 630 |  | 0 |  | 0 | 0
Vodič - shromažďovací prostor bez SOZ a SHZ - izolace B2ca S1 d1 | H07V-K 95 zž | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
Vodič - shromažďovací prostor bez SOZ a SHZ - izolace B2ca S1 d1 | H07V-K 25 zž | m | 490 |  | 0 |  | 0 | 0
Vodič - shromažďovací prostor bez SOZ a SHZ - izolace B2ca S1 d1 | H07V-K 10 zž | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
Vodič - shromažďovací prostor bez SOZ a SHZ - izolace B2ca S1 d1 | H07V-K 6 zž | m | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
Vodič - shromažďovací prostor bez SOZ a SHZ - izolace B2ca S1 d1 | H07V-K 4 zž | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
Vodič - shromažďovací prostor bez SOZ a SHZ - izolace B2ca S1 d1 | H0RN-F 5G25 | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
Vodič - shromažďovací prostor bez SOZ a SHZ - izolace B2ca S1 d1 | H0RN-F 5G16 | m | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
Vodič - shromažďovací prostor bez SOZ a SHZ - izolace B2ca S1 d1 | H0RN-F 5G10 | m | 42 |  | 0 |  | 0 | 0
Vodič - shromažďovací prostor bez SOZ a SHZ - izolace B2ca S1 d1 | H0RN-F 5G6 | m | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
Vodič - shromažďovací prostor bez SOZ a SHZ - izolace B2ca S1 d1 | H0RN-F 5G4 | m | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
Vodič - shromažďovací prostor bez SOZ a SHZ - izolace B2ca S1 d1 | H0RN-F 5G2,5 | m | 42 |  | 0 |  | 0 | 0
Instalační materiál | [7 empty] | 0
Krabice 005.CS.K | Kopos Kolín | ks | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
KP 68 | Kopos Kolín | ks | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
KPR 68 | Kopos Kolín | ks | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
Víčko V68 | Kopos Kolín | ks | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
Lištová krabice LK 80x28T | Kopos Kolín | ks | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
Víčko VLK 80T | Kopos Kolín | ks | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
Podlahvá krabice KOPOBOX 57 včetně příslušenství 3xzás. | Kopos Kolín | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Bezhalogenová trubka 4025HF_FA | Kopos Kolín | m | 240 |  | 0 |  | 0 | 0
Příchytka trubky 5325_KB | Kopos Kolín | m | 180 |  | 0 |  | 0 | 0
Ekvipotencionální svorkovnice v krabici IP44 |  | ks | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
Požární ucpávky max. 30x30 |  | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
Sádra šedá | pytel 30kg | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
Instalační trasy | [7 empty] | 0
Kabely uložení pod omítku |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Spojovací a upevňovací materiál |  | bal. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Práce | [7 empty] | 0
Práce - ( Demontáž původní instalace) |  | hod. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
Projektová činnost | [7 empty] | 0
Zpracování zásad pro údržbu elektroinstalace |  | clk | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Zpracování projektu a skutečného stavu |  | clk | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Zpracování protokolu o učení vnějších vlivů |  | clk | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Pomocné práce | [7 empty] | 0
Pomocné práce, |  | clk | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Revize výchozí dle ČSN 33 2000-6 ed.2 |  | clk | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Vedlejší rozpočtové náklady | [7 empty] | 0
Doprava |  | clk | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Mimorozpočtové náklady |  | clk | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Celkem bez DPH | [7 empty] | 0
Dodavatel vyplní pouze žlutě označená pole
* U nabízeného produktu musí být uveden výrobce produktu a současně musí být produkt označen tak, aby jej bylo možné jednoznačně identifikovat a odlišit jej tak od jiných podobných produktů
Je-li v této příloze definován přímo či nepřímo konkrétní výrobek / výrobce, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem srovnatelných nebo lepších parametrů.