## Tabulka nabídkové ceny
TABULKA NABÍDKOVÉ CENY
číslo položky | Název položky NABÍZENÝ MODEL | Počet ks/kmpl | Cena 1 ks Kč bez DPH | Celková cena Kč bez DPH | Kč DPH 21 % | Celková cena Kč vč. DPH | č. objednávky
1 | Virtualizační server pro Vmware vSphere: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207230013
2 | Virtualizační 4-node pro Proxmox cloud: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | GPU server „Ampere“: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | GPU server „Ada Lovelace“: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
V případě, že technické podmínky obsahují odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel výslovně použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní zadavatelem požadovanou či odborníkovi zřejmou funkcionalitu, a to v souladu s § 89 odst. 6 Zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
|  |  |  | Nabídková cena celkem Kč bez DPH | DPH 21 % nabídkové ceny | Nabídková cena celkem Kč vč. DPH
|  |  |  | 0 | 0 | 0
Účastník vyplní odemčené žlutě podbarvené buňky pro
doplnění popisu naplnění požadavků jednotlivých položek tabulky obsažených v listech 1,2,3,4 tohoto sešitu.
V …………………………. dne …………….2023
………………………………………………………..
za dodavatele

## OBECNÁ ČÁST
Technická specifikace pro zakázku „Vybavení pro projektový cluster LUCC“
která se skládá ze čtyř níže popsaných součástí podrobně rozepsaných v následujících listech tohoto sešitu.
OBECNÁ ČÁST
Předmět dodávky Jedná se o dodávku virtualizačního serveru pro VMware vSphere, 4-node 2U serveru pro virtualizace na platformě Proxmox a dvou GPU serverů s různou specifikací:
1. Virtualizační server pro Vmware podle specifikace na listu 1
2. Virtualizační 4-node pro Proxmox podle specifikace na listu 2
3. GPU server „Ampere“ podle specifikaci na listu 3
4. GPU server „Ada Lovelace“ podle specifikace na listu 4
Instalaci software provede zadavatel. Součástí dodávky je návrh a kompletace dodávaných strojů, jejich dodání a zajištění požadovaných záručních podmínek. Součástí dodávky nejsou rackové skříně ani jiné, v zadávací dokumentaci neuvedené komponenty.
Společná rámcová ustanovení:
Stroje jsou určeny pro provoz v servrovně se studenou uličkou. Maximální hloubka serveru je limitována rackovými skříněmi a existujícími rozvody takto:
A: hloubka racku 900mm a limit pro hloubku serveru je 800mm v případě virtualizačního serveru pro VMware (1)
B: hloubka racku 1000mm a limit pro hloubku serveru je 900 mm v případě serverů (2), (3), (4)
Výkonnost CPU je prokazována na základě spec.org (detailně uvedeno ve specifikacích serverů). Test prokazující výkonnost musí být proveden na identickém serveru se stejným modelem CPU, počtem CPU a frekvencí paměti. Konkrétní osazení paměťových modulů při testu, co do jejich počtu a celkové kapacity paměti, se může lišit.
Síťová infrastruktura zadavatele je postavena na síťových prvcích Cisco řady Nexus 93xx. Tato informace je podstatná pro výběr správných optických transceiverů pro stranu switchů. Používána jsou SM optická vlákna s LC konektory.
Výše uvedené údaje mohou být upřesněny nebo změněny ve specifikacích jednotlivých serverů. Specifikace
uvedené na jednotlivých listech mají přednost před zde definovanými obecnými údaji.

## 1. Virtualizační server pro Vmw
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ČÁST 1
Zadavatel požaduje splnění následujících parametrů (včetně účastníkem doplněného popisu naplnění)
Technické požadavky: virtualizační server pro Vmware
| Parametr | Minimální požadovaná hodnota | Popis naplnění part number (v relevantních případech)
| Provedení | •Určené pro montáž do skříně Rack, dodání včetně výsuvných ližin •Prostorové nároky: max 2U, hloubka max 800 mm
| CPU | •Požadovaná architektura je x86_64, požadovaný výrobce Intel (kompatibilita se stávajícími servery zapojenými do clusteru s technologií VMware EVC) •2 sockety, osazeny dva procesory, každé CPU min 28 jader/56 vláken •Min základní frekvence 2.6 GHz •Min velikost cache 42MB •Počet paměťových řadičů na jednom CPU min 8 •Podporovaná instrukční sada AVX-512 včetně FMA •Min 2 výpočetní jednotky AVX-512 FMA
| RAM | •Min 512 GB •DDR4 ECC, min 3200 MHz •Rovnoměrné osazení paměťových kanálů •Možné budoucí rozšíření na 1024 GB |  | je předmětem hodnotícího kritéria (C)
| Disky, řadič | •2xSSD, min velikost každého 240 GB, min 1 DWPD •Oba disky zapojeny jako RAID1 na HW řadiči
| Napájení | •Redundantní napájení ze 2 zdrojů •Certifikace zdrojů min 80 Plus Platinum
| Sloty, porty | •Min 2x1GE RJ45 LAN •Min 2x10GE LAN SFP+ kompatibilní se switchem Dell Force10 MXL 10/40GbE •Min 2xFC16 kompatibilní se switchem Brocade M6505
| Příslušenství | •2x FC16 kabel 2m, na jedné straně transceiver kompatibilní se switchem Brocade M6505, na druhé straně kompatibilní s FC16 kartou v serveru
| Kompatibilita | •VMware vSphere 7, 8 •Microsoft Windows Server 2019, 2022 •RHEL 8, 9
| Vzdálená správa | •Nezávislý HW management (out-of-band) •KVM-over-LAN s dedikovaným ethernet portem •Vyžadováno vzdálené ovládání vypnutí/zapnutí/reset a konzola KVM
| Záruka | •Na server bude poskytována záruka 5 let v režimu NBD, tedy zahájení reklamačního řízení následujícího pracovního dne od nahlášení závady kupujícím.
Dodatky:
Jedná se o dodávku jednoho virtualizačního serveru, který bude náhradou za již dosluhující server ve virtualizačním clusteru.
Virtualizace je realizována pomocí VMware vSphere s licencí Enterprise Plus a VMware vCenter Server s licencí Standard (tyto licence
již zadavatel vlastní včetně SnS a nejsou součástí zakázky). Všech pět serverů v clusteru využívá technologii VMware EVC, která je
nastavena podle výrobce CPU. Protože všechny ostatní servery v clusteru mají CPU od firmy Intel, je nezbytné pro zachování funkce
EVC, aby i nový server byl osazen CPU od firmy Intel.
Ke clusteru jsou připojeny dvě disková pole pomocí technologie Fibre Channel 16 Gbps. Připojení je realizováno pomocí dvojice switchů Brocade
M6505. Servery v clusteru jsou dále navzájem propojeny pomocí switche Dell Force10 MXL 10/40GbE a také pomocí switche Dell PowerConnect M6220.

## 2. Virtualizační 4-node pro Pro
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ČÁST 2
Zadavatel požaduje splnění následujících parametrů (včetně účastníkem doplněného popisu naplnění)
Technické požadavky: Virtualizační 4-node pro Proxmox
| Parametr | Minimální požadovaná hodnota | Popis naplnění part number (v relevantních případech)
| Provedení | • Určené pro montáž do skříně Rack, dodání včetně montážích ližin • Blok čtyř serverů v jednom boxu o velikosti 2U se sdíleným redundantním napájením a volitelně i se sdíleným IPMI/KVM managementem • Prostorové nároky: max 0,5U na server, max 2U na box, hloubka boxu max. 900mm • Následující specifikace musí samostatně splňovat každý ze čtyř serverů v boxu!
| CPU | • 1x CPU s podporou HT/SMT, 16 jader (celkem tedy 16 fyzických / 32 logických jader) • Požadovaná architektura CPU je x86_64. • Výkonnost 1 jádra procesoru alespoň 12,5 v SPECspeed 2017 Integer, sloupec Results/Base dle spec.org. • Výkonnost serveru (1 CPU) alespoň 155 v SPECrate 2017 Integer, sloupec Results/Base dle spec.org. • podpora PCIe x16, gen 4
| Paměť | • Operační paměť specifikace minimálně DDR4 ECC Registered, 3200MHz. Server musí mít osazeno alespoň 128GB RAM • 2x NVMe4 M.2 SSD pro instalaci operačního systému, kapacita každého z nich 960GB, MLC, DWPD minimálně 1.0 po dobu 5 let |  | je předmětem hodnotícího kritéria (C)
| Napájení | Je požadováno redundantní napájení minimálně N+1 (výpadek jednoho zdroje nezpůsobí výpadek serveru), zdroje vyměnitelné za běhu systému, certifikace zdrojů 80 PLUS Platinum nebo vyšší. V případě serverů s vysokou hustotou jako jsou víceuzlové servery, je redundantní napájení zajištěno na úrovni boxu (chassis).
| Sloty, porty | • 2x rozhraní Ethernet 10Gbps SFP+ • 1x metalický kabel DAC 3m 10Gbps • Modul vzdálené správy přes internet (zařízení musí umožňovat KVM-over-LAN, pro tuto funkci musí mít vlastní síťový konektor).
| HW Managment | • Bootování operačního systému: konfigurovatelné pořadí zařízení, podpora bootování ze vzdáleného iso obrazu prostřednictvím vzdáleného managementu (Baseboard Management Controller (BMC), prostřednictvím Kernel-based Virtual Machine (KVM) po LAN).
| OS | • Všechny jednotky/servery musí být schopny plnohodnotného provozu v operačním systému (OS) Linux. OS Linux je v současné době používán na všech výpočetních kapacitách instalovaných na pracovišti zadavatele. Použití jiného OS by znamenalo velmi významné zvýšení nákladů na instalaci a správu výpočetních kapacit. Zadavatel vyvíjí vlastní software pro výzkumné účely, který je závislý na operačním systému Linux jakožto jediné kompatibilní platformě. Používané distribuce jsou Ubuntu a Centos v 64-bitové verzi.
| Vzdálená správa | Je vyžadováno vzdálené ovládání vypnutí/zapnutí/reset, vzdálená sériová konzole (serial-over-lan) a konzole KVM - vše dostupné přes LAN nástroji pro operační systém Linux. Funkcionalita vypnutí/zapnutí/reset musí být dostupná nástroji na příkazové řádce použitelnými ve skriptu.
| Záruka | 3 roky v režimu NBD, on-site, tedy zahájení reklamačního řízení následujícího pracovního dne od nahlášení závady kupujícím, a to v místě plnění.

## 3. GPU server „Ampere“
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ČÁST 3
Zadavatel požaduje splnění následujících parametrů (včetně účastníkem doplněného popisu naplnění)
Technické požadavky: GPU server „Ampere“
| Parametr | Minimální požadovaná hodnota | Popis naplnění part number (v relevantních případech)
| Provedení | • Provedení, určené pro montáž do skříně Rack, dodání včetně výsuvných ližin. • Prostorové nároky: max 3U na server, hloubka max. 900mm
| CPU | • 1x CPU s podporou HT/SMT, 16 jader (celkem tedy 16 fyzických / 32 logických jader) • Požadovaná architektura CPU je x86_64. • Výkonnost 1 jádra procesoru alespoň 12,5 v SPECspeed 2017 Integer, sloupec Results/Base dle spec.org. • Výkonnost serveru (1 CPU) alespoň 155 v SPECrate 2017 Integer, sloupec Results/Base dle spec.org.
| Paměť | • Operační paměť specifikace minimálně DDR4 ECC Registered, 3200MHz. Server musí mít osazeno alespoň 128GB RAM. • 2x hot-swap SSD pro instalaci operačního systému, kapacita každého z nich 480GB, MLC, DWPD minimálně 1.0 po dobu 5 let |  | je předmětem hodnotícího kritéria (B)
| Napájení | • Je požadováno redundantní napájení minimálně N+1 (výpadek jednoho zdroje nezpůsobí výpadek serveru), zdroje vyměnitelné za běhu systému, certifikace zdrojů 80 PLUS Platinum nebo vyšší.
| Sloty, porty | • Alespoň 1x 1Gbps LAN Ethernet port (nebo zpětně kompatibilní 10G-BaseT) • 2x rozhraní Ethernet 25Gbps SFP28 • 1x metalický kabel SFP+-SFP+ 10GbE, 5 metrový • Modul vzdálené správy přes internet (zařízení musí umožňovat KVM-over-LAN, pro tuto funkci musí mít vlastní síťový konektor • 4x PCIe slot pro osazení GPU adaptéru jako je např. Nvidia A40 (DualSlot) • 4 sloty pro GPU musí mít připraveny napájecí kabely a případné další příslušenství tak, aby bylo možné bez dalších úprav osadit a provozovat plný počet karet ve stejné specifikaci, jako je uvedeno níže pro GPU dodávané v rámci této dodávky
| GPU | • 4x PCIe GPU: • GPU akcelerátory s čipem architektury Nvidia Ampere. Konkrétní výrobce GPU karet není určen, tento čip je vyžadován vzhledem k nutnosti zachovat homogenní výpočetní a vývojové prostředí a kompatibilitu s existujícím programovým vybavením. Kritickým parametrem je podpora CUDA 11.x. • Paměť: minimálně 48 GB GDDR6 ECC • Nvidia NVLink3, PCIe gen4 • minimálně 10752 CUDA jader • minimálně 336 tensor jader gen3 • maximální spotřeba karty: 300 W • referenční podélné chlazení (horký vzduch je vyfukován přímo z karty za PC) • EULA nesmí omezovat použití karet v datových centrech!
| HW Managment | • Bootování operačního systému: konfigurovatelné pořadí zařízení, podpora bootování ze vzdáleného iso obrazu prostřednictvím vzdáleného managementu (Baseboard Management Controller (BMC), prostřednictvím Kernel-based Virtual Machine (KVM) po LAN).
| OS | • Všechny jednotky/servery musí být schopny plnohodnotného provozu v operačním systému (OS) Linux. OS Linux je v současné době používán na všech výpočetních kapacitách instalovaných na pracovišti zadavatele. Použití jiného OS by znamenalo velmi významné zvýšení nákladů na instalaci a správu výpočetních kapacit. Zadavatel vyvíjí vlastní software pro výzkumné účely, který je závislý na operačním systému Linux jakožto jediné kompatibilní platformě. Používané distribuce jsou Ubuntu a Centos v 64-bitové verzi.
| Vzdálená správa | • Je vyžadováno vzdálené ovládání vypnutí/zapnutí/reset, vzdálená sériová konzole (serial-over-lan) a konzole KVM - vše dostupné přes LAN nástroji pro operační systém Linux. Funkcionalita vypnutí/zapnutí/reset musí být dostupná nástroji na příkazové řádce použitelnými ve skriptu.
| Záruka | 3 roky v režimu NBD, on-site, tedy zahájení reklamačního řízení následujícího pracovního dne od nahlášení závady kupujícím, a to v místě plnění.

## 4. GPU server „Ada Lovelace“
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ČÁST 4
Zadavatel požaduje splnění následujících parametrů (včetně účastníkem doplněného popisu naplnění)
Technické požadavky: GPU server „Ada Lovelace“
| Parametr | Minimální požadovaná hodnota | Popis naplnění part number (v relevantních případech)
| Provedení | • Provedení, určené pro montáž do skříně Rack, dodání včetně výsuvných ližin. • Prostorové nároky: max 3U na server, hloubka max. 900mm
| CPU | • 1x CPU s podporou HT/SMT, 32 jader (celkem tedy 32 fyzických / 64 logických jader) • Požadovaná architektura CPU je x86_64. • Výkonnost 1 jádra procesoru alespoň 12,5 v SPECspeed 2017 Integer, sloupec Results/Base dle spec.org. • Výkonnost serveru (1 CPU) alespoň 275 v SPECrate 2017 Integer, sloupec Results/Base dle spec.org.
| Paměť | • Operační paměť specifikace minimálně DDR4 ECC Registered, 3200MHz. Server musí mít osazeno alespoň 128GB RAM. • 2x hot-swap SSD pro instalaci operačního systému, kapacita každého z nich 480GB, MLC, DWPD minimálně 1.0 po dobu 5 let |  | je předmětem hodnotícího kritéria (B)
| Napájení | • Je požadováno redundantní napájení minimálně N+1 (výpadek jednoho zdroje nezpůsobí výpadek serveru), zdroje vyměnitelné za běhu systému, certifikace zdrojů 80 PLUS Platinum nebo vyšší.
| Sloty, porty | • Alespoň 1x 1Gbps LAN Ethernet port (nebo zpětně kompatibilní 10G-BaseT) • 2x rozhraní Ethernet 25Gbps SFP28 • 1x metalický kabel SFP+-SFP+ 10GbE, 5 metrový • Modul vzdálené správy přes internet (zařízení musí umožňovat KVM-over-LAN, pro tuto funkci musí mít vlastní síťový konektor • 4x PCIe slot pro osazení GPU adaptéru jako je např. Nvidia A40 (DualSlot) • 4 sloty pro GPU musí mít připraveny napájecí kabely a případné další příslušenství tak, aby bylo možné bez dalších úprav osadit a provozovat plný počet karet ve stejné specifikaci, jako je uvedeno níže pro GPU dodávané v rámci této dodávky
| GPU | • 4x PCIe GPU: • GPU akcelerátory s čipem architektury Nvidia Ada Lovelace. Konkrétní výrobce GPU karet není určen, tento čip je vyžadován vzhledem k nutnosti zachovat homogenní výpočetní a vývojové prostředí a kompatibilitu s existujícím programovým vybavením. Kritickým parametrem je podpora CUDA 11.x. • Paměť: minimálně 48 GB GDDR6 ECC • PCIe gen4 • minimálně 18176 CUDA jader • minimálně 568 tensor jader gen4 • maximální spotřeba karty: 300 W • referenční podélné chlazení (horký vzduch je vyfukován přímo z karty za PC) • EULA nesmí omezovat použití karet v datových centrech!
| HW Managment | • Bootování operačního systému: konfigurovatelné pořadí zařízení, podpora bootování ze vzdáleného iso obrazu prostřednictvím vzdáleného managementu (Baseboard Management Controller (BMC), prostřednictvím Kernel-based Virtual Machine (KVM) po LAN).
| OS | • Všechny jednotky/servery musí být schopny plnohodnotného provozu v operačním systému (OS) Linux. OS Linux je v současné době používán na všech výpočetních kapacitách instalovaných na pracovišti zadavatele. Použití jiného OS by znamenalo velmi významné zvýšení nákladů na instalaci a správu výpočetních kapacit. Zadavatel vyvíjí vlastní software pro výzkumné účely, který je závislý na operačním systému Linux jakožto jediné kompatibilní platformě. Používané distribuce jsou Ubuntu a Centos v 64-bitové verzi.
| Vzdálená správa | • Je vyžadováno vzdálené ovládání vypnutí/zapnutí/reset, vzdálená sériová konzole (serial-over-lan) a konzole KVM - vše dostupné přes LAN nástroji pro operační systém Linux. Funkcionalita vypnutí/zapnutí/reset musí být dostupná nástroji na příkazové řádce použitelnými ve skriptu.
| Záruka | 3 roky v režimu NBD, on-site, tedy zahájení reklamačního řízení následujícího pracovního dne od nahlášení závady kupujícím, a to v místě plnění.